## Arkusz1
L.p | Opis produktu | jednostka miar | cena jednostkowa netto | VAT(%) | cena jednostkowa brutto | Ilość badań | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szybki, chromatograficzny test immunologiczny | badania |  |  |  | 14400
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Szybki, chromatograficzny test immunologiczny przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-Cov-2 obecnego w ludzkiej jamie nosowo-gardłowej, spełniający wymagania NFZ, zgodny ze stanowiskiem Zarządu Głównego PTE i LZ oraz posiadający status EUL WHO. | TAK
2 | Badanie wykonywane z wymazu jamy nosowo-gardłowej. | TAK
3 | W zestawie: testy, giętkie, sterylne wymazówki, probówki, bufor, kontrola dodatnia oraz kontrola ujemna. | TAK
4 | Czułość min. 90% i swoistość min. 97% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. | TAK
5 | Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach | TAK
6 | Bufor inaktywujący wirusa SARS-Cov-2 w czasie 10 minut. | TAK
7 | Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i pozalaboratoryjnym | TAK
8 | Udowodniony brak reakcji krzyżowej z innymi koronowirusami | TAK
9 | Przedłożenie wraz z ofertą oryginalnych metodyk wykonania testu. | TAK
Oświadczamy że, wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. 2020r. Poz. 186)
Data….......................... Podpis…............................