## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy
Narzędzia wielorazowe do zabiegów ERCP
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Butto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartosć brutto | Producent i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11 -9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Koszyk standardowy (o wymiarach 22mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka TWARDY, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 40 |  | 8%
2 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w .autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające MH-544; kompatybilny z wielorazowym uchwytem MH-263 (sprzedawany oddzielnie); maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | op. 2 sztuki | 30 |  | 8%
3 | Rękojeść wielorazowego użytku do papillotomów serii KD | op. 1 sztuka | 5 |  | 8%
4 | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie OKRĄGŁEJ IGIEŁKI długości 4 mm (wielorazowego użytku) - długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; ZESTAW B: 2 papillotomy igłowe | op. 2 sztuki | 3 |  | 8%
5 | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony długim zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 10 |  | 8%
6 | Cewnik popychający (POPYCHACZ) do protez średnicy 7Fr (wielorazowego użytku); element konwencjonalnego zestawu do protezowania ; długość robocza 1600mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr | op.1 sztuka | 2 |  | 8%
7 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5Fr, WSTĘPNIE ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 30 |  | 8%
8 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 10Fr, WSTĘPNIE ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550m, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 10Fr; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 25 |  | 8%
9 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 12Fr, WSTĘPNIE ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm, kompatybilny z protezami średnicy 12Fr. | op.1 sztuka | 15 |  | 8%
10 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulką (wielorazowego użytku), do prowadnicy 0,035", długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | op. 1 sztuka | 5 |  | 8%
RAZEM