Zawiercie, 27.01.2021 r.

Dotyczy:

DZP/BZU/5/2021

Sukcesywna dostawa pojemników jednorazowych na odpady medyczne skażone – COVID-19

**Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje**:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby fakt przeznaczenia pojemnika do pakowania stałych materiałów niebezpiecznych grupy  II był potwierdzony stosownym, aktualnym certyfikatem?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga przedstawienia z ofertą aktualnego certyfikatu potwierdzającego przeznaczenia pojemnika do pakowania stałych materiałów niebezpiecznych grupy  II.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki bez uszczelki klejowej, zapewniające odpowiednią hermetyczność po zamknięciu i spełniające również wymogi pojemników przeznaczonych do pakowania materiałów niebezpiecznych grupy pakowania II o nr rozpoznawczym UN 3291 (odpad kliniczny stały) oraz posiadających atest PZH?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza zaoferowane pojemniki obok pojemników opisanych w załączniku 2 – opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 3**

Czy zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących transportu, wymaga aby zamówiony asortyment został dostarczony w nienaruszonym stanie.

**Pytanie 4**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wymaga aby pojazd wyposażony był w zabudowę typu „izoterma, tym samym nie wprowadzi proponowanego zapisu do umowy.

**Pytanie 5**

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wymaga aby pracownik dostawcy pomagał przy rozładunku towaru, natomiast wymaga aby był obecny podczas sprawdzania zgodności towaru z zamówieniem.

**Pytanie 7**

„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństw pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”

**Odpowiedź**: Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników jednorazowych na odpady medyczne, nie stawia wymagań dotyczących środków transportu, wymaga aby zamówiony asortyment został dostarczony w nienaruszonym stanie, w związku z tym nie wymaga dokumentów lub oświadczeń opisanych w pytaniu.

**Pytanie 8** **Pakiet 1 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści certyfikat Ministerstwa Infrastruktury i Transportu zatwierdzający pojemnik do stosowania na stałych materiałów niebezpiecznych zamiast atestu PZH?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie informuje, że ostateczna weryfikacja dokumentów nastąpi po otrzymaniu ofert