## Arkusz1
Załącznik nr 1
Nazwa przedmiotu
2 komplety hegarów wraz z pojemnikami z przeznaczeniem do sterylizacji
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., fabrycznie nowy):
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr wymagany (opisać) | Cena netto | VAT 8% | Cena brutto
1 | 2 zestawy hegerów ginekologicznych w rozmiarach od średnicy 1,0 mm do 30,0 mm oraz połówki w rozmiarach od 1,5 mm do 19,5 mm długość całkowita 190 mm razem ma być 49 szt | Tak
2 | 4 pojemnmiki metalowe zamykane od góry na w/w asortyment aby każdy hegar miał własne miejsce z odpowiednim rozmiarem w danym miejscu, całkowityrozmiar pojemnika 315*210*60 mm +/- 2% | Tak
Razem wartość
3 | Wszystkie narzędzia powinny być wykonane z wysokiej jakości stali medycznej zgodnie ze standardem ISO 13485:2013 lub równoważnym oraz ISO 901:2000 lub równoważnym poddane pasywacji | Tak
4 | Numer katalogowy oznaczony na narzędziu | Tak
5 | Nazwa producenta oznaczona na narzędziu | Tak
6 | Znak CE lub równoważny oznaczony na narzędziu | Tak
7 | Oznaczenie kodu DATA MATRIX zgodnie z ISO 16022 lub równoważne oraz ISO15418 lub równoważne | Tak
8 | Możliwość sprawdzenia w systemie internetowym numer producenta: gepir.gs 1.org | Tak
9 | Aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności zgodnie z artykułem 11 ustawy z dnia 20 Maj 2010r o wyrobach medycznych dla każdego rodzaju oferowanego towaru bedącego wyrobem medycznym lub równoważne | Tak
10 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 24 miesiące (podać) | Tak
11 | Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona wraz z dostawą, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji. | Tak
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim, instrukcja czyszczenia i użytkowania w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... Podpis …...........................................

## Arkusz2
|  | Załącznik nr1 | Pakiet nr2
Nazwa przedmiotu
ZAKUP NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: ………....……………
L.p. | Parametry | Cena netto | VAT | Cena brutto
1 | Szczypce biopolarne NON-Stick-Gold, proste, 160mmx8mmx1mm
2 | Szczypce biopolarne NON-Stick-Gold, proste, 195mmx 8mm x 1mm
3 | Kabel biopolarny,szczypce COMFORT,4,5m
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim, instrukcja czyszczenia i użytkowania w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................