Zawiercie, dnia 18.05.2017r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: DOSTAWA stacji diagnostycznej RTg

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:

**Pytanie nr 1**

W załączniku nr 2 został załączony szczegółowy opis Monitora Diagnostycznego, jednakże Zamawiający w formularzu cenowym wymaga dostarczenia Stacji Diagnostycznej RTG, której Stacja Komputerowa jest integralną częścią.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę tylko Monitora Diagnostycznego, czy też całej Stacji Diagnostycznej RTG jak wynika z tytułu postępowania przetargowego.

Jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania Stacji Komputerowej, to zwracamy się z prośbą o opublikowanie i przesłanie stosownej specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania całej stacji diagnostycznej RTG (wraz ze stacją komputerową). W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ.

**Pytanie nr 2**

e. Oświadczenie Wykonawcy, że zapewni serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat,

f. Oświadczenie Wykonawcy, że zagwarantuje zakup części zamiennych przez okres 10 lat.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań. Żaden producent sprzętu komputerowego nie zagwarantuje dostępności części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego przez okres 10 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapisy Działu III pkt 9 lit. e i f SIWZ i nadaje im brzmienie:

e. Oświadczenie Wykonawcy, że zapewni serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 5 lat licząc od daty dostawy,

f. Oświadczenie Wykonawcy, że zagwarantuje zakup części zamiennych przez okres 5 lat licząc od daty dostawy.

W załączeniu poprawiony SIWZ i załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy

SIWZ, Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Zamawiający w SIWZ oraz w załączniku nr 2 posługuje się terminem „stacja diagnostyczna RTG”, jednocześnie w załączniku nr 2 opisany jest jedynie monitor diagnostyczny.

Czy zamawiający wymaga dostawy jedynie monitora diagnostycznego czy również komputera stacji oraz oprogramowania diagnostycznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania całej stacji diagnostycznej RTG (wraz ze stacją komputerową). W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga dostawy oprogramowania diagnostycznego.

**Pytanie nr 4**

Jeżeli Zamawiający wymaga dostawy również oprogramowania prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia do posiadanego systemu PACS?

Czy koszt podłączenia do systemu PACS poniesie Zamawiający, czy ma być wliczony w cenę?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podłączenia przedmiotu zamówienia do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS.

Podpisy upoważnionych osób na oryginale dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

-załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy,

-załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

-SIWZ.