**Do wszystkich wykonawców. Odpowiedzi na pytania.**

**Dot. Lampa zabiegowa sufitowa – 2 zestawy**

1. ( dot. Lp 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w kształcie wieloboku zbliżonego do trójkąta o wymiarze czaszy min. 210x210 mm?

odp. zgodnie ze SIWZ

1. ( dot. Lp. 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w wyłącznie jeden uchwyt służący do manewrowania czaszą lampy?

odp. zgodnie ze SIWZ

1. ( dot. Lp. 15) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z bezstopniową regulacją natężenia światła w zakresie min. 50-100%

odp. zgodnie ze SIWZ

1. ( dot. Lp. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z 18 diodami LED? odp. zamawiający dopuszcza nie wymaga
2. ( dot. Lp. 18) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez wskaźnika diodowego natężenia światła?

odp. zgodnie ze SIWZ

1. ( dot. Lp. 20) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zawieszoną na uchylnym ramieniu o zasięgu 81,5 cm?

odp. zamawiający dopuszcza nie wymaga

1. ( dot. Lp. 21) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę umożliwiającą regulację wysokości lampy w zakresie 114 cm?

odp. zgodnie ze SIWZ

Dot. Terminu dostawy

1. Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 6 tyg.?

odp. NIE zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu