## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni szpitalnych
Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena | Kwota Vat |  | Cena | Wartość | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa I numer katalogowy
|  |  | jednostkowa |  |  | jednostkowa | netto
|  |  | netto |  |  | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi ( etylowego i izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, F, V , prątki , V (Polio, Adeno) - 1 min. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną badaniami klinicznymi. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885 - obszar medyczny w zakresie działania B, F, V, prątki.). Wyrób medyczny kl.II A | 550
2. | "Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek o | 60
właściwościach dezynfekująco-myjących
Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi np.głowice USG. Zawierający jako substancję aktywną czwartorzędowe związki amoniowe, bez zawartości alkoholu i aldehydów.
Spektrum działania : B,F,V, w czasie do 1 min.
Wymagane opakowania: pojemnik + wkłady zawierajace od 100 do 130 chusteczek
Wyrób medyczny kl. II a "
3. | " Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek o | 70
właściwościach dezynfekująco-myjących
Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi np.głowice USG. Zawierający jako substancję aktywną czwartorzędowe związki amoniowe, bez zawartości alkoholu i aldehydów.
Spektrum działania : B,F,V,(Noro) w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio i prątki gruźlicy
Opakowanie – wkłady uzupełniające zawierające od 100 do 130 chusteczek
Wyrób medyczny kl. II a"
12
4. | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Produkt w postaci proszku. Spektrum działania B,F,V(Polio) do 10 min. Tbc do 15 min. S (Cl.difficile) do 10 min
Opakowanie 16 0g – 180g
Wyrób medyczny klasy II a
5. | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Oparty o 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorkek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 13727 oraz EN 13624 (warunki czyste i brudne) 0,25% w 5 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych Możłiwośćią rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) | 30
Opakowanie 2l
Wyrób medyczny klasy II a
6. | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Oparty o 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorkek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie bakteriobójcze zgodnie z EN 13727 oraz EN 13624 (warunki czyste i brudne) 0,25% w 5 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych. Z możłiwośćią rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) | 60
Opakowanie 6l
Wyrób medyczny klasy II a
7. | Suche chusteczki do nasączania niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. | 240
Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera do 100 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej.
8. | Kompatybilny z poz 8 trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. | 60
9. | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni | 30
Spektrum działania: B, F, Tbc V , S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Preparat na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu.
Wyrób medyczny
Opakowanie: wiaderko 450 listków
10. | Preparat w postaci koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do dezynfekcji i mycia maszyn ,urządzeń ,sprzętu, ścian, posadzek i pomieszczeń mających kontakt ze środkami spożywczymi. Możliwość stosowania do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni pojemników, naczyń i narzędzi, stołów w kuchniach szpitalnych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spektrum działania: Bakterie, Grzyby , Prątki Wirusy - 0,5 % w 15 minut. Produkt biobójczy | 40
Opakowanie 5 l
11 | Razem
Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego
W zakresie pakiet nr.1, poz.1-9 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa’; poz. 10. Wykonawca złoży pozwolenie Minisra Zdrowia do obrotu produktem biobójczym,Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2- Preparat o działaniu sprobójczym
Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena | Kwota Vat |  | Cena | Wartość | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa I numer katalogowy
|  |  | jednostkowa |  |  | jednostkowa | netto
|  |  | netto |  |  | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Chlor Clean Preparat w tabletkach o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Warunki czyste 15 minut - 1 000 ppm, warunki brudne 15min -10000 ppm: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Poliowirus), sporobójczy (c.difficile, c.sporogenes, bacillus subtilis). Dodatkowo w 2000 ppm w 15 minut warunki brudne obejmującą: B, F, V (Polio, Adeno, Noro), C. difficile. Możliwość stosowania w obecności pacjentów potwierdzona przez producenta, aktywność r-r 72h Opakowanie a 200 tab | 480
2 | Razem
Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego
Wykonawca złoży pozwolenie Minisra Zdrowia do obrotu produktem biobójczym,Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa.

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 -Środki dezynfekcyjne do: Skóry, Błony Śluzowe, Rany
Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena | Kwota VAT | Cena | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość | Nazwa handlowa preparatu
|  |  | jednostkowa |  | jednostkowa |  |  | brutto
|  |  | netto |  | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | "Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną , | 420
błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający
dichlorowodorek octenidyny i fenoksy-etanol. Bez zawartości jodu i
chlorheksydyny.
Spektrum działania: B,
F, drożdżaki, pierwotniaki,V
Opakowanie do 300 ml z atomizerem
Produkt leczniczy"
2. | "Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną , | 480
błoną śluzową i skórą. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający
dichlorowodorek octenidyny i fenoksy-
etanol. Bez zawartosci jodu,
chlorheksydyny.
Spektrum działania: B,
,F, drożdżaki, pierwotniaki,V
Opakowanie a 1l
Produkt leczniczy"
3. | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych, Spektrum działania.B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz Opakowanie 1L | 240
Produkt Leczniczy
4. | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych. Spektrum działania.B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz Opakowanie 350ml | 260
Produkt Leczniczy
260
5. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych. Spektrum działania B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. | 260
Opakowanie 1l
Produkt leczniczy
6. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych. Spektrum działania B,Tbc,F,V (Adeno,Rota,Herpes,HIV) – do 1 min. | 80
Opakowanie 350ml
Produkt leczniczy
7. | Preparat żelowy w sprayu stosowany w procesie leczenia ran oparty o karbomer stabilizowany karnozyną oraz cytrynian srebra Wyrób medyczny Opakowanie 250 z atomizerem. | 60
60
8. | Razem
Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego
W pakiecie nr.3 poz.1-6 Wykonawca złoży karte charakterystyki produktu leczniczego, ulotke przylekowa, etykiete; poz. 7 Wykonawca złozy deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktową.

## Pakiet nr 4
Pakiet Nr 4- Mycie, Dezynfekcja, Pielęgnacja Rąk
Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena | Kwota VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
jednostkowa
netto
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk higienicznej i chirurgicznej, o działaniu | 600
natychmiastowym i przedłużonym.
Zawierający środki pielęgnujące skórę, o pH 5,00 –5,5. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Na bazie min. 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez zawartości jodu, fenoli chlorheksydyny .
Wymagane spektrum działania:
B/w tymTbc/,F,V/HIV,HBV,Rota, wirus opryszczki. Opakowanie a 500 ml dostosowane do dozowników typu dermados. Produkt leczniczy"
2. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk higienicznej i chirurgicznej, o działaniu | 100
natychmiastowym i przedłużonym.
Zawierający środki pielęgnujące skórę, o pH 5,00 –5,5. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Na bazie min. 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez zawartości jodu, fenoli chlorheksydyny .
Wymagane spektrum działania:
B/w tym Tbc/,F,V/HIV,HBV,Rota, wirus opryszczki. Opakowanie 5 L. dostosowane do dozowników typu dermados. Produkt leczniczy"
3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH ok.5,00-5,2/ nie | 300
wysuszający skóry z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego, bez zawartości pochodnych fenolu np. fenoksy-etanolu.
Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2
Opakowanie a 500 ml dostosowane do dozowników typu dermados.
Kosmetyk"
4. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH ok.5,00-5,2/ nie | 60
wysuszający skóry z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego, bez zawartości pochodnych fenolu np. fenoksy-etanolu.
Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2, Opakowanie a 6l , Kosmetyk
5. | "Emulsja o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli oraz bogatą kompozycję olejków pielęgnujących. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. | 48
Kompatybilna z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2.
Opakowanie a 500 ml
Kosmetyk"
6. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (w przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny już po 90 sekundach, w przypadku higienicznej dezynfekcji rąk skuteczny po 20 sekundach) Preparat na bazie etanolu nie zawierający pochodnych fenolowych. Zawierający w swoim składzie substancje pielęgnujące jak: pantenol, glicerynę, witaminę E. | 120
Opakowanie 500ml
Wyrób biobójczy
7. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk(w przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny już po 90 sekundach, w przypadku higienicznej dezynfekcji rąk skuteczny po 20 sekundach) Preparat na bazie etanolu nie zawierający pochodnych fenolowych. Zawierający w swoim składzie substancje pielęgnujące jak: pantenol, glicerynę, witaminę E. | 36
Opakowanie 5l
Wyrób Biobójczy
8. | Razem
Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego
W pakiecie nr.4 w poz. 1-2 Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw dopuszczenia do obrotu i kartę charakterystyki produktu leczniczego, ulotkę przylekową,etykietę , natomiast w poz. 3-5 Wykonawca złoży wpis/zgłoszenie do CPNP, ulotkę, w poz 6-7 Wykonawca złoży aktualne dokumenty wskazujace na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP produktu biobóczego, aktualną kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego, ulotkę.

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5- Mycie oraz dezynfekcja narzędzi i wyposażenia medycznego
Lp. | Charakterystyka preparatu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Środek płuczący i zmiękczający wodę do myjni – dezynfektorów naczyń sanitarnych. Posiadający lekkokwaśne ph 2,2 , lepkość 2 m Pas Zawierający kwas mlekowy, substancje myjące i inhibitory korozji | 36
Wyrób medyczny Opakowanie a 5 l
2. | Preparat do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych , szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych obuwia operacyjnego. Alkaliczny preparat myjący do stosowania w myjkach dezynfektorach , nie zawierający środków powierzchniowo-czynnych, węglowodorów, fosforanów i fosfonianów. Skład : krzemiany, substancje alkaliczne, | 12
inhibitory korozji.
Opakowanie a 5l
Wyrób medyczny
3. | Preparat zawierający nadwęglan sodu,w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów . Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych- dezynfekcja inkubatorów | 12
Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis.
Wyrób medyczny
Opakowanie 2kg
4. | Aktywator do preparatu myjaco-dezynfekcyjnego narzedzia chirurgiczne. Zawiera kwas fosforowy, Srodek kompatybilny z dezynfektantem z pozycji 20. Poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory. | 12
Wyrób medyczny
Opakowanie 2l
5. | Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: chlorek benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych. | 240
Opakowania : 1 L
Wyrób medyczny kl. II b "
6. | " Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Substancje czynne: chlorek benzalkonium, 2-fenylofenol. O szerokim spektrum biobójczym : B/PN-EN 14561/ F/PN-EN 14562/ Tbc / PN-EN 14563/ V - do 15 min . i niskim stężeniu roboczym do 0,5 % z możliwością rozszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w max.stężeniu 1,5 %. Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/ obszar medyczny/ warunki brudne. Z możliwością stosowania preparatu w myjkach ulrtadźwiękowych. | 36
Opakowania : 5 L
Wyrób medyczny kl. II b
7. | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierający aldehyd orto-ftalowy, do wielokrotnego stosowania przez 14 dni Spektrum: B,F,V , Tbc,S- szybki czas działania do 5 min Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi posiadającymi Atest PZH Opakowanie jednostkowe 3780 ml . | 156
Wyrób medyczny kl. IIb
8. | Paski testowe do pozycji nr 1 | 12
opakowanie =60 sztuk
9. | Niskopieniący detergent , zawierający enzymy proteolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko, nie zawierający alkoholi służący do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu. Czas działania: 1-3 min | 108
Opakowanie jednostkowe 1000 ml.
Preparat kompatybilny z poz. 7.
Wyrób medyczny kl. I
10. | Razem
Wartość z pozycji Razem należy przenieść do formularza ofertowego
W zakresie pakiet nr.5, poz.1-9 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawiona przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Aktualną Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego,Ulotka produktowa