## Pakiet 1
DZP/PN/81/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Barwniki
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Płyn uniwersalny do barwienia preparatów Giemzy + May Grunwalda 1 litr | litry | 40 |  | 8%
2 | Barwnik do retykulocytów 50ml | opak. | 9 |  | 8%
3 | Płyn do oznaczenia płytek krwi 50ml | opak. | 6 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet 2
DZP/PN/81/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Testy laboratoryjne
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | D-dimery lateksowy test jakościowo/półilościowy aglutacyjny kontrola dodatnia i ujemna w zestawie | ozn. | 500 |  | 8%
2 | Troponina test immunochromatograficzny jakościowy czułość min. 1,0 ng/ml | ozn. | 500 |  | 8%
3 | Mononukleoza test immunochromatograficzny jakościowy, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, test kasetkowy | ozn. | 500 |  | 8%
4 | LE test jakościowy/półilościowy, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie | ozn. | 100 |  | 8%
5 | Syphilis test paskowy lub kasetkowy | ozn. | 2000 |  | 8%
6 | Zestaw krew utajona w kale metoda kasetkowa immunochromatyczna bez diety, czułość mniejsza niż 10 ng/µg | ozn. | 3000 |  | 8%
7 | ASO latex kontrola dodatnia i ujemna w zestawie | ozn. | 4000 |  | 8%
8 | RF latex kontrola dodatnia i ujemna w zestawie | ozn. | 15000 |  | 8%
9 | Waaler Rosa latex | ozn. | 2000 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet 3
DZP/PN/81/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Odczynniki do elektroforezy z dzierżawą aparatu
Dotyczy dzierżawy aparatu do elektroforezy, 1 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji:
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Manualny czytnik do elektroforezy białek ze skanerem, komputerem (z oprogramowaniem) i drukarką - dopuszcza się sprzęt używany | Tak (podać)
2 | Płytki żelu na 10 próbek rozdzielających białka na 6 frakcji i utrwalonych termicznie | Tak (podać)
3 | Stabilność płynów barwiących i odbarwiających po rozcieńczeniu - 6 miesięcy | Tak (podać)
4 | Metoda bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego | Tak (podać)
5 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak (podać)
6 | Przeglądy serwisowe aparatu u Zamawiającego - min. 3 przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy (koszt wliczony w cenę oferty) | Tak (podać)
7 | Okres ważności odczynników - min. 6 miesięcy | Tak (podać)
8 | Czas reakcji serwisu - do 24 godzin od zgłoszenia | Tak (podać)
9 | W przypadku awarii dłużeszej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, wstawienie aparatu zastępczego | Tak (podać)
10 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu - 12 osób | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga aparatu do elektroforezy, który umożliwi wykonanie oznaczeń przez 36 miesięcy, tj. 1 200 oznaczeń
Lp | Nazwa asortymentu | Ilość na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | %VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pakiet odczynnikowy na czas trwania umowy* (wymienić jakie) |  |  | 8%
2 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne* (wymienić jakie)
3 | Czynsz dzierżawny |  |  | 23%
RAZEM
* W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

## Pakiet 4
DZP/PN/81/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Tabela 1
Pakiet nr 4 - Testy do badań metodą immunofluorescencyjną
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Testy p/c EBV ( EBV-CA (IgG), EBV-CA (IgM), EBV-EA, EBNA, awidność przeciwciał, medoda IFT. Komplet odczynników wraz z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie (gotowych do użycia). Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | szt. | 100 |  | 8%
2 | Testy p/c ANA global test (na każdym polu testowym rozmaz komórek Hep-2 oraz wątroba małpy), metoda IFT. Komplet odczynników wraz z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie (gotowych do użycia). Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | szt. | 1500 |  | 8%
3 | Testy p/c cANCA, ANCA, Gs-ANA, ANA, LKM (substrat : granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki Hep-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym), Metoda IFT. Komplet odczynników wraz z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie (gotowych do użycia). Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | szt. | 100 |  | 8%
4 | Mozaika p/c ANA, AMA, ASMA (każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki Hep-2, wątrobę małpy, nerkę szczura i żołądek szczura), Metoda IFT. Komplet odczynników wraz z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie (gotowych do użycia). Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | szt. | 200 |  | 8%
5 | Chlamydia trachomatis IgG metoda IFT. Komplet odczynników wraz z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie (gotowych do użycia). Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | szt. | 50 |  | 8%
6 | Chlamydia trachomatis IgM metoda IFT. Komplet odczynników wraz z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie (gotowych do użycia). Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | szt. | 50 |  | 8%
7 | ANA profil 3 IgG (pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: - nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowi białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70 metoda immunoblot | szt. | 100 |  | 8%
RAZEM
Dotyczy dzierżawy mikroskopu fluoroscencyjnego, 1 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstanców Śląskich 8
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji:
Tabela 2
Lp | Nazwa asortymentu | Ilość na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | %VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Czynsz dzierżawny |  |  | 23%
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Lampa diodowa typu LED | Tak (podać)
2 | Dwa obiektywy: 20x, 40x | Tak (podać)
3 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak (podać)
4 | Przeglądy serwisowe aparatu u Zamawiającego - min. 3 przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy (koszt wliczony w cenę oferty) | Tak (podać)
5 | Czas reakcji serwisu - do 24 godzin od zgłoszenia | Tak (podać)
6 | W przypadku awarii dłużeszej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, wstawienie aparatu zastępczego | Tak (podać)
7 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu - 12 osób | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Tabela 3
Lp | Asortyment | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kwota testów do badań (tabela 1)
2 | Kwota czynszu dzierżawy (tabela 2)
RAZEM
Kwotę łączną z tabeli 3 proszę podać w formularzu ofertowym.

## Pakiet 5
DZP/PN/81/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 op. 100 szt. lub 200 szt. | szt. | 140000 |  | 8%
2 | Końcówki żółte do 200 µl | szt. | 140000 |  | 8%
3 | Plastikowe bagietki jednorazowe 120-150 mm | szt. | 1000 |  | 8%
4 | Probówki 1,5-2 ml okr. preparowane z EDTA-K3 75x13 mm z gumowym, przekłuwanym korkiem nadające się do automatycznych podajników | szt. | 50000 |  | 8%
5 | Probówki PS 10 ml z tworzywa sztucznego okrągłodenne | szt. | 60000 |  | 8%
6 | Korki żebrowe Śr. 15-16 mm | szt. | 60000 |  | 8%
7 | Pipety Pasteura PP 3 ml z podz. dł. 15-16 mm | szt. | 2500 |  | 8%
8 | Końcówki niebieskie 100 µl – 1000 µl | szt. | 70000 |  | 8%
9 | Probówki serologiczne PS 5 ml Polistyren, okrągłodenne 12 mm x 75, 3,5 – 5 ml | szt. | 70000 |  | 8%
10 | Probówki 200 µl okr. z kapilarą z EDTA | szt. | 5000 |  | 8%
11 | Podłoża transportowe (wymazówka w probówce z podłożem Amies, sterylna, pakowana indywidualnie) | szt. | 400 |  | 8%
12 | Pojemniki do barwienia preparatów na 12 szkiełek w pozycji pionowej z tworzywa odpornego chemicznie i termicznie | szt. | 2 |  | 23%
13 | Szczotki do mycia probówek z włosia koziego śr. 16 - 20 mm | szt. | 60 |  | 23%
14 | Sterylny skalpel A15 | szt. | 4000 |  | 8%
15 | Probówki PS 10 ml stożkowe | szt. | 10000 |  | 8%
16 | Statywy uniwersalne | szt. | 20 |  | 8%
17 | Szkiełka podstawowe a 50 szt. bez matowienia z ciętymi krawędziami | opak. | 1000 |  | 8%
RAZEM

## Pakiet 6
DZP/PN/81/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Tabela 1
Pakiet nr 6 - Zestaw do przeciwciał Borrelia
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Przeciwciała IgG przeciw Borrelia | ozn. | 6000 |  | 8%
2 | Przeciwciała IgM przeciw Borrelia | ozn. | 6000 |  | 8%
RAZEM
L.p. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej – gotowe do użycia | Tak (podać)
2 | Testy ilościowe w klasie IgG i IgM – oddzielne zestawy | Tak (podać)
3 | Krzywa kalibracyjna oparta na 3 punktach (dla obu klas Ig) | Tak (podać)
4 | Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i Ig, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja | Tak (podać)
5 | Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące | Tak (podać)
6 | Płytka mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garini i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VIsE, w celu zwiększenia czułości | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Dotyczy dzierżawy analizatora do testów Elisa, 1 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji:
Zamawiający wymaga analizatora do testów Elisa, który umożliwi wykonanie oznaczeń przez 36 miesięcy, tj. 12 000 oznaczeń
Tabela 2
Lp | Nazwa asortymentu | Ilość na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | %VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pakiet kalibratorów na czas trwania umowy* (wymienić jakie) |  |  | 8%
2 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne* (wymienić jakie)
3 | Miesięczny czynsz dzierżawny |  |  | 23%
RAZEM
* W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Rodzaj grzebienia płuczącego – 1 dołkowy z kanałem dyspersyjnym i aspiracyjnym | Tak (podać)
2 | Zakres dozowania buforu – 50-600 µl | Tak (podać)
3 | Ilość cykli – 2-8 | Tak (podać)
4 | Zakres pracy – temperatura pokojowa do 42 ° C | Tak (podać)
5 | Sposób pipetowania – końcówki jednorazowe | Tak (podać)
6 | Maksymalne rozcieńczenie – 1:100 | Tak (podać)
7 | Rozcieńczenia seryjne – tak | Tak (podać)
8 | Liczba płytek – 1 | Tak (podać)
9 | Pojemność (ilość próbek) – do 32 na bieg | Tak (podać)
10 | Przetwarzane testy – ilościowe, jakościowe | Tak (podać)
11 | Raporty o pracy aparatu – dziennik zdarzeń i błędów | Tak (podać)
12 | Korekcja krzywe | Tak (podać)
13 | Przechowywanie wyników i możliwość zapisu krzywej | Tak (podać)
14 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak (podać)
15 | Przeglądy serwisowe aparatu u Zamawiającego - min. 3 przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy (koszt wliczony w cenę oferty) | Tak (podać)
16 | Czas reakcji serwisu - do 24 godzin od zgłoszenia | Tak (podać)
17 | W przypadku awarii dłużeszej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, wstawienie aparatu zastępczego | Tak (podać)
18 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu - 12 osób | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Tabela 3
Lp | Asortyment | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kwota oznaczeń (tabela 1)
2 | Kwota analizatora (tabela 2)
RAZEM
Kwotę łączną z tabeli 3 proszę podać w formularzu ofertowym.

## Pakiet 7
DZP/PN/81/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 7 - Testy paskowe…
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Test paskowy do wykrywania Giardia lamblia, 1 opak = 20 szt | opak. | 11 |  | 8%
2 | Test do wykrywania p-ciał IgG / IgM przeciwko H. Pylori w surowicy, 1 opak = 20 szt | opak. | 20 |  | 8%
3 | Test paskowy do wykrywania antygenu H. Pylori w kale, 1 opak = 20 szt | opak. | 3 |  | 8%
RAZEM