|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/3/1/2023 | Zawiercie, 13.02.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego do sterylizacji

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytanie (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

**Dot. SWZ:**

1.Zgodnie z rozdziałem XI. Pkt 11-14 Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, jednakże na platformie e-Zamowienia brak formularza ofertowego w zakładce „Informacje podstawowe”. Czy Zamawiający udostępni interaktywny formularz ofertowy?

***Odpowiedź****:* ***Zamawiający uzupełnia brakujący formularz ofertowy.***

**dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Pytanie nr 2:**

**Dot. Pakietu nr 1** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:

Włóknina z polipropylenu SMS 40g/m2 – 100cmx100cm

Opakowanie z polipropylenu (SMS) odporne na rozerwanie, wytrzymałe i doskonale poddające się drapowaniu, wykonane z polipropylenu (SMS) spełniają wymagania norm PN- EN ISO 11607 i PN-EN 868-2, składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M).

-gramatura 40g/m2

-wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,00 kN/m

-wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 0,90 kN/m

-wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro min. 2,00 kN/m

-wytrzymałość na rozciąganie CD na mokro min. 0,90 kN/m

-wydłużenie podczas pęknięcia MD 65%

-wydłużenie podczas pęknięcia CD 65%?

**Odpowiedź**:***Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 3**

**Dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę w opakowaniach a'150 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

***Odpowiedź:*** ***Zamawiający dopuszcza powyższe z jednoczesnym spełnieniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ oraz wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.***

**Pytania dot. treści umowy:**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt a) do 0,5% wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy PPU.***

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej w § 6 ust. 1 pkt c) do wynagrodzenia netto za dany niezrealizowany pakiet określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy PPU.***

**Pytanie nr 6**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

***Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów PPU. Jednocześnie wskazuje na zapis* §7 ust.2 pkt 3 lub 4.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

***Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów PPU. Jednocześnie wskazuje na zapis* §7 ust.2 pkt 5 oraz ust. 4 PPU.**