Zawiercie, dnia 03.03.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/TP/2/2021 – Usługa serwisu i naprawy aparatów endoskopowych

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy - § 2 ust. 1 ppkt. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu o następującą treść?

„świadczenia usług przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy, posiadających aktualne atesty, aprobaty techniczne i/lub certyfikaty zgodności, zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami prawa**;(oryginale materiały, części producenta przedmiotu niniejszej umowy)”**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści § 2 ust. 1 ppkt 2 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy - § 1 ust. 1 ppkt. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu o następującą treść?

„dostarczenia, na życzenie Zamawiającego, sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczającej ~~5 dni~~ roboczych, liczonych od dnia przekazania aparatu Wykonawcy; **(7 dni roboczych)”**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści § 1 ust. 1 ppkt 9 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy - § 2 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu o następującej treści?

"Usługa serwisu i naprawy sprzętu nie obejmuje przypadków ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku zalania endoskopów **oraz z wyłączeniem awarii kamery CCD**"

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść § 2 ust. 3 projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Usługa serwisu i naprawy sprzętu nie obejmuje awarii kamery CCD oraz przypadków ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku zalania endoskopu.”

**Pytanie nr 4**

Dotyczy - § 4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującej treści?

W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionej wady zamontowanej części zamiennej na zasadach określonych w ust. 5 w terminie do …….. dni roboczych (~~max. 5 dni~~ **7 dni roboczych bądź 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części**) od dnia ~~zgłoszenia~~ **pozytywnego rozpatrzenia reklamacji** (telefonicznie lub mailowo)/ **bądź w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy - § 8 ust. 1a wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie dodatkowego zapisu o następującej treści?

w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 8) umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za ~~każdą rozpoczętą godzinę~~  **każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 %** wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści § 8 ust. 1a projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy - § 8 ust. 2wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści w n/w paragrafie ?

Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć ~~30%~~ **20%** wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.