Zawiercie, dnia 20.09.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/58/2021 – Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego – 2 pakiety

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rurki pakowane po 25 sztuk, z przeliczeniem ilości do 4 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści rurki pakowane po 25 sztuk, z przeliczeniem ilości do 20 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2oczekuje, aby rurki intubacyjne z mankietem z pozycji 1 i 2posiadały balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga oznaczenia zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2) i 3) projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej posiadała :

 - mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi tworząc stożek ?

- możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki ?

- kapturową końcówkę rurki z okienkiem Murphy’ego ?

Rurka z mankietem stożkowym posiada potwierdzoną w dokumentach producenta skuteczności
w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje aby rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji bez dodatkowego drenu do odsysania przestrzeni podgłośniowej posiadała :

 - mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi tworząc stożek ?

- możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki ?

- kapturową końcówkę rurki z okienkiem Murphy’ego ?

Rurka z mankietem stożkowym posiada potwierdzoną w dokumentach producenta skuteczności
w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.