Zawiercie, dnia 22.07.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/42/2020 – Dostawa foteli multifunkcjonalnych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 2 formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach zewnętrznych w pozycji siedzącej 1360 x 680 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 3 formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści regulację pleców 80°

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 3 formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści regulację podłokietników płynną w zakresie 0 - 180°?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 4 – dotyczy poz. 4 formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści regulację podnóżka 0°- 82°?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 5 – dotyczy poz. 5 formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści regulację podłokietników z możliwością blokowania w zakresie pozycji: pod kątem ułatwiającym wstawianie; przód-tył; horyzontalna w każdej pozycji, opuszczona żeby pacjent nie wypadł lub całkiem otwarta?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 6 – dotyczy poz. 6 formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści wysokość siedziska 568mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 7 – dotyczy poz. 8 formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści fotel nie posiadający tej funkcjonalności?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 8 – dotyczy poz. 10 formularza asortymentowo cenowego**

Prosimy Zamawiającego o informację czy w momencie dostawy fotel ma posiadać tą funkcjonalność czy też ma mieć możliwość rozbudowy a tą funkcjonalność w przyszłości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga w momencie dostawy możliwości zamontowania tabletu do jedzenia, picia, czytania i pisania.

**Pytanie nr 9 – dotyczy formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel multifunkcjonalny o wymiarach zewnętrznych w pozycji leżącej 1900 x 880 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 10 – dotyczy formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel multifunkcjonalny o wymiarach zewnętrznych w pozycji siedzącej 1160 x 880 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 11 – dotyczy formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel multifunkcjonalny o zakresie regulacji podnóżka od 0 – 70 °?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12 – dotyczy formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel multifunkcjonalny, który posiada podłokietniki z regulacją za pomocą śruby? Podłokietniki posiadają regulację wysokości oraz regulację obrotu, są zintegrowane z segmentem oparcia pleców.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13 – dotyczy formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel multifunkcjonalny, który nie posiada zintegrowanej podpórki stóp blokującej automatycznie podwozie? Fotel, który chcemy zaoferować posiada koła tylnie indywidualnie blokowane. **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 14 – dotyczy formularza asortymentowo cenowego**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel multifunkcjonalny, który zamiast blatu do jedzenia i picia posiada blat boczny montowany z prawej lub lewej strony fotela?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.