Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

Pakiet 1 – Termometr bezdotykowy

| Lp | Nazwa | Liczba zamawiana szt. | Liczba oferowana szt. | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała, praca w technologii dioda led, pomiar z odległości od 5 do 10 cm., z sygnalizacją dźwiekową po dokonaniu pomiaru, pomiar w zakresie od 32 do 42 st.C Zestaw gotowy do pracy, baterie w komplecie, polska gwarancja, 12 mies. gwarancji | 400 |  |  |  |

|  | RAZEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególny asortyment oraz dostawy sukcesywne, ale nie dłuższe niż 60 dni. Pierwsza partia dostawy nie mniejsza niż 50 szt z danego asortymentu.

Pakiet 2 – Termometr elektroniczny

| Lp | Nazwa | Liczba zamawiana szt. | Liczba oferowana szt. | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury ciała, zestaw gotowy do pracy, baterie w komplecie, polska gwarancja, 12 mies. gwarancji | 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególny asortyment oraz dostawy sukcesywne, ale nie dłuższe niż 60 dni. Pierwsza partia dostawy nie mniejsza niż 50 szt z danego asortymentu.