|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: DZP/PN/40/2020 |   Zawiercie, 02.07.2020r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: „Dostawa narzędzi i produktów medycznych – 9 pakietów”

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu w odpowiedzi na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 1 ciśnieniomierz automatyczny z podświetlanym wyświetlaczem w kolorze zielonkawym z czarnymi cyframi LCD o wymiarach 5,5 cm x 6 cm; mankiet rozmiar 22-46 cm lub 22-42 cm?

w poz. 2 ciśnieniomierz z mankietem rozmiar 23-40cm bez metalowego ringu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania obok rozwiązań opisanych w SIWZ. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.