## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 dostawa i montaż drzwi przeciwopożarowych
Lp. | Miejsce zamontowania | Wymiary drzwi | lewe/ ilość sztuk | prawe/ ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Drzwi Przeciwpożarowe | 245x200 | dwuskrzydłowe
2 | Drzwi stalowe płaszczowe | 100x200 | 1 | 1
3 | Drzwi stalowe płaszczowe | 90x200 | 1 | 1
4 | GABINETY, SALE CHORYCH | 100 | - | -
4 | Drzwi stalowe przeszklone | 100x200 | 1
5. | Razem
Drzwi powinny być wykonanane z materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków myjąco – dezynfekujących. W Cena podana w formularzu ofertowym będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne z dostawą, montażem oraz wykonanie obróbek murarskich w tym koszt transportu oraz demontażu starych drzwii.
Opis przedmiotu zamówienia w poz 1- Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe 1. Oddział wewnętrzny Drzwi stalowe płaszczowe pełne ppoż. EIS 30 zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Drzwi stalowe płaszczowe 2-skrzydłowe, EIS 30, światło otworu 245x200 (skrzydła równej długości), w kolorze białym, ościeżnica kątowa, komplet uszczelek dymowych oraz próg samoopadający. Składający ofertę dokona pomiarów otworu we własnym zakresie. 2. Osprzęt sygnalizacyjno-ostrzegawczy zawierający: - centrala zamknięć ogniowych wraz z akumulatorem: 1 kpl. - elektrotrzymacz wraz ze zworą: 2 szt. - przycisk przerywający: 2 szt - sygnalizator optyczno-akustyczny: 1 szt. - czujka dymu 2 szt. Dostawa oraz montaż w zakresie ślusarskim na przygotowanym wcześniej otworze przez Wykonawcę. Wykonawca podłączy osprzęt sygnalizacyjno-ostrzegawczy wraz z przeprowadzeniem próby sprawności zainstalowanego systemu. Zamawiający doprowadzi zasilanie do centrali zamknięć ogniowych. Charakterystyka drzwi ppoż. stalowych: • Ościeżnica narożnikowa ze stali o wysokiej wytrzymałości , o grubości min. 1,2 mm, z wgłębieniem dla uszczelki , kolor biały • Skrzydło o grubości 53 (EI30), z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm (drzwi 2-skrzydłowe), kolor biały; • Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy; • 2 samozamykacze; • Dźwignia antypaniczna. gwarancja będzie wynosiła co najmniej 36 miesięcy.Składający ofertę dokona pomiarów otworu przed montażem we własnym zakresie.
Opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Drzwi pożarowe i dymoszczelne Drzwi EI 30, (100 x 200) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia wydzielone pożarowo pełne, stalowe Drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI 30, pełne w kolorze białym Wymiary 100x200 - prawe. samozamykacze szynowe bez progu 1 zamek klamka obustronna nierdzewna prawe, otwierane na zewnątrz na klatkę schodową; gwarancja będzie wynosiła co najmniej 36 miesięcy. Składający ofertę dokona pomiarów otworu przed montażem we własnym zakresie.
Opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Drzwi pożarowe i dymoszczelne Drzwi EI 30, (90 x 200) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia wydzielone pożarowo pełne, stalowe Drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI 30, pełne w kolorze szarym Wymiary 100x200 - prawe. samozamykacze szynowe bez progu 1 zamek klamka obustronna nierdzewna prawe, otwierane na zewnątrz na klatkę schodową; gwarancja będzie wynosiła co najmniej 36 miesięcy. Składający ofertę dokona pomiarów otworu przed montażem we własnym zakresie.
Opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Drzwi pożarowe i dymoszczelne Drzwi stalowe przeszklenie pełne, wymiary 100x200 lewe. ppoż. EIS 30 zgodnie z poniższym zestawieniem:, w kolorze białym, ościeżnica kątowa, komplet uszczelek dymowych oraz próg samoopadający. Składający ofertę dokona pomiarów otworu przed montażem we własnym zakresie. Dostawa oraz montaż w zakresie ślusarskim na przygotowanym wcześniej otworze przez Wykonawcę. Drzwii powinny zawierać: samozamykacze szynowe bez progu 1 zamek klamka obustronna nierdzewna gwarancja będzie wynosiła co najmniej 36 miesięcy. Składający ofertę dokona pomiarów otworu przed montażem we własnym zakresie.