DZP/PN/63/2020

Zawiercie, 10.12.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/63/2020 – Dostawa sprzętu medycznego – 8 pakietów w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

- Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 2 Pkt 8

Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 33˚C - 41˚C, w skokach co 0,1˚C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 2 Pkt 10

Prosimy o dopuszczenie czasu nagrzewania mniej niż 2 minuty (23±2˚C-36˚C)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 2 Pkt 11

Prosimy o dopuszczenie prędkości przepływu 25 ml/min, 1500 ml/h

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 2 Pkt 12

Prosimy o dopuszczenie średnicy drenu do ogrzewania 3,5-5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 2 Pkt 16

Prosimy o odstąpienie od parametru – nie dotyczy przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuję zapisy SIWZ.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 2 Pkt 17

Prosimy o dopuszczenie wymiarów 184×148×110mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 2 Pkt 18

Prosimy o dopuszczenie wagi 1,2 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 8 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 4 ust. 2

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 9 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 4 ust. 7

Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

- W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązku wskazanego w ust. 6, Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie lub zlecenia takiej naprawy innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcy, co nie powoduje wyłączenia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych o których mowa w umowie, ani nie pozbawia Zamawiającego żadnych innych uprawnień wynikających z umowy lub z przepisów prawa.

Pragniemy podkreślić, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności na naprawy dokonywane przez osoby do tego nie upoważnione.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawiony wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 10 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 4 ust. 8

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

Prosimy o wprowadzenie modyfikacji treści par. 4 ust. 8

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 11 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 4 ust. 10

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 12 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 6 ust. 1 a i 1b

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” w par. 6 ust. 1 i 3.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 13 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 6 ust. 1 a i 1b

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona  0,1% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 14 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy - pakietu )? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych w umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź: Treść ustępu 1 litera b par. 6 wzoru umowy brzmi następująco: „w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 6 lub w § 4 ust. 10 umowy - w wysokości 0,2 % wartości netto określonej w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy dla danego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;” Wobec powyższego Zamawiający nie zmienia par. 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy.

Pytanie 15 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 6 ust. 1c

Odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia i prawo do naliczenia kary umownej z tym związanej, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie Wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. W związku z tym, proponujemy dodanie do par. 8 ust. 2 zdania drugiego postanowienia: „Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 16 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 6 ust. 1c

Przewidziana obecnie kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy wynosi aż 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Wysokość tej kary jest niezwykle wygórowana. Dlatego Wykonawca postuluje o obniżenie wysokości tej kary do 10 % wynagrodzenia brutto (określonego dla danej części zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 17 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 6 ust. 2

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18).

Proponujemy modyfikację treści w następujący sposób: „Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 (dla każdego pakietu odrębnie).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 18 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 7

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy wprowadzenie dodatkowego zapisu do umowy:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 19 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 3

Czy Zamawiający dopuści aparat z klawiaturą membranową alfanumeryczną i klawiszami funkcyjnymi na obudowie aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 5

Czy Zamawiający dopuści klasyczny, szczelny ekran bez funkcji dotykowej, z możliwością dezynfekcji, o przekątnej 7" oraz rozdzielczości 800x480?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat z zasilaniem sieciowym oraz akumulatorem z wbudowaną ładowarką, który można wymieniać?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 22 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 8

Czy Zamawiający dopuści aparat obsługujący typ papieru składanka, bez możliwości wydruku na zewnętrznej drukarce?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat obsługujący zapis 200 badań w pamięci aparatu, ale z możliwością eksportu wyniku na wbudowaną kartę SD o pojemności 16GB co gwarantuje kilka tysięcy raportów w pamięci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 24 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 5; 12,5; 25 lub 50 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 25 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 12

Czy Zamawiający dopuści czułość 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mv?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 26 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 14

Czy Zamawiający dopuści filtr mięśniowy 20, 40, 100, 150 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 27 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne automatyczny filtr ADS (filtr izolinii elektrycznej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 28 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 16

Czy Zamawiający dopuści aparat z 2 portami USB do połączenia urządzeń USB, takich jak opcjonalny czytnik kodów kreskowych lub zewnętrzna, niemultimedialna klawiatura USB?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 17

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z długością zapisu badania automatycznego 10 sekund bez możliwości regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 20

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość próbkowania cyfrowego 16000 próbek na sekundę na kanał oraz częstotliwość próbkowania krokowego 75 tys. próbek na sekundę na kanał?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 31 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 21

Czy Zamawiający dopuści aparat drukujący na wbudowanej drukarce, bez możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości eksportu/importu Cloud?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 25

Czy Zamawiający dopuści aparat bez komunikacji Bluetooth, interfejsu HDMI FULL HD oraz dwoma portami USB?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 26

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 35 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 27

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 28

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 29

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 5kg z baterią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 38 dot. pakietu 6 –  aparat EKG 6 szt. Pkt 30

Czy spełni wymogi Zamawiającego aparat o wymiarach 200 x 390 x 330 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 39 dot. pakietu 8a pkt. 18 tabelki

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego w tym punkcie pomiaru saturacji, z uwagi na opisaną w pkt. 25 możliwość takiej rozbudowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z pomiaru saturacji a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 40 dot. pakietu 8a pkt. 19 tabelki

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego w tym punkcie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia, z uwagi na opisaną w pkt. 25 możliwość takiej rozbudowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 41 dot. pakietu 8a pkt. 29 tabelki

Czy Zamawiający dopuści wykonanie tylko 1 przeglądu na koniec okresu gwarancji (zamiast 1/rok) jeśli jest to zgodne z zaleceniem producenta defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 42

Czy Zamawiający opisując w pakiecie 8b defibrylator z możliwością mierzenie ciśnienia nieinwazyjnego będzie wymagał aby defibrylator rzeczywiście był wyposażony w nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (zamiast opisanej w pkt. 21 tylko możliwości takiej rozbudowy) w min. zakresie 15-270 mmHg, w pomiar na żądanie oraz w trybie automatycznym w przedziale min. od 1 do 240 min., w pomiar i prezentację wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej, w możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany i wyposażony w wężyk i wielorazowy mankiet dla dorosłych i którego waga z uwzględnieniem także nieinwazyjnego ciśnienia będzie niższa niż 7 kg zgodnie z punktem 13 tejże tabelki?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 43 dot. pakietu 8b, pkt. 21 tabelki

Czy Zamawiający zrezygnuje z rozbudowy o opcję AED i zamiast tego będzie wymagał aby funkcja defibrylacji AED wraz z kompletem elektrod naklejanych była elementem składowym każdego defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z rozbudowy o opcję AED i nie będzie wymagał aby funkcja defibrylacji AED wraz z kompletem elektrod naklejanych była elementem składowym każdego defibrylatora natomiast a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 44 dot. pakietu 8b pkt. 25 tabelki

Czy Zamawiający dopuści wykonanie tylko 1 przeglądu na koniec okresu gwarancji (zamiast 1/rok) jeśli jest to zgodne z zaleceniem producenta defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 45 dot. pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie 4 zewnętrznego kardiostymulatora jednojamowego z trybami VVI, V00, AAI, A00 z wygodnymi nastawieniami poprzez pokrętła, bez wyświetlacza i podświetlenia co wydłuża czas pracy baterii (przy bateriach alkalicznych do 38 dni), z ochroną przed zmianą nastawień zapewnioną przez pokrywę z przezroczystej pleksi; regulacja czułości w zakresie 1-20mV, impuls wyjściowy 0.75 ms ze względu na określenie amplitudy impulsu w voltach w przedziale 0.3-12V; czas refrakcji 250 ms ± 5%; częstość podstawowa w wymaganym zakresie 30-180 ppm przy możliwości 2x i 4x zwiększenia stymulacji w przypadku „rapid pace”, do zastosowań również przy sytuacjach „EMERGENCY”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

- Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu prostuje oczywistą omyłkę pisarską w części:

a). III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 1, w zakresie ilości wymaganych paneli na ścianę na sprzęt ze stali nierdzewnej – Pakiet 3:

Było:

Pakiet 3 – Panel na ścianę na sprzęt ze stali nierdzewnej – 2 szt.

Powinno być:

Pakiet 3 – Panel na ścianę na sprzęt ze stali nierdzewnej – 1 szt.

b). XIX SIWZ – Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podanie znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Było:

- Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie liczone w następujący sposób:

- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (20 pkt) otrzyma oferta o najdłuższym terminie gwarancji i rękojmi. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

Okres gwarancji i rękojmi oferty badanej

B = ----------------------------------------------------------------- x 20 punktów

Najdłuższy zaoferowany okres 
gwarancji i rękojmi

Uwaga !

Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesiące otrzyma 0 pkt. Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach, np. 24, 25, 48 (…) max. 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca, nie wskaże powyższego w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano minimalny dopuszczony okres gwarancji i rękojmi, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi większy niż 48 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty wartość maksymalną tj. 48 miesięcy.

Powinno być:

- Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie liczone w następujący sposób:

- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (20 pkt) otrzyma oferta o najdłuższym terminie gwarancji i rękojmi. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

Okres gwarancji i rękojmi oferty badanej

B = ----------------------------------------------------------------- x 20 punktów

Najdłuższy zaoferowany okres 
gwarancji i rękojmi

Uwaga !

Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesiące otrzyma 0 pkt. Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach, np. 24, 25, 48 (…) max. 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca, nie wskaże powyższego w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano minimalny dopuszczony okres gwarancji i rękojmi, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi większy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty wartość maksymalną tj. 60 miesięcy.