PAKIET nr 1 A  BIELIZNA STERYLNA I NIESTERYLNA , PIELUCHY

|  | Nazwa i opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczająca do obrotu i numer strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2 z napotnikiem wykonanym z białej chłonącej włókniny, ściągany z tyłu lekką, nieuciskającą, bezlateksową gumką. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, wiązany na troki. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek pielegniarski typu beret ściągany lekką, nieuciskającą, bezlateksową gumką. wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, Pakowany w kartoniki po 100 szt. | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska chirurgiczna, pełnobarierowa, wiązana na troki, płaska, specjalnie wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókniny 3 warstwowej, hypoalergiczna. Pakowana po 50 szt. w kartoniki, które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Maska zgodna z normą PN-EN 14683 - TYP II. Kolor zielony lub niebieski. | Szt.` | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 210cmx160cm. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Niebieski niesterylny fartuch zabiegowy z włókniny o gramaturze.minimum20g/m2, przy szyi wiązany na troki, rękawy zakończone niepylącym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, rozmiar L,XL | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fartuch wizytacyjny z włókniny o gramaturze min. 20g/m2, rękawy zakończone gumką, wiązany w pasie – rozmiar uniwersalny | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m2, Rękawy nieopinające zakończone niepylącym bezszwowym, poliestrowym mankietem o szerokości min. 8 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej zapinany na rzep, wzmocniony laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramiona o gr.min.40g/m2. Pakowany pojedynczo a'1 szt. Rozmiar L, XL, Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m2, Rękawy nieopinające zakończone niepylącym bezszwowym, poliestrowym mankietem o szerokości min. 8 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej zapinany na rzep, Rozmiar L, XL. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M - obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2300 ml | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. | Szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar XL - obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pieluszki dla dzieci z wycięciem na kikut pępowiny od 2 kg – do 5 kg | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pieluszki dla dzieci od 5 kg – do 9 kg | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pieluszki dla dzieci od 8 kg – do 18 kg | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Folia operacyjna 15-20cm x 25-28cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Folia operacyjna 41-45cm x 25-28cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Folia operacyjna 45-50cm x 55-60cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Osłony z folii polietylenowej z gumką na aparat Rtg (dostosowane do posiadanego modelu ) 120cm x 120 cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pościel jednorazowa trzyczęściowa z włókniny o gramaturze 35g/m2 – powłoka 200 x 150cm, powłoczka 90 x 75cm, prześcieradło 210 x 150cm | Szt. | 325 |  |  |  |  |  |  |  | 21. |
| 21. | Koszula operacyjna dla pacjenta z krótkim rękawem, z rozcięciem z tyłu umożliwiającym zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, sposób wiązania przy pomocy dwóch troków (jeden przy szyi, drugi w pasie ).Wykonana z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2,kolor ciemno niebieski lub granatowy. Rozmiar uniwersalny . | sztuk | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość z wiersza nr 22 należy przenieść do formularza cenowego.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy