Zawiercie, dnia 14.01.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/71/2020 – Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania finansowanego m.in. ze środków POIŚ 2014-2020. pn.: „Zakup sprzętu oraz modernizacja istniejących pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym 
z Pododdziałem Skórno – Wenerologicznym  i  Oddziale Dziecięcym celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19".

Udzielając w dniu 13.01.2021 r. odpowiedzi na pytanie nr 25 dotyczące demontażu, dostawy i montażu wind Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu omyłkowo udzielił nieprawidłowej odpowiedzi.

Niniejszym Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 25:

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w zadaniu 2 w zakresie planowanych prac należy wymienić istniejącą windę techniczną do rozwozu posiłków.

.