Zawiercie, dnia 28.05.2019 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/42/2019 - Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb laboratoriów oraz dostawa podłoża – 5 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, poz. 2 wymaga wymazówek klasy medycznej IIa?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga, jednakże zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, poz. 12 wymaga probówki 5ml o wymiarach 12x86mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 18**

Jaką pojemność pojemników wymaga Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pojemników o pojemności 120 ml.

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści probówki do zagęszczania kału które nie zawierają dodatku formaliny oraz tritonu?

Uzasadnienie:

Wodny roztwór Formaldehydu „Formalina” jest substancją niebezpieczną/toksyczną. Substancja ta charakteryzuje się ostrym i drażniącym zapachem. Główną droga narażenia zawodowego jest układ oddechowy (wdychanie oparów) oraz skóra (kontakt miejscowy). Substancja działa silnie drażniąco na błony śluzowe oczu oraz dróg oddechowych. Triton również jest substancją silnie toksyczną.  Działa silnie drażniąco na skórę oraz powoduje uszkodzenie oczu.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 5, wymaga probówek:

- wyposażonych w pionowe trójwymiarowe filtry przesiewowe

- posiadające specjalistyczny filtr tłuszczowy, który na zasadzie dyspersji rozbija krople tłuszczu

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5, wymaga probówek, których łyżeczka do pobrania ma długość min 8 cm, tak aby Diagnosta mógł bez problemu pobrać materiał z każdego pojemnika na kał dostarczonego do laboratorium oraz

mógł bez problemu pobrać każdy rodzaj materiału, uwzględniając szczególnie kał biegunkowy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści końcówki żółte 200 ul sterylne, pakowane po 5 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wymazówki sterylne w probówce 12 mm dł. 155 mm z wacikiem, pakowane oddzielnie, okulistyczne?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie zapotrzebowania do 600 szt. i dopuści szalki pakowane po 600 szt. w kartonie. 25 szt. szalek mieści się w rękawie, nie jest to powszechne opakowanie handlowe. Pakowanie pojedynczych rękawów do wysyłki stwarza wysokie ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie przewozu paczki.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści probówkę z PS o pojemności 10 ml (16x100 mm), okrągłodenną, niesterylną?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 24x24 pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z PP sterylny o poj. 25 ml, pakowany indywidualnie, zakręcany 25x80 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 18**

Czy Zamawiający wymaga pojemników na mocz, sterylnych, pakowanych indywidualnie, zakręcane o pojemności 120 ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści ezy bakteriologiczne o poj. 10 ul sterylne pakowane po 20 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści ezy bakteriologiczne o poj. 1 ul sterylne pakowane po 20 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 16 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, jednak wymaga podania wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

**Pytanie nr 17 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź**: Nie, Zamawiający wymaga dostarczenia informacji o grupie kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w terminie do 3 dni od umieszczenia informacji z otwarcia ofert.

**Pytanie nr 18 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, jednak wymaga podania wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 19 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź**: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania „w ciągu 6 dni roboczych od złożenia zamówienia, przy czym zamówienie wysłane po godz. 12:00 będzie traktowane jak wysłane następnego dnia roboczego o godz. 8:00?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §5 ust. 3**

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma być zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji na termin realny tj.:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw **otrzymać i zbadać** zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji w ciągu 48 godzin jest niemożliwe do wykonania.

Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że fakt złożenia reklamacji na piśmie u Wykonawcy nie jest jednoznaczny z możliwością zapoznania się ze stanem faktycznym towaru. Ten powinien być odebrany najpierw przez Wykonawcę, co wymaga czasu dla spedytora, który na swoje działania ma właśnie na ogół 48 godzin. Dopiero po tym czasie Wykonawca dysponuje fizycznie obiektem reklamacji.

Zamawiający nie uwzględnił także dni wolnych od pracy. Oczywistym jest, że Wykonawcy nie pracują w dni wolne ustawowo od pracy. Zatem do terminu 48 godzin, które wyznaczył Zamawiający powinien być dodany zapis „obejmujących dni robocze”.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §6 ust. 3**

Prosimy o zmianę zapisu z: „ 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i otrzymanej faktury …”

na zapis brzmiący następująco: „ 30 dni od daty wystawienia faktury VAT …”

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności**.**

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §8 ust. 1 ppkt. a) i b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów/wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

*Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.*

*Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości*

*1%  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 365 % wartości nie zrealizowanej dostawy W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.*

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §5 ust. 1 c)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5 % wartości niezrealizowanej umowy”?

*Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy (do 50 %), a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.*

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §9**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26 – dotyczy istotnych postanowień umowy, §11**

W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający wprowadzi zapis: „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy przez określenie „przezroczyste tworzywo” chodzi o tworzywo o przejrzystości podobnej jak szkło, czy Zamawiający dopuści probówki z PP o wysokiej przeźroczystości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza probówki z PP o wysokiej przeźroczystości.

**Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z korkiem zwykłym czy korkiem przekłuwalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga probówek z korkiem zwykłym.

**Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 16**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kapilar z heparyna sodową czy heparyną litową?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kapilar z heparyna sodową.

**Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 21**

Czy Zamawiający wymaga pisaków długopiszących, równoważnych do pisaków Sharpie, to znaczy o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pisaków o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie.

**Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 21**

Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pisaków laboratoryjnych do osobnego pakietu? Prośbę motywujemy tym, że na rynku polskim oferowane są pisaki o ponad połowę tańsze od pisaków typu Sharpie, jednakże o jakości nie porównywalnej z pisakami Sharpie. Jeśli zatem dla Zamawiającego ważniejsza jest cena, niż jakość pisaków, wyłączenie ich do osobnego pakietu doprowadzi do wyboru oferty najtańszej cenowo.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 21**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pisaków standardowych czy cienko piszących?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pisaków standardowych.

**Pytanie nr 33 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

*Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.*

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pisaków standardowych czy cienko piszących?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pisaków standardowych.

**Pytanie nr 35 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z HDPE (polietylen o podwyższonej gęstości)?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 10-13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamknięty system próżniowy do pobierania krwi? Opis przedmiotu Zamówienia wskazuje na system próżniowy, a nie próżniowo- aspiracyjny.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 37 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,8x38 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i poj. całkowitej 30 ml, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, wymaga jednak odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci przypisu\*

**Pytanie nr 39 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednego pełnego opakowania handlowego końcówek tj. 1000sztuk?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówek sterylnych pakowanych po 5sztuk?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, wymaga jednak odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci przypisu\*

**Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści probówki sterylne okrągłodenne bez podziałki o wymiarach 16x100mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, wymaga jednak odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci przypisu\*

**Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. całkowitej 11 ml, użytkowej 10 ml, spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, wymaga jednak odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci przypisu\*

**Pytanie nr 43 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i poj. całkowitej 30 ml, o wymiarach 30x80mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, wymaga jednak odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci przypisu\*

**Pytanie nr 44 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, jednak wymaga podania wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający jako przezroczyste rozumie probówki z polipropylenu (PP) lekko mlecznego, lecz elastycznego czy z polimetakrylanu metylu (PMMA, inaczej akryl) o przezroczystości szkła, lecz sztywnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza probówki z polipropylenu (PP), natomiast nie dopuszcza probówek z polimetakrylanu metylu (PMMA, inaczej akryl)

**Pytanie nr 46 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści kapilary o poj. 170 ul?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 47 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuszcza szalki w op. liczącym po 20 szt. w rękawie?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym

**Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 10**

Ponieważ produkt sterylny jakim jest szalka jest oznakowany pod względem sterylności indykatorem sterylności, który jest umieszczany tylko na op. zbiorczym prosimy o dopuszczenie zaoferowania takich opakowań. Szalki 90 mm są pakowane zbiorczo po 500 szt. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 10**

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na op. zbiorcze=600 szt.?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuszcza również probówki 4ml o śr. 12 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 51 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuszcza szkiełka w op= 1000 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 52 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuszcza szkiełka w op= 1000 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 53 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 20, 21**

Czy Zamawiający zgadza się na ezy pakowane po 20 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 54 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 20, 21**

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na ezy pakowane po 5 szt.?

**Odpowiedź:** Z uwagi na odpowiedź na pytanie nr 53 Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi.

**Pytanie nr 55 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuszcza igły 0,8x38 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.