## Testy
| DZP/PN/12/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Dostawa testów do sterylizacji parowej |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Test biologiczny ampułkowy o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 h inkubacji, ostateczny po 5 h. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Kompatybilny z inkubatorem Smart- Well posiadanym przez Zamawiającego. Op. 100Szt. | opak. | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Testy chemiczne kl. IV do sterylizacji parą wodną, posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1 op 500 sztuk | opak. | 200 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zintegrowany test chemiczny kl. 5 w formie pasków z ruchomą substancją wskaźnikową. zgodny z norma PN EN 867 i ISO 11140. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci jednego okienka .Op 1000 sztuk | opak. | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Test wieloparametrowy do tlenku etylenu, laminowany, klasa IV, pakowany po 480 szt. lub 500 szt. | opak. | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Paskowy test Bowie-dick z przesuwalną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrządem PCD posiadanym przez Zamawiającego, spełniający normę PN EN ISO 11140-1:2006; op 100 sztuk | opak. | 16 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza o szerokości 180 mm ,bez folii do zgrzewarki rolkowej; opakowanie 250 sztuk. | opak. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Etykieta do metkownicy GKE 3 rzędowej posiadanej przez Zamawiającego,12 znaków w rzędzie dostępna ze wskaźnikiem Para typ 1, dwukrotnie przylepna etykieta, wskaźnik umieszczony na etykietach pozbawiony substancji toksycznych, spełnia normę. PN EN ISO 11140-11 rolka 750 etykiet. | rolka | 500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Etykieta do sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilna z metkownicą Blitz 1 posiadaną przez Zamawiającego op. 500 szt. | rolka | 30 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Tusz w rolce do metkownicy Blitz trzyrzędowej posiadanej przez Zamawiającego. | sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Tusz w rolce do metkownicy GKE trzyrzędowej posiadanej przez Zamawiającego. | sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Przyrząd testowy PCD - control-z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. kompatybilny z testami V klasy, testami biologicznymi i testami Bovie Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. | sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Test kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze w zakresie parametrów 93 st.C - 10 minut o łatwej, natychmiastowej interpretacji wyników, spełniający normę PN EN ISO 15883; op. 200 szt. | opak. | 30 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Test kontroli mycia w myjni - dezynfektorze. Jednorazowy, umieszczony na metalowej blaszce imitującej narzędzie chirurgiczne, naniesiona substancja - barwnik - nietoksyczna. Możliwy do stosowania w programie termicznym i chemiczno-termicznym, odczyt wyniku natychmiastowy,łatwy, jednoznaczny do interpretacji, zgodny z normą PN EN ISO 15883 op. a100 szt. | opak. | 60 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Test do kontroli zanieczyszczeń białkowych. Szybki i łatwy w użyciu. Niewymagający inkubacji, o wyraźnej zmianie barwy. Op. A25 szt. | opak. | 25 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Wskaźnik chemiczny emulacyjny typu VI, zmieniający barwę po procesie sterylizacji z różowego na czarny. W formie prostokątnego, samoklejącego papierowego paska. Informacje na teście w języku polskim. Op. 250 szt. | opak. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Plomba do zamknięcia kontenera transportowego typu Aygun posiadanego przez Zamawiającego, czerwona, plastikowa, op. 1000 szt. | opak. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Plomba do zamknięcia kontenera transportowego typu Aygun posiadanego przez Zamawiającego, niebieska, plastikowa, op. 1000 szt. | opak. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Pałeczki wymazowe do pozostałości białkowych, kompatybilne z luminometrem EnSURE. Op. 25 szt. | opak. | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Etykiety papierowe do kontenerów Aygun posiadanego przez Zamawiającego - duże, op. 100 szt. | opak. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Taśma do sterylizacji z indykatorem – para wodna 19mmx 50-56m | sztuka | 180 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)