**Załącznik nr 2e**

**Pakiet 5: Zamrażarki/chłodziarki laboratoryjne – konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa oraz przechowywania odpadów zakaźnych z Oddziału Zakaźnego – zamrażarka do przechowywania odpadów medycznych/pokonsumpcyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| 1 | Zamrażarka | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Warunek** | **Parametr oferowany** |
| **Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………………….** | | | |
| 1 | Wymiary:   * Długość: 555 mm (+/-10%) * Szerokość: 600 mm (+/-10%)   Wysokość: 820 mm (+/-10%) | Tak  (podać) |  |
| 2 | Pojemność: 95 L (+/-5%) | Tak (podać) |  |
| 3 | Zamrażarka skrzyniowa | Tak |  |
| 4 | Obudowa z blachy malowanej proszkowo | Tak |  |
| 5 | Kółka: 4 szt. | Tak |  |
| 6 | Moc całkowita: 0,12 kW | Tak |  |
| 7 | Napięcie: 230 V | Tak |  |
| 8 | Temperatura minimalna: -20°C | Tak |  |
| 9 | Ilość koszy: 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Zasilanie: elektryczne | Tak |  |
| 11 | Rodzaj drzwi: uchylne | Tak |  |
| 12 | Kolor: biały | Tak |  |
| 13 | Rozmrażanie: ręczne | Tak |  |
| 14 | Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury | Tak |  |
| 15 | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 16 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji min. 24 miesiące | Tak  (podać) |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.