SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

| ul. Miodowa 14, 42–400 Zawiercie REGON: 276271110 ¦ NIP: 649-19-18-293 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 | tel. (0 32) 67-40-200 www.szpitalzawiercie.pl zampub@szpitalzawiercie.pl |
| --- | --- |

Zawiercie, 08.05.2018r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  dostawy jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego – 9 pakietów

DZP/PN/30/2018

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 9, poz. nr 10

Prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego Pakietu jako, że wśród narzędzi wielorazowego użytku został dołączony produkt jednorazowego użytku, a zazwyczaj nie dokonuje się takiego wymieszania asortymentu ze względu na różną specyfikę handlu tego rodzaju towarami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyłączy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 9, poz. nr 11

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 145 mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 9, poz. nr 12

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 145 mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy pakietu 9, poz. nr 13

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 320 mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy terminu wykonania zamówienia

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla Pakietu nr 1 i 9  z 3 dni roboczych do 21 dni roboczych ze względu na to, że przedmiotem zamówienia są narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku wykonane z wysokiej jakości stali, których proces produkcji jest długi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania zamówienia i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 dotyczy pakietu 6, poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 7 dotyczy pakietu 6, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 – nitkowe, 8 warstwowe pakowane osobno a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 dotyczy pakietu 6, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe pakowane a’3szt w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 dotyczy pakietu 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 10 dotyczy pakietu 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 11 dotyczy pakietu 6, poz. 16-17

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o długości 4m, czasie wiązania 8-12min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12 dotyczy pakietu 6, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 dotyczy pakietu 6, poz. 24, 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec w opakowaniu a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 14 dotyczy pakietu 6, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec w opakowaniu a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 15 dotyczy pakietu 6, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład w opakowaniu a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 16 dotyczy pakietu 6, poz. 29, 40-44

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17 dotyczy pakietu 6, poz. 30,33

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec w opakowaniu a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 18 dotyczy pakietu 6, poz. 30,31

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec w opakowaniu a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 19 dotyczy pakietu 6, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec w opakowaniu a’24szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”. Ilość należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 20 dotyczy pakietu 6, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 4-6,5cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 21 dotyczy pakietu 6, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 22 dotyczy pakietu 6, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 8cm x 4m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 23 dotyczy pakietu 6, poz. 1-2

Prosimy o wydzielenie poz.1-2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24 dotyczy pakietu 6, poz. 3-7

Prosimy o wydzielenie poz.3-7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25 dotyczy pakietu 6, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści kompresy 13 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26 dotyczy pakietu 6, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po 100 szt. w opakowanie papierowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu” oraz stosownego przeliczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 27 dotyczy pakietu 6, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 28 dotyczy pakietu 6,  poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29 dotyczy pakietu 6, poz. 5

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 30 dotyczy pakietu 6, poz. 7

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 31 dotyczy pakietu 6, poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32 dotyczy pakietu 6, poz. 8-9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33 dotyczy pakietu 6, poz. 8-9

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie typu blister papier-papier lub papier-folia, zbiorczo pakowane w kartonik po 25 szt. blistrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu” oraz stosownego przeliczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 34 dotyczy pakietu 6, poz.8-9

Prosimy o wydzielenie poz. 8-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35 dotyczy pakietu 6, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36 dotyczy pakietu 6, poz. 10-112

Prosimy o wydzielenie poz.10-12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37 dotyczy pakietu 6, poz. 13-15

Prosimy o wydzielenie poz.13-15 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38 dotyczy pakietu 6, poz. 13-15

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39 dotyczy pakietu 6, poz. 34-36

Prosimy o wydzielenie poz.34-36 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40 dotyczy pakietu 6, poz. 37-39

Prosimy o wydzielenie poz.37-39 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41 dotyczy pakietu 6, poz. 37-39

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 42 dotyczy pakietu 9, poz. 3

Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymiar wymaganego narzędzia ma być co 0,5 mm? Oraz czy komplet ma zawierać 32 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga narzędzia co 0, 5 mm i potwierdza, że komplet ma zawierać 32 sztuki.

Pytanie 43 dotyczy pakietu 9, poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna OCHSNER-KOCHER, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 44 dotyczy pakietu 9, poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, penseta chirurgiczna o dł. 145 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45 dotyczy pakietu 9, poz. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, penseta anatomiczna o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46 dotyczy pakietu 9, poz. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zgłębnik o dł. sondy 32 cm, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może również sprecyzować czy narzędzie ma być sztywne czy elastyczne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ i doprecyzowuje, że narzędzie ma być sztywne.

Pytanie 47 dotyczy pakietu 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrodę prostokątną samoprzylepną , wymiar 50x100 cm , pozostałe parametru zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48 dotyczy pakietu 8, poz. 10

Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne niesterylne dla dorosłych rozmiar 4,0 dł. 3,6 cm a’ 250 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49 dotyczy pakietu 8, poz. 11

Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne niesterylne dla dzieci rozmiar 2,5 a’ 250 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50 dotyczy pakietu 8, poz. 23

Czy zamawiający dopuści dren tlenowy j.u. dł. 7,26 m , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 51 dotyczy pakietu 6, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 9x9cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 52 dotyczy pakietu 6,  poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10x10 cm pakowane a100 szt. z przeliczeniem ilości? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 53 dotyczy pakietu 6, poz. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów włókninowych o rozmiarze 7,5x7,5cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „* i przypisu”.

Pytanie 54 dotyczy treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza rozumienie dni roboczych.

Pytanie 55 dotyczy treści umowy

Jaki procent wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: 50% - paragraf 10 pkt 2 Istotnych postanowień umowy sprzedaży – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 56 dotyczy treści umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Równoważniki dopuszczone są na etapie składania oferty, jednak po podpisaniu umowy Zamawiający wymaga realizacji umowy zgodnie z jej zapisami. Zamawiający nie dopuszcza zamienników na etapie realizacji umowy.