Zawiercie, dnia 31.08.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/46/2020 – Dostawa preparatów do dezynfekcji – 12 pakietów

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 9 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików w klasie IIa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. klasyfikację, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymenowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 9 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików nasączonych tylko 70% alkoholem izopropylowym.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Pakiet 9 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików o wymiarach 16x10cm,nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 3ml alkoholu na gazik.

**Odpowiedź:**

Zamawiającym dopuszcza rozmiar 16x10cm oraz 3ml alkoholu na gazik pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań stawianych w SIWZ. W szczególności zawartości 0,5% diglukonianem chlorheksydyny.

Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymenowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 9 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików pakowanych po 50szt/op z możliwościa przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przeliczenia. Przeliczenia należy dokonać zgodnie z arytmetyką. Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymenowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 5**

Pakiet 9 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu gazików:

Gaziki do dezynfekcji skóry – zestaw: gazik mokry + gazik suchy -

• produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego.

• **opakowanie zbiorcze 25 sztuk zestawów suchy-mokry**

• w jednej saszetce gazik mokry, w drugiej saszetce gazik suchy

• rozmiar gazików po rozłożeniu: 160x**100 mm**

• gaziki 4 krotnie złożone na osiem warstw

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 9 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 9 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików o gramaturze 50g/M2.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Pakiet 9 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu gazików pakowanych po 25szt zestawów/op
z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przeliczenia. Przeliczenia należy dokonać zgodnie z arytmetyką. Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymenowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 9**

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań działania bójczego preparatu.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 10 i 11 i dopuści:

Suche chusteczki do nasączania, niskopyłowe, gramatura 70g/m2, do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 100 chusteczek o wymiarach 30 x 34 cm, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, do każdej rolki dołączona naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu, naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej oraz Kompatybilny z nimi trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek, dozownik z możliwością wymiany naklejek w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki.

lub

Suche chusteczki do nasączania, niskopyłowe, gramatura 70g/m2, do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 300 chusteczek o wymiarach  18 x 25 cm, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, do każdej rolki dołączona naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu, naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej oraz Kompatybilny z nimi trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek, dozownik z możliwością wymiany naklejek w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 dopuści:

Spektrum działania: B, F, MRSA, MRSE – 15 s.?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymenowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń
i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholi. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi
i czwartorzędowych soli amoniowych (etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecylodimetyloamonu - 0,25g). Nie wymaga spłukiwania. Skuteczny wobec: B, grzybów w czasie 15 s., Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) w czasie 30 s. Opakowanie 1 L ze zintegrowanym spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13**

**Dot. zapisów rozdziału XIII SIWZ**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych

związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XIzwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący:

*- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (20 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do skali:*

*2 dni – 20 pkt*

*3 dni – 10 pkt*

*4 dni – 0 pkt*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14**

Dot. zapisów rozdziału XIII SIWZ

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XIzwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący:

*- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (20 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie wymiany towaru na wolny od wad, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do skali:*

*2 dni – 20 pkt*

*3 dni – 10 pkt*

 *4 dni – 0 pkt*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 8 umowy**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu ust.8 §1 w zakresie możliwości zmian ilościowych
w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami. W związku ze znacznym ograniczeniem dostępności asortymentu brak jednoznacznego określenia szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie oferty.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wzoru umowy.

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy wzoru umowy §6 umowy**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy na następujące:

1. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:*
2. *w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu dostawy w stosunku do terminu określonego zgodnie
z § 1 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki;*
3. *w przypadku opóźnienia w wymianie Przedmiotu dostawy na zgodny pod względem rodzajowym ze złożonym zamówieniem, wolny od wad lub w uzupełnieniu brakującej ilości w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości netto niedostarczonego zgodnie ze złożonym zamówieniem Przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki;*
4. *w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy;*
5. *w przypadku dostarczenia Przedmiotu dostawy bez opakowań chroniących przed uszkodzeniem, utratą właściwości, zniszczeniem w trakcie transportu, o którym mowa w § 1 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto dostarczanej części dostawy.*
6. *Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne ujęte w nocie księgowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, w tym z wynagrodzeniem, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń.
W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim księgowa nota obciążeniowa będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.*
7. *Jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.*
8. *Kary umowne podlegają sumowaniu.*
9. *W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej zapisy o karach umownych oraz
o odszkodowaniu uzupełniającym pozostają w mocy.*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wzoru umowy.

**Pytanie nr 17**

**Dot. wzoru umowy §6**

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §6 umowy następującej treści.

*„6.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .*

*7.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy
i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.6.”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wzoru umowy.

**Pytanie nr 18**

**Dot. wzoru umowy §6**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 6 i 7 do umowy o następującej treści:

*6..Strony postanawiają, że zapisy §6 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*

*7.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wzoru umowy.

**Pytanie nr 19**

**Dot. wzoru umowy §6**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 6 ustępu 6 o następującej treści:

*6.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wzoru umowy.

**Pytanie nr 20**

**Dot. wzoru umowy**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

*„ Siła Wyższa”*

1. *Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
2. *Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
3. *W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
4. *Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wzoru umowy.