Zawiercie, dnia 03.08.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/38/1/2021 – Dostawa bielizny sterylnej i niesterylnej oraz materiałów dodatkowych – 2 pakiety.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy Pakiet 2 poz.1**

Czy Zamawiający ma na myśli końcówkę do odsysania typu Poole dwukanałową (nakładaną na Yankauer), dł. 260mm, śr. wew. 3,8, zagiętą ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w poz. 1 w zakresie pakietu nr 2 dokonuje poprawy omyłki pisarskiej polegającej na zastąpieniu „końcówka prosta” na „końcówka zagięta”. Pozostałe zapisy opisu Zamawiający podtrzymuje. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 2 dotyczy Pakiet 2 poz.1**

Czy Zamawiający ma na myśli końcówkę prostą do odsysania typu Poole dwukanałową (nakładaną na Yankauer),dł. 280mm, śr. wew. 4,2 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo cenowego.