DZP/TP/4/2022

Zawiercie, 16.02.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/TP/4/2022 – Adaptacja pomieszczeń części II piętra w segmencie „B” w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytanie informuje:

Pytanie 1

W dziale XI SWZ: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, znajduje się zapis: „Cenę należy wyliczyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy”. Brak tego załącznika w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego. Proszę o jego udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła omyłka pisarska w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). SWZ nie zawiera takiego załącznika jak formularz asortymetowo cenowy. Zamawiający wymaga podania ceny w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 2

Proszę o informację, czy nowoprojektowane dwa okna podawcze do laboratorium, należy ująć w ofercie jako aluminiowe z roletą, czy jako pasywne okna podawcze, ze stali nierdzewnej, z filtrem HEPA, bez nadmuchu przeznaczone do stref czystych, o wymiarach zbliżonych do istniejących okien.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nowoprojektowane okna podawcze winny być wyposażone w siłownik, szybę bezpieczną, zamek bagnetowy z kluczem oraz blokadę bezpieczeństwa o wymiarach i parametrach zbliżonych do okna podawczego będącego w posiadaniu Zamawiającego tj. okna zamontowanego w Centralnej Sterylizatorni.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu nie ma dostawy biurek i biurek lekarskich, stołów, szaf, poza zabudową meblową powiązaną z wykonaną instalacją wod-kan (aneksy kuchenne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zamówienie nie obejmuje dostawy biurek i biurek lekarskich, stołów, szaf poza zabudową meblową powiązaną  instalacja wod-kan.