Zawiercie, dnia 13.10.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/51/1/2020 – Dostawa nici do szycia skóry oraz igieł – 2 pakiety.

Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawcy dotyczące ww. postępowania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2 dotyczy pakiet nr 1 poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach nici o profilu podtrzymywania tkankowego: ok. 80% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3 dotyczy pakiet nr 1, poz. 7, 27**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4 dotyczy pakiet nr 1, poz. 28**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici syntetycznnych, plecionych, wytwarzanych z kwasu glikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, szybkowchłanialne, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.