## Pakiet_1
PAKIET 1- System rur

		L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	System rur z zastawką przecieku do wentylacji inwazyjnej kompatybilne z respiratorem Carina (5 sztuk w opakowaniu)	Opak.	12		8,00%
		2	System rur z zastawką przecieku do wentylacji nieinwazyjnej kompatybilne z respiratorem Carina (5 sztuk w opakowaniu)	Opak.	12		8,00%
			RAZEM

## Pakiet_2
	Pakiet 2- Rozgałęziacz wielokanałowy
L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rozgałęziacz wielokanałowy do infuzji dożylnych , 2 światłowy ,do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych , krwi , preparatów krwiopochodnych , lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badañ .Bez zawartoœci lateksu i ftalanów .Sterylny , opakowanie typu folia- papier . Sterylizowany tlenkiem etylenu.	sztuk	20		8,00%
2.	Sonda Rylea przeciwodleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zakończona gładką oliwką., z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek , z czterema dużymi , bocznymi otworami na końcu , z niebieską linią widoczną w Rtg ,. Jednorazowa , sterylna , podwójnie opakowana . Rozmiary 8 F – 22F co 2F	Sztuk	10		8,00%
3.	Rurka tracheostomijna z miękkim , cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciœnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyra¿nie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) Rozmiary od 6,0mm do 10,00co 1,00 mm . Rozmiar do wyboru przez zamawiającego	sztuk	15		8,00%
4.	RAZEM

## Pakiet_3
Część 3 - strzygarki chirurgiczne

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą , bezprzewodowa ,akumulaturowa z wymiennymi ostrzami + ładowarka.	zestaw	2
2.	Ostrza wymienne do strzygarki z ruchomą głowicą , bezprzewodowej ,akumulatorowej (opak. 50 sztuk)	opak	2
3.	RAZEM:

## Pakiet_4
	Część 4 - dozownik tlenu medycznego

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dozownik tlenu medycznego z nawilżaczem o przepływie od 0 – 15 litrów na minutę . Pojemnik nawilżacza wielorazowy do dezynfekcji.	sztuki	15
2.	RAZEM:

## Pakiet_5
	Część 5- termometr elektroniczny bezdotykowy

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Termometr elektroniczny bezdotykowy	sztuka	5			8%
2.	RAZEM					8%

## Pakiet_6
	Część 6 - mankiety wielorazowego użytku

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 2000 rozmiar M	sztuka	2		8,00%
2.	Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 2000 rozmiar L	sztuka	1		8,00%
3.	RAZEM:

## Pakiet_7
	Część 7- sprzęt jednorazowy do gastroskopii

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Gastrostomia zakładana metodą endoskopową „ciągnij” , cewnik Fr 24 średnica wew. cewnika 5,5 mm, zestaw kompletny	sztuka	20		8,00%
2.	2.Kleszcze gastroskopowe wielorazowego uzytku długość 160cm, łyżeczki standardowe 2,4mm z bolcem bez do wyboru przez zamawiającego	sztuka	10		8,00%
3.	3.Kleszcze jednorazowego użytku do gastro i colonoscopu dł 160 i 230 cm , wielkość łyżeczek 2,4 mm , pakowane po 10 szt	opakowanie	1		8,00%
4.	Klipsownica jednorazowego użytku do tamowanie krwawienia , rozwarcie klipsa 16mm funkcja rotacji 360 i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem	sztuka	20		8,00%
5.	Tusz do tatuażu na bazie wêgla 10strzykawek po 5 cm	opakowanie	2		8,00%
6.	6.Petle jednorazowe do polipektomii plecione mini oval 1,5x3 cm. Standard oval 2,5x5,5 cm. Jumbo 3x6 hexagonal 3x4,5 cewnik 7 Fr dł.240cm	sztuka	20		8,00%
7.	7.Zestaw do paskowania żylaków przełyku zawierający : magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122cm nasadka OptiVu z sześcioma gumkami przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski. Nasadka o rozmiarze 8,6mm – 9,2 mm. 9,5-13mm. 11mm-14mm	sztuka	30		8,00%
8.	8.Hemospray endoskopowy do tamowania krwawieñ w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Cewnik 7 lub 10Fr dł. 220cm	sztuka	1		8,00%
9.	RAZEM:

## Pakiet_8
Część 8 - Maseczki silikonowe

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1.Maseczki silikonowe wielorazowe kompatybilne z aparatem AMBU dla noworodków	sztuka	5		8%
2.	2.Maseczki silikonowe wielorazowe kompatybilne z aparatem AMBU dla wczeœniaków	sztuka	3		8%
3.	RAZEM:

## Pakiet_9
	Część 9 - Filtr powietrza

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Filtr powietrza wlotowego do inkubatora ISOLETTE C 2000, kompatybilny z inkubatorem Drager( op.- 4 szt.)	opakowanie	2		23,00%
2.	Filtr powietrza wlotowego do inkubatora ATOM V 2100G, kompatybilny z inkubatorem ATOM V 2100 G	sztuka	6		23,00%
3.	Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym do aparatu Infant Flow	sztuka	2		8,00%
4.	Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów, kompatybilny z aparatem Infant Flow DUTCHMED	sztuka	2		23,00%
5.	Elektrody EKG dla noworodków do kardiomonitora COMPACT 9	sztuka	15		8,00%
6.	Filtry do inkubatorów AMEDA AMELETTE 50 sztuk	opakowanie	1		23,00%
7.	Pokrowce jednorazowe – panel do owijania lampy do fotoerapii 50 szt.	opakowanie	1		23,00%
8.	RAZEM:

## Pakiet_10
	Część 10- sprzęt jednorazowy do kolonoskopii

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Filtry do ssaka kompatybilne ze sakkiem Olympus	sztuk	10		8,00%
2	Dreny jednodniowe kompatybilne ze ssakiem firmy Olympus op.50 szt	opak.	6		8,00%
5	RAZEM:

## Pakiet_11
	Część 11-Sondy do koagulacji

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Sondy do koagulacji argonowej krwawień do aparatu EMED 350-wyrzut bocznych	sztuka	10		8,00%
2.	Sondy do koagulacji argonowej krwawień do aparatu EMED 350-wyrzut wyprostny	sztuka	10		8,00%
3.	Elektrody neutralne jednorazowe dwudzielne dla dorosłych do diatermii EMED (op.50 szt.)	opak.	10		8,00%
4.	RAZEM:

## Pakiet_12
	Część 12- Nasadki do koncówki duodenoskopu

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nasadki do koncówki duodenoskopu PENTAX typ OE-A55	sztuka	40		8%
2.	RAZEM:

## Pakiet_13
	Część 13 - Zestaw do nebulizacji

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zestaw do nebulizacji składający siê z min.:- 1 x moduł sterujący USB , możliwość zasilania z gniazda USB – 30 szt. membrana Solo – 30 szt.złącze typu T dla dorosłych ( dla 1 pacjenta – 1 komp.) Opakowanie 30 sztuk.	opakowanie	2		8,00%
2.	Zestaw do nebulizacji : -1x moduł sterujący Aerogen USB – 30 szt.- membrana Solo – 30 szt. adapter Aerogen Ultra ( dla 1 pacjenta )	opakowanie	1		8,00%
3.	Przedłużacz obwodu oddechowego w postaci martwej przestrzeni pasujące do zestawu	sztuk	90		8,00%
4.	RAZEM:

## Pakiet_14
	Część 14 -Papier do drukarki

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Papier do drukarki w sterylizatorze gazowym na tlenek etylenu .Rozmiar – 79mmx30 m/ 3 1/8 in x 100ft. Kompatybilny ze sterylizatorem 3M (opakowanie 2 rolki )	opakowanie	3		23,00%
2	Papier do drukarki do aparatu EKG Lifepack 12 Rozmiar papieru 50mmx 26 m	rolka	10		8,00%
3	Papier do kardiotokografu . Wymiary 150x100x150	rolka	200		8,00%
	RAZEM:

## Pakiet_15
	Część 15 -Etykieta do sterylizacji

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Etykieta do sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilna z metkownicą Blitz	sztuk	14
	RAZEM:

## Pakiet_16
	Część 16 - Podkład podfoliowany

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Podkład podfoliowany , dwuwarstwowy wykonany z jednej warstwy celulozy i warstwy folii , nieprzemakalne. Rozmiar 33 cm/25 m listek, perforacja co 50cm.	rolka	60		8,00%
2.	Podkład podfoliowany dwuwar- stwowy wykonany z jednej warstwy celulozy i warstwy folii , nieprzemakalne. Rozmiar 51 cm/ 40 m listek , perforacja co 50 cm.	rolka	60		8,00%
3.	RAZEM:

## Pakiet_17
Pakiet nr 17- Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi żylnej do Pracowni / Serologii i sprzętu jednorazowego do Pracowni Analityki Ogólnej

L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Cena jedn. Butto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartosć brutto	Producent i nr katalogowy	Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu oraz numer strony w ofercie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Probówki do surowicy, z przezro- / czystego tworzywa, 9 ml (16x100 mm), / z przyśpieszaczem wykrzepiania, korkiem i nalepką	Szt.	200		8,00%
2.	Probówki z przeźroczystego tworzywa / na 5-6 ml krwi z EDTA lub cytrynianem , z korkiem i nalepką	Szt.	200		8,00%
3.	Igły do uchwytu standardowego 0,8x40 mm, z lateksową osłoną	Szt.	200		8,00%
4.	Uchwyt standardowy do igły, jednorazowy, z osłoną zabezpieczającą	Szt.	200		8,00%
5.	Probówki z Edta-K na 1 ml krwi z korkiem -płaskodenne lub okrągłodenne /system otwarty/	Szt.	36000		8,00%
	RAZEM: