# szpital powiatowy w zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 •  tel/fax (032) 67-40 361 •

e-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie 09.06.2017r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  DZP/PN/30/2017 Dostawa oraz montaż wykładziny i drzwi - 2 pakiety

Zamawiający z upoważnienia art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz 2016) zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ, - formularz cenowy w pakiecie1 poz. 12 – drzwi pożarowe i dymoszczelne

Było:

Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 w poz 12    Drzwi pożarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 (110 x 200) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia wydzielone pożarowo

pełne, stalowe

samozamykacze szynowe

bez progu

1 zamek

klamka obustronna nierdzewna

lewe, otwierane na zewnątrz na klatkę schodową;

Powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 w poz 12    Drzwi pożarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30 (110 x 200) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia wydzielone pożarowo

pełne, stalowe

samozamykacze szynowe

bez progu

1 zamek

klamka obustronna nierdzewna

lewe, otwierane na zewnątrz na klatkę schodową;

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy