DZP/PN/24/2020 Zawiercie dnia, 14.04.2020 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pt. „Dostawa środków czystości – 6 pakietów”, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakiet 3 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny białą wanienkę wykonaną z polipropylenu (wytrzymały polimer). Oferowana  wanienka posiada wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie i nieprzeźroczystą szczelną pokrywę. Wewnątrz wanienki  znajduje oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach. Łatwy montaż części składowych ,łatwe utrzymanie w czystości, prosta i estetyczna budowa. Nakładka dociskająca ułatwiająca całkowite zanurzanie narzędzi. Wysoka odporność mechaniczna, oferowana wanienka nie przebarwiają się w czasie stosowania różnych preparatów. Sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiające wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. Wanienka o pojemności 3L: wymiar wewnętrzny: 250 x 150 x 120 mm; wymiar zewnętrzny: 300 x 185 x 125 mm

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.