| PAKIET 1 B STERYLNA BIELIZNA JEDNORAZOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczająca do obrotu i numer strony w ofercie |
| 1. | Sterylny zestaw uniwersalny minimum -2 warstwowy a) 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm, b) 2 przyklejane boczne serwety wymiary 75 x 90 cm . c) 1 przyklejana serweta średnia 180 x 170 cm . d) 1 przyklejana serweta duża (górna) 150 x 240 cm wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego. e) 1 taśma samoprzylepna 9x50cm f) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm/ jako owinięcie zestawu g). 2 ręcznik chłonny o wymiarze 20x40 cm Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura 56g/m², nieprzemakalność min. 250cm H2O, Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | Szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw uniwersalny minimum 3-warstwowy 1 taśma op 10x50 cm 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, 4 ręczniki do rąk chłonne o wymiarze 20x25cm 2 przyklejane serwety z warstwą chłonną w strefie krytycznej. Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 80g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 800 cm H2O 1 przyklejana serweta dolna z łatą chłonną i przykryciem na przewody 170 x 170cm, z warstwą chłonną dodatkową w strefie krytycznej Laminat 3- warstwowy, gramatura min.80g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 800 cm H2O 1 przyklejana serweta górna duża 150 x 240 cm Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 80g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 800 cm H2O Serweta chirurgiczna o wymiarach 70x90cm. - min.1 szt. Laminat 3- warstwowy, gramatura min.80g/m2,- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm jako owinięcie zestawu Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw z wycięciem U 3-warstwowy / DSB 1 serweta górna z taśmą samoprzylepną o wymiarze 175 x340 cm, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną i zaopatrzona w organizer przewodów, wykonana z laminatu 3- warstwowego o gramaturze min. 64g/m2w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej- 4 warstwowa o gramaturze min 114g/m2, nieprzemakalności min. 100cm H20oraz wytrzymałości na rozerwanie na mokro min.220 Kpa w strefie krytycznej. 1 serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200 x 260 cm z wycięciem U o wymiarze 7x102cm, wykonana z laminatu 3- warstwowego o gramaturze min. 80g/m 2 w strefie mniej krytycznej, wzmocniona dodatkową warstwą chłonną / tu 4- warstwowa/w strefie krytycznej o gramaturze min 130 g/m2 ,nieprzemakalności min. 800cm H20 oraz wytrzymałości na rozerwanie na mokro min.330 Kpa w strefie krytycznej. 1 serweta chirurgiczna o wymiarze 75x90 cm 1 Serweta na stolik 150x190 cm 5. osłona na kończynę o wymiarach 32x120 wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (Folia PE o grubości 70 mikronów + włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30g/m2); 6. 2 włókninowe taśmy samoprzylepne o wymiarach 10x50 cm; 7. ręcznik chłonny 20x25 cm - 4szt.. 8. wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145,z folii PE o grubości min. 80 µ i warstwie chłonnej serweta na stolik wzmocniona o wymiarach 150x190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (Folia PE + włóknina o gramaturze 70 g/m2); Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji laryngologicznych – 3 warstwowy 1. 1 serweta na stół Mayo, wykonana z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i warstwy chłonnej o wymiarze 78 x 145cm 2. 1taśma op 10 x 50 cm 1 przyklejana serweta 75 x 90 cm . Laminat 3- warstwowy, nieprzemakalny, gramatura 83g/m2 1 serweta z wcięciem U o wymiarze 150 x 250 cm i gramaturze 64g/m2. Wcięcie 7 x 70 cm . Dodatkowa warstwa chłonna w strefie krytycznej o gramaturze min.50g/m2 i uchwyty na przewody 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm/ jako owinięcie zestawu Ręczniki chłonne 20x25 cm, 4 szt Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu / do dokumentacji medycznej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta sterylna 50x50-60 cm Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (folia-polietylen, włóknina-polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >158 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 180 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 163cm H2O Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta sterylna 70x90cm Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny ,w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >158 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 180 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 160cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta 90x150 na stół do instrumentarium Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny , w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 63g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >158 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 180 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 160cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta 120 x 150 cm z otworem Ø 12 cm / do guzka przyklejana Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny ,grubość folii 40µ, Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro >48kPa, obszar krytyczny >75 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 98cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta przyklejana dolna 180x180 cm/ na pacjenta Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej polipropylenowa włóknina Gramatura w części podstawowej> 60g/m2 Gramatura w części chłonnej> 80g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro >48 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 100 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 850 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta przyklejana górna 150x240cm/ na pacjenta Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej włóknina Gramatura w części podstawowej >60g/m2 Gramatura w części chłonnej> 80g/m2 Odporność na rozerwanie na mokr, obszar krytyczny > 49 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 101kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 850 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta sterylna na stolik Mayo 78x145cm Z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika Mayo, Wykonany z folii polietylenowej o grubości 60µ, warstwa chłonna min.25 cm H20 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >140 cmH20 Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pokrowiec sterylny na kończynę górną 22x75cm ( pończocha) Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >95g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie 112 kPa Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pokrowiec sterylny na kończynę dolną (pończocha) 32x120cm Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >95g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie 112 kPa Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kieszeń jednokomorowa przylepna, o wymiarach 30x40 wykonana z foli polietylenowej Grubość 0,12 mm Zaopatrzona w sztywnik do nadawania kształtu Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza nr 15 Razem należy przenieść do formularza cenowo- ofertowego

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy