Zawiercie, dnia 11.08.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/44/2020 – Dostawa materiałów opatrunkowych – 5 pakietów

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający wyrazi zgode na przeliczenie plastrów w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, jednak wymaga naniesienia odpowiednich zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie plastrow z wycięciem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie plastrow bez poduszeczki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5**

W zadaniu nr 5 Zamawiający opisał opakowanie zbiorcze 200 sztuk ( 20 saszetek po 10 szt. w saszetce), w rubryce jednostka miary jest sztuka, a w rubryce ilości jest 3, prosimy o poprawienie jednostki miary lub ilości sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki w kolumnie „Jednostka miary”, Zamawiający wymaga 3 opakowań asortymentu – w załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5**

W zadaniu nr 5 Zamawiający nie określił rozmiaru wacików jakie chce zakupić. Czy Zamawiający będzie wybierał z zaoferowanego asortymentu przy zamówieniach ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wacików o rozmiarze 1,27 cm x 1,27 cm.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-14,18-20**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-14,18-20,do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 4-8**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 10-13**

Czy zamawiający przez 1 mb rozumie siatkę w stanie spoczynku czy w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający jako 1 mb przyjął siatkę w stanie spoczynku.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 10-13**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 14**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 14**

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 18-20**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 18-20**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 18-20**

czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1,13,19-20**

Czy zamawiający wydzieli poz.1,13,19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 17,21-25**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 2 - kompresy niejałowe**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 2 poz. Sterylne**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 2 poz. kompresy gazowe**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 2 poz. Kompresy**

Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści bandaż w rozmiarze 8cm x 4m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 35, 36, 39, 41**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga naniesienia odpowiednich zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 37 i 38**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga naniesienia odpowiednich zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy rożek w rozmiarze 12x12cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy rożek w rozmiarze 18x18cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozmiaru 5,0 x 6,5 x 10m? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi, gdyż pytanie nie dotyczy wskazanego asortymentu.

**Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 11**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie elastycznej siatki na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć? Pozostałe zgodne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 14**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gazy a’200 mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 16 i 17**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów konfekcjonowanych w opakowaniu po 100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe zgodne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 21 i 22**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opaski gipsowej o zawartości naturalnego gipsu nie mniej niż 93%?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 33 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10cm x 3m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 12cm x 3m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 35 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 23**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opaski w opakowaniu a’2 szt.? Cena zostanie podana za jedną sztukę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 36 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5cm x 6cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 37 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 32**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek poiniekcyjny o rozmiarze 1,9 x 7,6 cm w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem zaoferowanych opakowań?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 34**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu wykonanego z białej foli antypoślizgowej, wkładu chłonnego- rozdrobniona pulpa celulozowa, warstwę wierzchnią stanowi włóknina? Podkład bez pikowania, w rozmiarze 60cm x 90cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 39 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 35**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepca w opakowaniu a’16 szt. – cena zostanie podana za 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 36 i 37**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce z klejem kauczukowym z tlenkiem cynku? W poz.36 12szt., w poz.37 6szt.? Cena zostanie zaoferowana za 1 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 38**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepca w opakowaniu a’11 szt.? Cena zostanie zaoferowana za 1 szt.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 39**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepca w opakowaniu a’ 22szt.? Cena zostanie zaoferowana za 1 szt.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 43 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 40**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepca w opakowaniu a’ 11szt.? Cena zostanie zaoferowana za 1 szt.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 44 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 41**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepca z ząbkowanym brzegiem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 45**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie waty bewełnianej w opakowaniu a’500g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 46 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-12**

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączenie danych pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 47 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści tupfer jedno warstwowy? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania kompresów 13 nitkowych 8 warstwowych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 10 i 11**

Czy Zamawiający dopuści zestawy kompresów 17 nitkowych 12 warstwowych? Pozostałe zgodne z siwz.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.