Zawiercie, dnia 9.10.2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

- Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo  zamówień publicznych na zadanie pn. „Wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej w  obiektach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ulicy Miodowej 14”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj.:”(…) co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji (…)” w budynkach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ulicy Miodowej 14.

3. Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności

a) Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych, oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń wszystkich tablic i oznaczeń wszystkich tablic rozdzielczych na oddziałach oraz rozdzielnic głównych.

b) Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń mocowań i ułożenia przewodów.

4. Pięcioletnie pomiary elektryczne to:

a) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedencji pętli zwarcia;

b) pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i III- fazowych;

c) pomiary wyłączników różnicowoprądowych;

d) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej(pomiary uziemienia)

5. Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z przepisami prawa i normami jak również przy użyciu odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

6. Wykonawca w protokołach powinien powinien określić rodzaj mierników oraz informację dotyczącą nr urządzenia i datę ważności. Do zapytania ofertowego może przystąpić jedynie Wykonawca posiadający ważne uprawnienie eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów elektrycznych.

7. Niezbędna jest wizja lokalna celem poprawnej wyceny zakresu przeglądów.

Orientacyjna ilość (wynikająca z danych z protokołów z ostatnich przeglądów pięcioletnich)
do zbadania to:

- tablica rozdzielcza ok. 70 szt.

- gniazdo ok. 1 500 szt.

8. Z przeprowadzonego przeglądu jak i pomiarów elektrycznych Wykonawca musi pisemnie przedłożyć protokoły przeglądu. Protokół powinien zawierać m.in.

a) data wykonania przeglądu

b) nr protokołu

c) oznaczenie obiektu, oddziału, kondygnacji budynku, adres itp.

d) dane techniczne urządzenia użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa

e) tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynkach

f) wyniki pomiarów dla poszczególnych punktów w budynkach (pozytywny/negatywny)

g) zestawienie tabelaryczne poszczególnych pomiarów dla sal chorych , holi, klatek schodowych, piwnic itp. wraz z informacją z oględzin elektrycznej, tablic itd.

h) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w o obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)

i) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem

(pozytywny/negatywny)

j) tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)

k) wykaz usterek i nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych

l) informację o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

m) wskazanie daty w nieprzekraczalnym terminie kolejnego protokołu pomiarów

n) protokół musi posiadać podpis osoby uprawnionej przeprowadzającej kontrolę i osoby sprawdzającej

9. Warunkiem udziału w zapytaniu jest:

a) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznej

b) posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie ze wszystkimi , aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia

10. Wykonawca, przystępując do zapytania ofertowego winien złożyć:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty- stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

b) wraz z ofertą dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c) aktualne uprawnienia dotyczące badań sieci energetycznej w kategorii D i E

11. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił protokół odbioru wykonanych pomiarów, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

12. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

13. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2  do niniejszego zapytania.

14. Termin realizacji – nie dłuższy niż 6 tygodni od daty podpisania umowy.

15. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest wartość oferty = 100%

16.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć: do 17.10.2017 r.

na adres: techniczny@szpitalzawiercie.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

DYREKTOR

SZPITALA POWIATOWEGO

w Zawierciu

Anna Pilarczyk-Sprycha

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej w  obiektach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ulicy Miodowej 14”. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym za łączną cenę:

……………………… zł netto

………… % VAT

……………………… zł brutto

słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł brutto

- Oświadczam, że zdobyłem/am wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zapoznałem/am się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń do zapisów.

- Oświadczam, że w cenie zostały ujęte wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Proponuję termin płatności w ciągu ………… dni (nie krócej niż 30 dni) od daty dostarczenia    prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty jej złożenia.

- Gwarantuję realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam wiedzę, doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny i dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

- Posiadam stosowną umowę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Wykaz załączników do oferty:

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- Dane kontaktowe Wykonawcy:

Imię i Nazwisko: …………………………………………….………………

nr tel. …………………… e-mail ……………………………………………

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel:	………………………………………

(podpis)

…………….…….(miejscowość), dnia …………………. r.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

(podpis osoby składającej ofertę)	………………………………………

Załącznik nr 2

istotne postanowienia umowy

UMOWA

zawarta dnia ……………… 2017r.

pomiędzy:

- Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, z siedzibą 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000126179, NIP 649-19-18-293,

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”,

na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.), zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania realizację pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej budynków znajdujących się w posiadaniu Zleceniodawcy w Zawierciu przy ulicy Miodowej 14 (przedmiot umowy).

- Przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynności przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym określone przepisem art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z  2017 poz.1579 z późn. zm.), a w szczególności:

- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenia wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu ,zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń wszystkich tablic rozdzielczych na oddziałach oraz rozdzielnic głównych NN;

- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń mocowań i ułożenia przewodów;

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, to jest pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;

- pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i III – fazowych;

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych;

- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary uziemienia).

- Przedmiot umowy będzie realizowany w:

- budynkach należących do Szpitala Powiatowego w Zawierciu położonych przy ulicy Miodowej 14

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z przepisami prawa i normami jak również przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

§ 2.

Z wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca sporządzi protokoły zawierające w swej treści:

- numer protokołu;

- datę wykonania przeglądu;

- oznaczenie obiektu, oddziału, kondygnacji budynku, adres itd.;

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki, a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynkach;

- wyniki pomiarów dla poszczególnych punktów w budynkach (pozytywny/negatywny);

- zestawienie tabelaryczne poszczególnych pomiarów dla sal chorych, holi klatek schodowych piwnic
itp. wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- wykaz usterek i nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych;

- informację o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;

- wskazanie daty w nieprzekraczalnym terminie kolejnego protokołu pomiarów;

- Podpis osoby uprawnionej  przeprowadzającej kontrolę i osoby sprawdzającej.

§ 3.

Zleceniobiorca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 6 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy.

§ 4.

- Strony ustalają, że Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy w kwocie: ……………,…zł (słownie: …………………………………… złotych …/100), które zostanie powiększone o kwotę podatku od towarów i usług 23%.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie … dni od daty otrzymania faktury VAT.

- Podstawą wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT będą podpisane przez Zleceniodawcę protokoły, o których mowa w postanowieniu § 2, bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zleceniodawca wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba
że Zleceniodawca wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 5.

      - Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy kary umowne:

- w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa  w postanowieniu § 3 umowy albo niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości …% wynagrodzenia w ujęciu brutto;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę albo rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości …% wynagrodzenia w ujęciu brutto;

      - Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości ……………,… zł (słownie: …………………………………………………………… złotych …/100) z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które winę ponosi odpowiedzialność.

      - Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.

      - Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.

      - Zleceniodawca w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Zleceniobiorcę będzie mógł potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Zleceniobiorcy.

§ 6.

            - Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zleceniodawcy jest p. Andrzej Wydymus   tel. 32 67 40 282

            - Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zleceniobiorcy jest ……………………… tel. …………………………….

§ 7.

    - We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

    - Nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem przepisu art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. Postanowienia nieważne Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić właściwymi, całkowicie zgodnymi
z zamierzeniami gospodarczymi, które legły u podstaw zawarcia niniejszej umowy.

    - Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania umowy jeśli nie zostaną załatwione polubownie będzie rozstrzygał właściwy sąd.

    - Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden
dla Zleceniobiorcy

ZLECENIODAWCA 					ZLECENIOBIORCA