Pakiet nr 1 – soczewki wewnątrzgałkowe, tylnokomorowe

| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa Handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, asferyczna, implantowana systemem implantacyjnym jednorazowym, -zwijalna, hydrofilna , uwodnienie 26 % -średnica optyczna 6,0- 6,25mm, - średnica całkowita 11,0 – 11,25mm - angulacja 0 0 - 5 0 - zakres mocy : od +2 do +30 D, dostępna co 0,5 D. - cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach | Szt. | 50 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, -zwijalna, hydrofilna ,asferyczna, - średnica optyczna 6,0- 6,5 mm, - średnica całkowita 11 mm, - zakres mocy : od + 13 do +30 D dostępna co 0,5 D, - stała A 118,4 niezmienna dla całego zakresu mocy, - cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach - implantacja iniektorem jednorazowym przez cięcie 2,2 mm, - powierzchnia soczewki pokryta heparyną | Szt. | 50 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, -zwijalna, hydrofilna ,asferyczna, - średnica optyczna 6,0- 6,5 mm, - średnica całkowita 11 mm, - zakres mocy : od + 13 do +30 D dostępna co 0,5 D, - stała A 118,4 niezmienna dla całego zakresu mocy, - cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach - implantacja iniektorem jednorazowym przez cięcie 2,2 mm, - redukcja światła fioletowego, - naturalny kolor żółty, - powierzchnia soczewki pokryta heparyną | Szt. | 50 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2 – Soczewki asferyczne, tylno komorowe, materiał wiskoelastyczny

| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna sferyczna z jednorazowym zestawem do implantacji, średnica optyczna 6,0 mm , długość całkowita 13 mm, stopień uwodnienia 26 % , anulacja 9%, dioptraż od -10.0D do + 40.0 D , implantacja przez cięcie od 2,2 mm od max. 2,4 . Dwie części haptyczne, w których znajdują się po dwa otwory umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki, podwójne ostre krawędzie -360% zapobiegające migracji komórek. Filtr UV: benzofenon wraz z jednorazowym zestawem do implantacji | Szt. | 600 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewka wewnątrzgalkowa asferyczna, zwijalna jednoczęsciowa hydrofilna,zapakowana fabrycznie do jednorazowego injectora jednoczęcciowego, średnica optyczna i całkowita zmienna w zależności od wielkości dioptrażu , ostre brzegi wzdłuż części optycznej, cztery części haptyczne posiadające 8 wsporników dających dużą powierzchnię kontaktu z torebką soczewki (zapobiega fałdowaniu się torebki).Współczynnik uwodnienia -26%, dioptraż od +10D do + 30D narastające co ½ D, średnica optyczna; od 5,85 mm dla + 30D . do 6,15 mm dla +10 D średnica całkowita; 10,3 mm dla +30 D do 10,8 mm +10 D angulacja ;6º, z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG | Szt. | 10 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał wiskoelastyczny dyspersyjno- kohezyjny, wiskoelastyk dyspersyjno-kohezyjny zawierający kwas hialuronowy o stężeniu 1,37% i 0,57 %. HPMC o masie cząsteczkowej 2,7 -4,0 x 10 6 Da , o lepkości ( 0,1 s -1) : 100000 m Pa· s w ampułkostrzykawkach o pojemności 1,0 ml. | Szt. | 10 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny Hialuronian sodu - stężenie 2% Źródło – biofermentacja, Masa cząsteczkowa – 3x10 6Daltonów, Lepkość (0,1s -1)400 000 mPa/s Osmolarność 280-330 mOsmol/l objętość 0,9 ml | Szt. | 20 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw wiskoelastyczny zawierający dwie ampułkostrzykawki 1,8 % kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji - pojemność ampułkostrzykawka 0,55ml lepkość -(0,1s-1):100 000 mPa/ masa cząsteczkowa 3,2-3,5x10 6Da - osmolarność nie mniej niż 280 i nie więcej niż 330 mOsm/1, 1,4%kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji - pojemność ampułkostrzykawka 0,8ml - lepkość -(0,1s-1):80 000 mPa/s - masa cząsteczkowa -3,2-3,5x10 6Da - osmolarność nie mniej niż 280 i nie więcej niż 330 mOsm/1, | Szt. | 1500 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny Hialuronian sodu - stężenie 1,8% Źródło – biofermentacja, Masa cząsteczkowa – 2,7 x 106 Daltonów, Lepkość (0,1s -1)100 000 mPa/s Osmolarność 280-330 mOsmol/l pH 6,8-7,6 kaniula 25G pojemność :ampułkostrzykawka 1,0 ml. | Szt. | 50 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3 – Płyn śródgałkowy

| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość neto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roztwor błekitu trypanu o stężeniu 0,055 %rozcięczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego dobarwienia torebki przedniej w celem uwidocznienia włokien tkanek, ampułko strzykawki o poj. 0,7 ml | Szt. | 200 Amp/strz |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4 – Soczewki z PMMA

| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka przedniokmorowa, afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej. Z możliwością wyboru z trzech różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej soczewki w celu doboru do wielkości komory przedniej oka pacjenta. Rozmiar1. - całkowita długość soczewki 8,5 mm - średnica części optycznej:5,0 - zakres mocy: od +2 do +30,0 D co 1,0 D w tym od 14,5 D do 24,5 D co 0,5 D Rozmiar 2 - całkowita długość soczewki 6,5 mm - średnica części optycznej:4,4 - zakres mocy: od +10 do + 30,0 D co 0,5 D Rozmiar 3 - całkowita długość soczewki 7,5 mm - średnica części optycznej:4,4 - zakres mocy: od +10 do 30,0 D co 0,5 D | Szt. | 5 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5 – Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe hydrofilna aberracyjna

| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa bezaberracyje akrylowe hydrofilne z injektorem i kartridżem. Wyposażone w filtry UV, asferyczne dwuwypukłe o stałym dioptriażu na części optycznej soczewki . Budowa części haptycznych jednoczęściowa o angulacji 0 stopni. Konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiempoprawności położenia soczewki. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optyczne soczewki.Poziom uwodnienia soczewki równu lub większy 26%.Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptriażach od 0-30D, w tym od 0-9 co 1D, natomiast od 10-30D co 0,5 D. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu, implantacja za pomocą iniektora jednorazowego i kardridża dołączonego do ssoczewki przez cięcie ok. 1,8-2,2mm. | Szt. | 100 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewki wewnątrzgałkawe bezaberacjne akrylowe hydrofilne do mikrocięcia 1,8-2,0 mm.Wyposażone w filtry UV. Budowa soczewki jednoczęsciowa o 3 stopniowej stabilizacji haptenów. Fiksacja anti-glare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o s tałym dioptriażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa o angulacji 10 stopni. Konstrukcja 4 haptyków narożnych.ostre krawędzie na części optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26% . niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu.zakres dioptrażu od 0-30 D, w tym od 0-9 co D, natomiast od 10-30 D co 0,5 D . do każdej soczewki dołączony injector i kartridż 1,8 lub mniej. | Szt. | 5 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6 – Soczewka trzczęściowa

| LP. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna trzyczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, zawiera chromatofory filtrujące promienie UV średnica części optycznej 6,0 mm, zakres mocy - 5,0 D do + 5,0 D angulacja haptenów 5°, oraz od + 6,0 D do + 30,0 D angulacja haptenów 10° współczynnik refrakcji – 1,55, długość całkowita 13,0 mm, części haptyczne o typie „mod-C” | Szt. | 10 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7 – Paski fluoresceinowe

| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski fluoresceinowe do zastosowania przy doborze twardych soczewek kontaktowych, diagnostyki zaburzeń filmu łzowego w tonometrii aplanacyjnej. ( 1 opakowanie – 100 szt.) | Op. | 10 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego                                ………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawc

Pakiet 8 – Patyczki spongostanowe

| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Kwota VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patyczki spongostanowe z PVA – sterylne strzałki wykonane z polioctanu winylu, bardzo chłonne, szybko odprowadzające wilgoć, sztywne podczas absorpcji , ostro zakończone, długość całkowita 71 mm, długość gąbki 17 mm, uchwyt plastikowy o długości 57 mm; ( 1 opakowanie – 180 szt.) | Op. | 10 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy