|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/82/1/2021 | Zawiercie, 04.05.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Usługa pogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego – 7 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 46 Prosimy o informację czy w pakiecie na przegląd sterylizatora gazowego w skład wchodzi też Areator i Abator?.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Areator i Abator nie wchodzi w skład sterylizatora.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pozycji z zadania 46: Sterylizator gazowy + czytnik testów biolog. na dwa oddzielne pakiety? Rozdzielenie pozycji pozwoli na złożenie oferty przez większą grupę Wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pakietu.

**Pytanie nr 3**

Pakiet 46 Proszę o potwierdzenie czy w Formularzu asortymentowo cenowym na pewno mają Państwo na myśli 1 przegląd rocznie ? – producent tj. firma 3M – zaleca 2 przeglądy w roku. Proszę o podanie ostatniej daty przeglądu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ostatni przegląd został wykonany w styczniu 2022 r.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 42 poz. 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje, bądź wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty jedynemu autoryzowanemu serwisowi i przedstawicielowi DORC INTERNATIONAL BV.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pakietu.