Zawiercie, dnia 18.02.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/76/1/2019 – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem sprzętu – 2 pakiety

1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści analizator o objętości aspirowanej próbki 20µl w trybie z mikropipety?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści liniowości: WBC 0,5-130x109/L, HGB 2,0-24,0g/dL, RBC 0,30 - 7,00x1012/L, PLT 20-1800x109/L?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści diluent w opakowaniach po 20L?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4 – dotyczy Rozdziału XIV pkt. 6f) SIWZ; Oświadczenia pkt. VI. e) i i) (Załącznik nr 3 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia świadectwa kontroli jakości na uzupełnienie oferty w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej (w przypadku wygrania postępowania), z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5 – dotyczy Rozdziału XIV pkt. 6f) SIWZ; Oświadczenia pkt. VI. e) i i) (Załącznik nr 3 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie świadectw kontroli jakości w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zapisy §1 ust. 3 i 4; §4, 6, 7, 9 ust. 1; §11 ust. 1 c) i d) odnoszą się wyłącznie do Pakietu nr 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 7 – dotyczy §5 ust. 4 wzoru umowy**

Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt etykiet handlowych (zarówno na opakowaniach jednostkowych jak i zbiorczych) w języku polskim?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dotyczy §12 ust. 2 wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie następującego zwrotu: „*po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia działań*.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu 2**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta w całym zakresie wyspecyfikowanego zamówienia i zezwoli na zaoferowanie szczepów wzorcowych innego producenta niż pozostały asortyment?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu 2**

Czy zamawiający dopuści w poz. 5 podłoże z dodatkiem krwi końskiej?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od **wartości NETTO** niezrealizowanej dostawy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 11 ust. 1 wzoru umowy.

**Pytanie nr 12 – dotyczy wzoru umowy**

(§ 11 pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13 – dotyczy wzoru umowy**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 11 ust. 1 wzoru umowy.

**Pytanie nr 14 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 14 ust. 2 lit. d) wzoru umowy.

**Pytanie nr 15 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

**Pytanie nr 16 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

**Pytanie nr 17 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt b) wzoru umowy.

**Pytanie nr 19 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

**Pytanie nr 20 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 21 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

**Pytanie nr 22 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej dotyczących produktów zaoferowanych w ofercie w postaci plików nagranych na **płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami**?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23 – dotyczy SIWZ**

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie **poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie** tomu dla jego pozostałych stron?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25 – dotyczy rozdziału XIV SIWZ pkt. 6 ppkt. E**

Czy z uwagi na objętość instrukcji analizatora hematologicznego (150 stron) Zamawiający dopuści złożenie instrukcji na płycie CD wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym za zgodność z oryginałem?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 1 pkt 3**

Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający oprogramowanie w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 1 pkt 7**

Czy Zamawiający dopuści analizator aspirujący mniej niż 20ul bez opcji rozcieńczenia (predilucji)?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 1 pkt 9**

Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający następujący zakres liniowości bez opcji wstępnego rozcieńczenia:

WBC – 0 do min 100\*103/ul

RBC – 0,1 do min 8\*106/ul

HGB – 0,5 do 24 g/dl

PLT – 5 do min 2000\*103/ul

Uzasadnienie:

Podany przez zamawiającego zakres liniowości analizatora hematologicznego sugeruje konkretną firmę oraz ogranicza zasadę uczciwej konkurencji w przypadku postępowań.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwi kontrolnej na 1 poziomie naprzemiennie w ilościach pozwalających na codzienną kontrolę z uwzględnieniem stabilności materiału po otwarciu zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce producenta?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający zezwoli na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb w przypadku części dotyczącej odczynników tak jak zezwolił w przypadku **II** Krew kontrolna, **III** Materiały eksploatacyjne i zużywalne i **IV** Najem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Zamawiający informuje, że zmienia terminu składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Było: Termin składania i otwarcia ofert – 20.02.2020 r. godz. 10:00 / 11:00

Winno być: Termin składania i otwarcia ofert – 21.02.2020 r. godz. 10:00 / 11:00