PAKIET 1 ZESTAW SERWET JEDNORAZOWYCH STERYLNYCH

| 1. | Sterylny zestaw serwet do zabiegów okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 43g/m2 o nieprzemakalności minimum 180cm H2O.. Skład minimalny zestawu: serweta 75x45cm z otworem o śr. 8cm otoczony przylepcem - 1 szt, kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5cm - 5 szt., serweta na stolik narzędziowy 50x50cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt., Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | komplet | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sterylny zestaw serwet do operacji okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej 3 warstwowej włókniny o gramaturze minimum 73g/m2 o nieprzemakalności minimum 190cm H2O. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 140-145cm - 1 szt., serweta główna 150cm x 140-170cm z otworem o średnicy 8-10cm wypełnionym folią chirurgiczną i 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny, pokrowiec na podłokietnik 20-45cm x 60cm - 2 szt. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | komplet | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw serwet do cesarskiego cięcia, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 56g/m2 nieprzemakalności minimum 190cm H2O.. Skład zestawu: serweta główna 325cm x 250cm w kształcie litery „T” z otworem 32x35cm wypełniony folią chirurgiczną otoczony workiem na płyny z dwoma zaworkami i dwoma organizerami na przewody - 1 szt., kompresy z włókniny 40g/m2 40cm x 20cm - 4 szt., kompresy z gazy 17-nitkowej, 12W, 10cm x 10cm z nitką rtg - 50 szt. (5x10 szt.), serwety z gazy 17N 4W 45cmx45cm z nitką rtg - 5 szt., kolorowy kocyk z flanelki dla noworodka 160cm x 75cm - 1szt., czapeczka dla noworodka - 1 szt., dren 8mm, dł. 150cm – do podłączenia do zaworka znajdującego się w worku - 1 szt., korcang plastikowy 24cm – 1 szt., zacisk na pępowinę – 1 szt., centymetr do mierzenia noworodka - 1 szt., serweta na stół instrumentarialny 150 x 190 cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 szt., Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | komplet | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny zestaw serwet do porodu, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze minimum 56g/m2 o nieprzemakalności minimum 250cm H2O. Skład minimalny zestawu: tupfery kule 17N 30cm x 30cm - 5 szt., kompresy włókninowe 40g/m2 4W 10cm x 20cm - 5 szt., kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5cm x 7,5cm - 10 szt., kolorowy kocyk z flanelki dla noworodka 160cm x 75cm - 1szt., podkład chłonny foliowany 90cmx60cm - 1 szt., pokrowiec na kończynę dolną 120cm x 80cm - 1 szt., serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80cm x 60cm - 1 szt., nożyczki do cięcia pępowiny 12,5cm - 1 szt., nożyczki do cięcia krocza 18cm - 1 szt., zaciski na pępowinę - 2 szt., korcang plastikowy jednorazowy 24cm - 1 szt., nerka tekturowa – na łożysko - 1 szt., rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M - 2 szt., czapeczka dla noworodka - 1 szt., centymetr do mierzenia noworodka - 1 szt., serweta na stół instrumentarialny 150 x 190 cm - 1 szt., Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | komplet | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Foliowa osłona na przewody wykonana z folii LDPE o grubości 0,03 mm, z kolorową taśmą samoprzylepną i kartonikiem – sterylna, 15cm x 250cm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osłona z folii na sprzęt medyczny o wymiarach 80-100 x 150-180 jałowa , zaopatrzona w 2 etykiety samoprzylepne | szt | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze 9-10x50cm pakowana podwójnie , włóknina poliestrowa + klej medyczny w warstwie lepnej typu hotmelt Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość z wiersza nr 8 Razem należy przenieść do formularza cenowego.		Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy