## Pakiet 1
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Pomiar hemodynamiczny metodą termodylucji przezpłucnej (PICCO)
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Zestaw PiCCO składający się z:cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO; tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawierający nieodkształcającą się prowadnicę, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer oraz poodwójnego przetwornika do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, zawierającego zestaw płuczący linię dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowo przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów. | szt. | 30 |  | 8%
2 | Przepływowy czujnik termiczny przystosowany do użycia płynów o różnych temperaturach. | szt. | 10 |  | 8%
3 | ProAQT Czujnik ProAQT do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna, ciągły trend rzutu serca poprzez standardowy dostęp tętniczy, podłączenie do istniejącego systemu monitorującego ciśnienie krwi, zawierający wskaźnik LED do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika | szt. | 100 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 2
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2 - Papier termiczny
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Papier termiczny do drukarki HP sterylizatora parowego SteriVap SP HPE 669-2ED | rolka | 18 |  | 23%
2 | Papier światłoczuły UPP-84 S do aparatu usg MyLabSix, rozmiar 84 mm x 13,5 m. | szt. | 15 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 3
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 3 - Filtry do respiratora
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Filtry do inkubatorów AMEDA AMELETTE posiadanych przez Zamawiającego 50 sztuk | op. | 1 |  | 23%
2 | Membrana zastawki wydechowej do respiratora RAPHAEL posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 23%
3 | Filtr wlotu powietrza kompatybilny do respiratora RAPHAEL posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 10 |  | 23%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 4
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4 - Czujniki SpO2
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Czujnik przepływu jednorazowego uzytku SpiroQuant do respiratora RAPHAEL posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 20 |  | 8%
2 | Filtr wlotu powietrza kompatybilny do respiratora BENNETT 700 posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 23%
3 | Filtr wdechowy, wielokrotnego uzytku do respiratora Bennet 840 posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 6 |  | 8%
4 | Filtr wydechowy, wielokrotnego uzytku do respiratora Bennet 840 posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 6 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 5
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 5 - Plomby
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Plomba uniwersalna, plastikowa, bez wskaźnika sterylizacji. Opakowanie 1000 sztuk. Kolor niebieski | opak. | 6 |  | 8%
2 | Plomba papierowa, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, bez kleju, z polem do dokumentacji, biała.Wielkość: 35x74mm. Opakowanie 1000szt | opak. | 3 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 6
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 6 - Papier, elektrody
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Papier do aparatu EKG ASPEL Ascard 3 z nadrukiem. Rolka o wym. 104 x 40 mm | rolka | 150 |  | 8%
2 | Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej 110mmx30mb | rolka | 100 |  | 8%
3 | Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej 57mmx30mb | rolka | 40 |  | 8%
4 | Papier do drukarki autoklawu ALS o szerokości 56 mm x 30 m | rolka | 8 |  | 23%
5 | Papier termiczny do drukarki myjni dezynfektora WD 200 Belimed o rozmiarach 56 mm x 30 m | rolka | 4 |  | 23%
6 | Elektroda do defibrylatora LIFEPAK 1000 Quick Combo. Komplet 2 elektrod Trwałość elektrod 36 miesięcy. | kpl. | 4 |  | 8%
7 | Elektrody do defibrylatora AED ME PAD. Komplet (czas przechowywania: 30 miesięcy) | kpl. | 4 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 7
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 7 - Stanowisko do resuscytacji noworodka (Panda Warmer)
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Zbiornik układu ssacego do stanowiska do resuscytacji noworodka PANDA WARMER - posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 50 |  | 23%
2 | Zestaw oddechowy, neonatologiczny, typ T, jednorazowego uzytku. Op. 20 szt. | opak. | 2 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 8
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 8 - Czujniki SpO2 (NELLCOR oraz opaski)
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Czujnik Sp O2 jednorazowy, bezklejowy, dziecięcy, kompatybilny z pulsometrem NELLCOR posiadanym przez Zamawiającego (op.24 szt.). | opak. | 2 |  | 8%
2 | Opaska piankowa do czujnika pulsometru 12 szt. | opak. | 8 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 9
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 9 - Elektrody klamrowe i przyssawkowe
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Elektroda klamrowa, kończynowa dla dorosłych, komplet a’4szt. | kpl. | 4 |  | 8%
2 | Elektroda przyssawkowa śr. 24 mm przedsercowa, komplet a’6 szt. | kpl. | 5 |  | 8%
Razem:
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 10
DZP/PN/75/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 10 - Papier do drukarki sterylizatora gazowego
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac 5xL( produkowany od 2000r. Nr seryjny powyżej 720000) i SteriVac 8xL op. zawiera 2 szt. | op. | 2 |  | 23%
_________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy