Zawiercie, dnia 15.05.2019 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/23/2019 - Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów – 6 pakietów.

Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Szpital Powiatowy w Zawierciu z upoważnienia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje następujących zmian:

1. Sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 34

**Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 5, pkt 25 parametrów**

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Analizatory, odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne i zużywalne muszą być ze sobą kompatybilne” oznacza, że Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory i odczynniki pochodziły od tego samego Producenta?

**Odpowiedź:**

Było: „Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie, wymaga jednak kompatybilności.”

Winno być: „Zamawiający wymaga aby analizatory, odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowiły spójny system analityczny i pochodziły od jednego producenta.”

1. W załączniku nr 2 do SIWZ – w pakietach nr 1, 2, 4, 5 i 6 gdzie Zamawiający wymagał kompatybilności analizatorów i odczynników, wymaga aby analizatory, odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowiły spójny system analityczny i pochodziły od jednego producenta.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy w pakietach nr 1, 2, 4, 5 i 6.

Informacja o zmianie terminu

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Było - Termin składania i otwarcia ofert – 28.05.2019 r. godz. 10:00 / 11:00

Jest - Termin składania i otwarcia ofert – 31.05.2019 r. godz. 10:00 / 11:00