DZP/PN/54/2019 Zawiercie dnia, 25.10.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pt. „Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium – 31 pakietów”, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 3**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kolana jednoprzedziałowego typu fixed- bearing –pozostałe parametry bez zmian. Oferowane kolana posiadają element udowy wykonany z CoCrMo anatomiczny w 7 -miu rozmiarach, tacę piszczelową tytanową w 6-ciu rozmiarach, wkład polietylenowy o grubości 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm i 14mm.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 4**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie panewek cementowanych polietylenowych UHMWPE oferowanych w rozmiarach od 40mm do 58mm skok co 2 mm, dostępnych w średnicach wewnętrznych dla głów 28,32,36mm.) posiadających metalowy znacznik oraz trzpienia cementowanego oferowanego w 11 rozmiarach standardowych oraz 11 rozmiarach lateralizowanych., monoblok, bez kołnierza, stożek 12/14 nie wymagający centralizera. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 7**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotezy barku charakteryzującego się następującymi parametrami:

Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Trzpienie cementowane o średnicy 10-20mm oraz bezcementowe o średnicy 11-24mm ( średnica mierzona w najszerszym miejscu) trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami, element proksymalny do endoprotezy odwróconej w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma z otworami do przyszycia tkanek wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy anatomiczne wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm skok co 2mm. Adaptery neutralne i ecentryczne +2mm, +4mm +8mm, umożliwiające uzyskanie offsetu 360 stopni. Głowy do endoprotezy odwróconej oferowane w rozmiarze 36mm, 40mm i 44mm centryczne i z offsetem, wkładki pod głowy odwrócone w 3 różnych wysokościach, standard i lateralizowane. Instrumentarium umożliwiające pobranie przeszczepu z głowy kości ramiennej jak również z talerza biodra.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 1 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści średnicę gwoździa w części dalszej 11mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo - cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 5 dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający w rozdziale XI, pkt 3 SIWZ wyrazi zgodę na dopuszczenie formatu danych pdf. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest uniwersalnym i często stosowanym formatem przesyłanych dokumentów?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie dokumentów tj. formularz cenowy, o których mowa w rozdz. XV pkt 7 SIWZ w formacie .xls lub pdf.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości syntetyczny, składający się z fosforanu trójwapniowego, osteokondukcyjny, całkowicie wchłanialny, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, o gramaturze w kolejnych pozycjach formularza:

poz. 1 – granule o średnicy 3-4 mm, opakowanie 5 g,

poz. 2 – granule o średnicy 3-4 mm, opakowanie 10 g,

poz. 3 – granule o średnicy 3-4 mm, opakowanie 15 g,

poz. 4 – kliny w 5 rozmiarach (6, 8, 10, 12, 14mm),

poz. 5 – gotowy do użycia żel hydroksyapatytowy (uwodniony hydroksyapatyt) w strzykawce 5 ml,

poz. 6 – gotowy do użycia żel hydroksyapatytowy (uwodniony hydroksyapatyt) w strzykawkach 2 szt. po 5 ml ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-6**

Z uwagi na niewielkie ilości płyt i wkrętów do zakupu czy Zamawiający dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na konkretny zabieg?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 14 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści płytki proste rekonstrukcyjne blokowane o grubości w zakresie 2,6-2,8mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 14 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści płytki kształtowe blokowane dalszej do obojczyka z hakiem: o liczbie otworów blokowanych 5÷7, posiadającej w części trzonowej otwory blokowane i 1 kompresyjny, w części nasadowej 4 otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu, posiadającą przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 14 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki prostej szerokiej blokowanej kompresyjnej z ograniczonym kontaktem: posiadającej 6 do 14 otworów blokowanych i 2 kompresyjne? Pozostałe paramenty bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 14 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kształtowej blokowanej do dalszej nasady kości udowej posiadającej w części trzonowej 4 do 10 otworów – otwory blokowane i jeden kompresyjny? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 14 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kłykciowej piszczelowej bliższej bocznej posiadającej w części trzonowej 4 do 8 otworów – otwory blokowane i jeden kompresyjny? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 14 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki klinowej do osteotomii – bliższej piszczelowej o długości zależnej od rozmiaru klina 37-49,5mm zamiast 43mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 14 poz. 28**

Czy w opisie płyty do złamań przynasadowych kości udowej nie nastąpiła omyłka pisarska śrub kaniulowanych i zamiast średnicy śruby 7,0mm powinno być 7,3mm zgodnie z zapisem w poz. nr 31.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga śruby kaniulowej o średnicy 7,3mm. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy (Pakiet nr 14 poz.28).

**Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 14**

Z uwagi na zapis „komplet-płyta plus 6 śrub” w opisie płytki w poz. nr 43 czy Zamawiający wymaga wyceny samej płytki czy kompletu. Nadmieniamy iż w poz. nr 44 i 45 są rozpisane do wyceny wkręty do w/w płytki.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny samej płytki.

**Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 14 Zapis pod pakietem**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „gwoździe” z zapisu o dostarczeniu statywów na płyty z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia w w/w pakiecie są płyty blokowane a nie gwoździe.

**Odpowiedź:** Tak, Zmawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie i dokonuje zmiany zapisu. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy, zał.nr 5 do SIWZ wzór umowy.

**Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 15**

Z uwagi na rozpisanie w opisie gwoździa udowego wstecznego kondylarnego jakie elementy mają się składać na komplet w poz. nr 53 prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa czy kompletu. Nadmieniamy, iż w poz. nr 54÷59 są rozpisane do wyceny elementy do implantacji opisanego gwoździa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa.

**Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 15 poz. 55**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w postaci przeklejenia zapisu o wkrętach blokujących w zakresie dł. 50-120mm z uwagi na to iż w poz. nr 57 zostały już uwzględnione do wyceny takie same wkręty? Prosimy o możliwość wykreślenia w/w zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje poprawy w załączniku nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 15 poz. 55 w załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 15**

Z uwagi na rozpisanie w opisie gwoździa do przedramienia jakie elementy mają się składać na komplet w poz. nr 73 prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa czy kompletu. Nadmieniamy, iż w poz. nr 74 i 75 są rozpisane do wyceny elementy do implantacji opisanego gwoździa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa.

**Pytanie 21 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający w §3 ust. 3 pkt. e) oraz w zapisie pod formularzem cenowym- mógłby doprecyzować, iż w przypadku implantów drobnych (Zadanie 15 poz. 1-38, 47, 48 tj. wkręty, podkładki, druty, płytki zwykłe, druty) zwyczajowo nie przewidzianych do depozytu - ich realizacja odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie bieżących zamówień? Wyroby na podstawie zamówienia dostarczane będą wraz z fakturą.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisu w załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy §3 ust. 3 pkt. e) oraz w zapisie w załączniku nr 2 do SIWZ formularzu asortymentowo cenowym.

**Było:** e. stworzenia na cały czas trwania niniejszej umowy depozytu uregulowanego na zasadach określonych umową przechowania zawierającego pełny asortyment Wyrobów medycznych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełniania depozytu w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia użycia Wyrobu medycznego - dotyczy pakietu nr 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 pozycja 1-7, pakiet nr 21, 23, 24.

**Winno być:** e. stworzenia na cały czas trwania niniejszej umowy depozytu uregulowanego na zasadach określonych umową przechowania zawierającego pełny asortyment Wyrobów medycznych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełniania depozytu w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia użycia Wyrobu medycznego - dotyczy pakietu nr 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pozycja 39-46, 49-75, pakiet 17, 19, 20 pozycja 1-7, pakiet nr 21, 23, 24.

W załączeniu poprawiony zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy, zał. nr 5 do SIWZ wzór umowy

**Pytanie 22 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 13 umowy depozytu z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 23 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 3 pkt. d) oraz w zapisie pod formularzem cenowym z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 3 pkt. e) i w §3 ust. 4 oraz w zapisie pod formularzem cenowym z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 25 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w

oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 26 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający w §6 ust. 3 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury o ile faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wystawienia?

Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 27 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami w przypadku

nienależytego wykonania umowy, oraz czy Zamawiający dookreśli, iż 3 krotne naruszenie umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym

jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 28 dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 12; 14; 15**

Czy Zamawiający dookreśli w zał 6 um. przechowania w §2 ust. 13, iż faktura winna być wystawiona w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczona Zamawiającemu w terminie 3 dni?

Ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie określa warunki związane z wystawianiem faktur. Biorąc pod uwagę powyższe możliwym jest dookreślenie warunków umowy jak powyżej.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 12 poz.1**

Czy zamawiający dopuści w pkt. 1: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Średnica 2-4 mm, opakowanie 5cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 12 poz.2**

Czy zamawiający dopuści w pkt. 2: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Średnica 2-4 mm, opakowanie 10cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 12 poz.3**

Czy zamawiający dopuści w pk.t 3: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Średnica 2-4 mm, opakowanie 15cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 12 poz.4**

Czy zamawiający dopuści w pk.t 4: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci klinu fosforanowo-wapniowego. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Rozmiary klinów 20x15x8,20x15x10,20x15x12,20x15x14?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 12 poz.5**

Czy zamawiający dopuści w pkt. 5 Pasta zastygająca dwufazowa ze szpatułką – biomimetyczny materiał kościozastępczy w formie pasty fosforanowo-wapniowej z chitozanem zastygającej do postaci cementu. Skład: 75% HAp + 25% β-TCP. Odporność na ściskanie powyżej 4 MPa, zastygający w sposób izotermiczny, reakcji

wiązania nie towarzyszy skurcz i podwyższenie temperatury. Łatwy w formowaniu do dowolnego kształtu, czas zestalenia 8 do 15 minut. Resorbowalny, bioaktywny, zespalający się natychmiastowo w miejscu ubytku,

widoczny na zdjęciach RTG. Produkt sterylny. Do zastosowania w miejscach nie przenoszących obciążeń. Objętość 5cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 12 poz.6**

Czy zamawiający dopuści w pkt. 5 Pasta zastygająca dwufazowa ze szpatułką – biomimetyczny materiał kościozastępczy w formie pasty fosforanowo-wapniowej z chitozanem zastygającej do postaci cementu. Skład: 75% HAp + 25% β-TCP. Odporność na ściskanie powyżej 4 MPa, zastygający w sposób izotermiczny, reakcji wiązania nie towarzyszy skurcz i podwyższenie temperatury. Łatwy w formowaniu do dowolnego kształtu, czas zestalenia 8 do 15 minut. Resorbowalny, bioaktywny, zespalający się natychmiastowo w miejscu ubytku, widoczny na zdjęciach RTG. Produkt sterylny. Do zastosowania w miejscach nie przenoszących obciążeń. Objętość 10cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 35 dotyczy Rozdziału XI Opis sposobu przygotowywania oferty pkt. 3 SIWZ:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie katalogu formatu danych w jakim powinna być złożona przedmiotowa do: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, czyli pełnego katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Powyższe ułatwi wykonawcy użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, tym samym złożenie poprawnej oferty.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 36 dotyczy Rozdziału III pkt 8 a, b, c SIWZ:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie / sprecyzowanie, w którym momencie należy złożyć wymienione w ww. punkcie oświadczenia?

Ponadto, czy mając na uwadze ww. oświadczenia Zamawiający wymagać będzie złożenia dodatkowo „na wezwanie” dokumentów potwierdzających, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone w ustawie z

dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych i katalogów / ulotek / kart charakterystyki (Rozdział VII – „W zakresie opisu przedmiotu zamówienia”, pkt. a, b)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami Działu III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 „Zamawiający na etapie badania ofert sprawdzi spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - JEDZ. W następnym etapie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów” - określonych w Dziale VII SIWZ „W zakresie opisu przedmiotu zamówienia”, pkt a, b

**Pytanie 37 dotyczy Rozdziału XV, pkt 7 SIWZ:**

Czy mając na uwadze, że formularz asortymentowo-cenowy został załączony do SIWZ w formacie xlsx, Zamawiający dopuści by w momencie ogłoszeniu wyniku, przed zawarciem umowy, przedmiotowy dokument został przesłany właśnie w tym formacie?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 38 dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 5):**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w momencie wyboru najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 22 Zamawiający zmieni w umowie, na zgodny z zapisem w formularzu asortymentowo – cenowym, zapis dotyczący terminu dostawy implantów z 3 dni roboczych na 48 godzin łącznie z wymaganym instrumentarium na czas trwania zabiegu?

**Odpowiedź:** Tak, zbędne zapisy umowy zostaną wykreślone w zależności od zakresu pakietów objętych zawartą umową.

**Pytanie 39 dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5):**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności z 60 do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 40 dotyczy § 7 wzoru umowy (załącznik nr 5):**

Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

„W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.”

„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala, nie dłużej jednak niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez

Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. umowy przechowania) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1 umowy dostawy), których wzory przesyłamy w załączeniu?.

**Wzór nr 1**

**UMOWA PRZECHOWANIA**

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w Nowym Tomyślu pomiędzy:

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP……………….,

REGON………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------**

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym

**§1**

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§2**

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

**§3**

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

**§4**

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

**§5**

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

**§6**

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie   
   3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

**§7**

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych   
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

**§8**

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

**§9**

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

**§10**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

**§11**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

**§12**

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

**§13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA**

**Załącznik nr 3**

**RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU**

1. **PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :**
2. **Data zabiegu:**..............................................................................................
3. **Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )**

**A)**

**B)**

1. **Zużyte elementy**

**Proszę o uzupełnienie- PILNE! Pieczątka i podpis**

**Załącznik nr 2**

**Protokół przejęcia towaru**

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Wzór nr 2

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:



zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

…………………………..

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ……………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT SPÓŁKA

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 42 dotyczy umowy przechowania**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. umowy przechowania).

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 2 ust. 11 umowy przechowania cyt. **„**Zamawiający zobowiązuje się w pierwszej kolejności pobierać Produkty z najkrótszą datą ważności”.

**Pytanie 43 dotyczy umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia zgłoszenia reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 44 dotyczy umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

- za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy zamówionych Wyrobów medycznych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy**;

- za każdy dzień opóźnienia w wymianie Wyrobów medycznych na wolne od wad lub uzupełnienia brakujących Wyrobów medycznych w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto danej dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwych/ brakujących wyrobów**;

- za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu utworzonego na podstawie umowy przechowania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości netto brakujących w depozycie Wyrobów medycznych, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto brakujących w depozycie Wyrobów medycznych**.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 45 dotyczy umowy**

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10 %** wartości netto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 19**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, membranę kolagenową, pochodzenia wieprzowego, posiadającą rejestrację do leczenia ubytków chrzęstnych oraz kostno - chrzęstnych stawów stanowiącą podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, przy oznaczeniu lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary 20x30 mm oraz 40x50mm.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 47, dotyczy Pakietu nr 12 poz.1**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści również:

W punkcie 1 - Triosite substytut kości

- syntetyczny, osteokondukcyjny

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu

- w postaci granulek 2-3mm średnicy

- wielkość makroporów 300-600 µm

- wielkość mikroporów <10 µm

- porowatość 60-70%

- opakowanie 5ml

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 48, dotyczy Pakietu nr 12 poz.2**

W punkcie 2 - Triosite substytut kości

- syntetyczny, osteokondukcyjny

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu

- w postaci granulek 2-3mm średnicy

- wielkość makroporów 300-600 µm

- wielkość mikroporów <10 µm

- porowatość 60-70%

- opakowanie 10ml

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 49, dotyczy Pakietu nr 12 poz.3**

W punkcie 3 - Triosite substytut kości

- syntetyczny, osteokondukcyjny

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu

- w postaci granulek 2-4mm średnicy

- wielkość makroporów 300-600 µm

- wielkość mikroporów <10 µm

- porowatość 60-70%

- opakowanie 16ml

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 50, dotyczy Pakietu nr 12 poz.4**

W punkcie 4 - Triosite klin HTO w rozmiarach 3/6 mm, 4/8 mm, 5/10 mm i 6/12 mm

- syntetyczny, osteokondukcyjny

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu

- w postaci klinów 6-12

- wielkość makroporów 300-600 µm

- wielkość mikroporów <10 µm

- porowatość 60-70%

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 51, dotyczy Pakietu nr 12 poz.5**

W punkcie 5 - Calcibon Inject - syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, składający się z 83,5% z hydroksyapatytu nanostrukturalnego w postaci pasty oraz w 16,5% z granulek o wielkości 0,5-1,0 mm. Granulki składają się z hydroksyapatytu i beta-fosforanu trójwapniowego. Połączenie 60%

hydroksyapatytu, który ulega powolnemu wchłanianiu, i 40% beta-fosforanu trójwapniowego pozwala uzyskać

w pełni jednorodny skład z dwiema różnymi fazami aktywnymi dwóch różnych minerałów.

W postaci: Calcibon Inject 2,5 ml (w strzykawce);

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 52, dotyczy Pakietu nr 12 poz.6**

W punkcie 6 - Calcibon Inject - syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, składający się z 83,5% z hydroksyapatytu nanostrukturalnego w postaci pasty oraz w 16,5% z granulek o wielkości 0,5-1,0

mm. Granulki składają się z hydroksyapatytu i beta-fosforanu trójwapniowego. Połączenie 60% hydroksyapatytu, który ulega powolnemu wchłanianiu, i 40% beta-fosforanu trójwapniowego pozwala uzyskać w pełni jednorodny skład z dwiema różnymi fazami aktywnymi dwóch różnych minerałów.

W postaci: Calcibon Inject 5 ml (w strzykawce) ?”

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.