Zawiercie, dnia 28.12.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/TP/80/2021 – Dostawa odzieży medycznej i obuwia – 6 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Zapytania do Pakietu nr 1:**

**Pytanie 1**

*Czy Zamawiający dopuści odzież podlegającą praniu w temp. max. 70 st. C?*

***Odpowiedź:*** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 2**

*Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty Raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego zgodność tkaniny z normą CEN/TS 14237 zamiast raportu z badań dla wyrobu gotowego? Oba dokumenty są równoważne i potwierdzają zgodność z normą CEN/TS 14237.*

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 3**

Zamawiający w Pakiecie nr 1 opisał m. in. odzież medyczną kolorową wykonaną z tkaniny o gramaturze 160 g/m2 – 180 g/m2, zapewniającej wysoki komfort termofizjologiczny. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku odzieży szpitalnej kolorowej najlepszym wyborem są tkaniny bawełniano-poliestrowe o maksymalnej gramaturze 130 g/m2. Dzięki niskiej gramaturze odzież jest bardzo komfortowa i przewiewna. Niewysoka gramatura tkanin powoduje również niższy tonaż prania a zatem i koszt usługi. Ponadto w przypadku odzieży kolorowej nie ma potrzeby stosowania wyższej gramatury niż 130 g/m2, ponieważ odzież ta nie prześwituje.

***W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga odzieży medycznej kolorowej wykonanej z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 120 - 130 g/m2,, i tym samym zmodyfikuje kryteria oceny jakościowej dla odzieży kolorowej z Pakietu nr 1?***

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

*Czy Zamawiający zmodyfikuje kryteria oceny jakościowej dla odzieży białej z Pakietu nr 3 dla odzieży białej jak poniżej:*

*- gramatura tkaniny 160 g/m2 – 20 punktów*

*- gramatura tkaniny 161 – 170 g/m2 – 10 punktów,*

*- gramatura tkaniny 171 – 180 g/m2 – 0 punktów.*

*Im niższa jest gramatura odzieży tym wyższy jest komfort jej użytkowania.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5**

*Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści odzież medyczną białą wykonaną z tkaniny o zawartości bawełny 60% i tym samym zmodyfikuje kryteria oceny jakościowej ?*Im wyższa jest zawartość bawełny, tym wyższy jest komfort termofizjologiczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

*Czy Zamawiający dopuści spodnie damskie z Pakietu nr 1 na gumę, wiązane z przodu na troki - bez rozporka i paska zapinanego na guzik oraz spódnice damskie bez kieszeni?*

***Odpowiedź:*** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7**

*Czy Zamawiający dopuści fartuchy damskie i męskie z Pakietu nr 1 wykończone pod szyją kołnierzykiem lub stójką?*

***Odpowiedź:*** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu

**Zapytania do Pakietu nr 3:**

**Pytanie 8**

Zamawiający w Pakiecie nr 3 złożył zamówienie na fartuchy operacyjne o wysokiej odporności na przesiąkanie cieczy w polu krytycznym, nie określając jednak wartości minimalnej tego parametru. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że im większa jest odporność na przenikanie cieczy, tym dłużej fartuch spełnia wymagania dotyczące tegoż parametru, co z kolei powoduje, że fartuchy zapewniają większy poziom bezpieczeństwa.

***Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkowników, wymaga, aby fartuchy operacyjne z Pakietu nr 3 posiadały w polu krytycznym odporność na przenikanie cieczy na poziomie co najmniej 90 cm H2O, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie dokumentami wystawionymi przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 9**

Zamawiający dla pola niekrytycznego fartuchów z Pakietu nr 3 wylistował tylko część parametrów normy PN-EN 13795. Norma PN-EN wskazuje szereg parametrów, z których każdy ma znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno Personelu jak i Pacjenta. Istotę każdego z parametrów warto szczególnie podkreślić w dobie pandemii.

***Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowania, wymaga aby fartuchy operacyjne z Pakietu nr 3 były wykonane w całości z tkanin nieprzemakalnych zgodnych z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 10**

*Czy Zamawiający dopuści pole niekrytyczne fartuchów z Pakietu nr 3 wykonane z tkaniny o gramaturze 125 – 135 g/m2?*

***Odpowiedź:*** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 11**

*Czy Zamawiający dopuści pole niekrytyczne fartuchów z Pakietu nr 3 wykonane z tkaniny o zawartości bawełny 55%?*

***Odpowiedź:*** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 12**

Zamawiający wymaga, aby ubrania i fartuchy z Pakietu nr 3 posiadały certyfikat CE. Dla zamówionego asortymentu właściwymi dokumentami są: deklaracja CE wystawiona przez producenta gotowego wyrobu oraz wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

***Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty Certyfikatu CE dla wyrobów z Pakietu nr 3, a w zamian dopuści załączenie do oferty deklaracji zgodności CE oraz wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych?***

***Odpowiedź:*** *Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty posiadały deklarację zgodności CE. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.*

**Zapytania do Pakietu nr 4:**

**Pytanie 13**

*Czy Zamawiający dopuści obuwie z Pakietu nr 4 wykonane z materiału SEBS?*

***Odpowiedź:*** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 14**

*Czy Zamawiający dopuści obuwie z Pakietu nr 4 nadające się do mycia i dezynfekcji w temperaturze do 90°C oraz sterylizacji w temperaturze do 134°C?*

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 15**

*Czy Zamawiający dopuści obuwie z Pakietu nr 4 w rozmiarach: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46?*

***Odpowiedź:*** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 16**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 obuwie antystatyczne zgodne z obowiązującą dla obuwia zawodowego normą PN-EN ISO 20347 Środki ochrony indywidualnej, i tym samym odstąpi od wymogu posiadania opatentowanego systemu antystatycznego?*

***Odpowiedź:*** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 17**

*Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z Pakietu nr 4 bez paska na piętę?*

Według naszego wieloletniego doświadczenia obuwie bez elementów ruchomych w postaci np. pasków lub wkładek, jest najbardziej komfortowe i najmniej kłopotliwe w użytkowaniu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 18:**

*Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty Certyfikatu CE dla butów z Pakietu nr 4, a w zamian dopuści załączenie do oferty deklaracji zgodności CE?*

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty posiadały deklarację zgodności CE. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 19**

**Dotyczy pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści polar o gramaturze 300 g/m2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.