## Pakiet 1
DZP/PN/24/1/2022
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Endoprotezy i implanty do zespolenia złamań
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewka w technologii 3D. Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki lub głowa metalowa CoCr o średnicy 36 mm, 40mm, 44 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 48 mm. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Śruby oraz plug do panewki | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ostrze do piły | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna. Skład:Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym oraz element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Trzpień- 1szt. Panewka- 1 szt. Wkładka polietylenowa- 1szt. Głowa metalowa 28, 32 mm- 1 szt. Element krętarzowy- 1szt. ostrze do piły oscylacyjnej- 1 szt. | kpl | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kable i płyty do zespoleń kości długich
9 | Kable stalowe o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem lub zaślepka do płyty prostej. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min. 4 długości | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wkład antyluksacyjny. System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Skład: • wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej-1szt. • wkład ceramiczny-1szt. • wkład polietylenowy-1szt. | kpl. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Endoproteza stawu kolanowego, cementowa,anatomiczna,kłykciowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej Komponent udowy- 1 szt. Komponent piszczelowy- 1 szt. Wkładka polietylenowa- 1 szt. komponent rzepki- 1szt. ostrze do piły- 1 szt. | kpl. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Endoproteza stawu kolanowego, bezcementowa , anatomiczna , kłykciowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. Komplet: -komponent udowy - 1szt. - komponent piszczelowy- 1 szt. - wkładka polietylenowa - 1 szt. - ostrze do piły 1 szt. | kpl. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, rewizyjna. Wymagany Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylna.ostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane z tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. Komponent udowy- 1szt. Komponent piszczelowy- 1 szt Wkładka polietylenowa- 1 szt. Trzpień udowy- 1 szt. Trzpień piszczelowy- 1 szt. Podkładka dystalna/tylna- 1 szt Podkładka piszczelowa- 1szt. Stożki udowe/piszczelowe- 1 szt Mimośród/offset- 1szt. Ostrze do piły oscylacyjnej- 1 szt. mieszalnik próżniowy- 1 szt | kpl. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego przeznaczona zarówno do przedziału bocznego, jak i przyśrodkowego. Dostępnych 6 rozmiarów elementu udowego i piszczelowego , odpowiednio do każdego przedziału. Wkładki wykonane z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 o) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w czterech wysokościach. Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie od 10 ° do 110 °. Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego w 6 rozmiarach Wkładki w 6 rozmiarach i 4 grubościach. Właściwy balans w zgięciu i wyproście uzyskuje się zmieniając wielkość resekcji dystalnej (wielkość tylnej resekcji pozostaje stała i wynosi 7mm, a resekcji dystalnej jest zróżnicowana, aby uwzględnić zmiany zwyrodnieniowe kłykcia). Komplet: Element udowy- 1szt. Element piszczelowy- 1szt. Wkładka polietylenowa- 1szt. | kpl. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Gwoździe śródszpikowe blokowane Gamma z kompletem śrub blokujących i śrubą szyjkową. Wymagania: • Średnica gwoździa w części dalszej od 10 do 11mm • Długość gwoździa od 180 do 420 mm • Kąt pomiędzy śrubą szyjkową a gwoździem 120,125, 130 stopni • Śruby szyjkowe samogwintujące o średnicy 10,5 mm i o długości od 80 do 120 mm ( skok co 5 mm) • Śruby ryglujące dystalne samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do gwoździa ( 2 śruby do 1 gwoździa) • Śruba zaślepiająca • Możliwość wprowadzenia gwoździa za pomocą celownika przeziernego dla promieniowania rtg • Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi( instrumentarium poszerzone o wiertła giętkie do rozwiercania śródszpikowego kompatybilne z nasadką Hudson modified Trincle) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. | kpl. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
W punkcie 1-5,9-16 zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi - depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga użyczenia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy. W punkcie 7 zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- na czas trwania zabiegu z jego użyciem. W punkcie 1-16 zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. W punkcie 1-6 , 9-16 zamawiający wymaga stworzenia depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 2
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 2 Panewkowy koszyk rewizyjny i systemy biodrowe z panewką 3D
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Panewka rewizyjna ,bezcementowa, anatomiczna(strona prawa lub lewa)wykonana w technologii 3D z wysoce porowatego czystego tytanu(CPTi) z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji (w zależności od rozmiaru od 3,3 mm do 8,4 mm) oraz ściętym przednim stropem zmniejszającym ryzyko konfliktu z sąsiadującymi tkankami miękkimi . Budowa panewki umożliwiająca użycie tradycyjnych srub panewkowych do kości gąbczastej(od 15 mm do 60 mm),w zależności od rozmiaru 6 lub 7 śrub oraz dzięki pogrubionemu górnemu stropowi panewki użycie śrub obwodowych skierowanych w stronę kolumny tylnej miednicy ,w zależności od rozmiaru 22 lub 5 . Panewka dostępna dla strony prawej oraz lewej w rozmiarach od 54mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka w pełni kompatybilna z wkładkami ceramicznymi , polietylenowymi oraz wkładką dwumobilną . Panewka umożliwia zastosowanie głowy ceramicznej lub CoCr. Panewka, Śruba, Plug. | kpl. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru. Tytanowy koszyk do panewki. Koszyk anatomiczny prawy i lewy w rozmiarach 48,52, 56, 60, 64, 68 mm. Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do tytanowego koszyka do wypełniania ubytków panewki wypełniania ubytków panewki. Śruby tytanowe o długości 15, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. Augment rewizyjny, śruba, koszyk. | kpl. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wkład typu związanego (constrained) zapobiegającu dyslokacji. Cementowa panewka typu constrained zapobiegająca dyslokoacji dostępna w rozmiarze od 44 mm. Głowy ceramiczne wykonane z ceramiki Biolox Delta. Offset regulowany za pomocą tytanowego sleeve'a. Wkład antyluksacyjny do panewki pressfit Panewka antyluksacyjna cementowa Głowa ceramiczna Biolox Delta Sleeve do głowy ceramicznej | kpl. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | System elektromechaniczny do usuwania bezcementowych panewek stawu biodrowego Zestaw składa się z urządzenia roboczego, elektromechanicznego wraz z zestawem baterii i ładowarką oraz kompletem ostrzy we wszystkich rozmiarach. System wyposażony w przymiary pozwalające ocenić wielkość panewki oraz dobranie wielkości ostrza. System do resekcji zawiera 2 ostrza długie oraz krótkie, rozmiar rozliczany po zużyciu. Ostrza w wymiarach 42mm-74mm. | kpl. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offestu 37,5 do 44mm (min. 9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją). Trzpień wraz z centralizerem. Kąt CCD 130°. Niezależne instrumentarium do systemu cementowanego. Długości trzpieni 125-260mm. Konus trzpienia V40. Trzpień cementowy dł. 200mm-260mm, korek do cementu. | kpl. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offestu 37,5 do 44mm (min. 9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją). Trzpień wraz z centralizerem. Kąt CCD 130°. Niezależne instrumentarium do systemu cementowanego. Długości trzpieni 125-150 mm. Konus trzpienia V40. | kpl. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- na czas trwania zabiegu z jego użyciem. Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 3
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 3 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego i kolanowego
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
| Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej. W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomocą trzpieni cementowych lub bezcementowych z możliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomocą elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej. W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego. Połączenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację. | [8 empty] | 0
1 | Element udowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Element udowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Elemment piszczelowy posiadajacy min. 4 rozmiary. | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego Wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm , średnice od 10 do 23 mm | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego:Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występuja jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm . | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elementy przedłużające o długościach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez uzycia śruby. Konus V40 | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający połączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Oś łącząca element udowy i piszczelowy | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- na czas trwania zabiegu z jego użyciem. Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 4
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 4 Cement kostny
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
0
1 | Cement kostny z 1 antybiotykiem ( gentamycyna lub tobramycyna). Nieprzepuszczalny dla promieniowania rtg cement kostny ( opakowanie 40g). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki( płyn 20ml oraz proszek 40g). Cement zawiera siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. | szt | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienia zużycia na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 5
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 5 Endoprotezy i implanty do rekonstrukcji więzadłowych
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1
1 | Trzpień cementowany bezkołnierzowy wykonany ze stopu CoCr w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Opcjonalnie do wyboru operatora trzpień anatomiczny (osobno dla prawego i lewego biodra). Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy oraz wersję krótką - przynasadową. | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trzpień tytanowy, przynasadowy w całości pokryty porowatym tytanem oraz warstwą Hydroksyapatytu, bez kołnierza, uniwersalny nieanatomiczny. Posiadający kształt klina zwężającego się dystalnie. Występuje w co najmniej 3 wersjach: Standard z kątem szyjkowo-trzonowym 135st, High Offset z wydłużoną szyjką o 6mm w stosunku do Standardowego oraz Coxa Vara z kątem szyjkowo-trzonowym 126,5st. Konus trzpienia 12/14. W części bliższej trzpień pokryty poprzecznymi a w części dalszej podłużnymi rowkami | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bezcementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroxyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroxyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miękkich, oraz wzdłużne rowki wokół swojego obwodu zapewniające lepszą pierworną stabilizację. | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wkładka panewkowa nie zatzraskująca się w w czaszy panewki w rozmiarach 44-64 mm, pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22-28 mm | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna, w rozmiarach 44-60 mm, polerowana i posiagająca ożebrowanie dla lepszego trzymania cementu | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wkładka panewkowa nie zatzraskująca się w w czaszy panewki w rozmiarach 44-60 mm, pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22-28 mm | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Głowa CoCr w rozmiarach 22 i 28, min 3 długości szyjki | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Głowa bipolarna metalowa o średnicy zewnętrznej od 38 do 72mm umożliwiająca wymianę wkładki i głowy wewnętrznej blokowanej przy pomocy metalowego zamka. Średnica zewnętrzna od 38 do 55mm ze skokiem co 1 mm, następnie od 58 do 72 ze skokiem co 2mm. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Głowa metalowa w rozmiarze 22mm dla wkładek od 38 do 43m. Od rozmiaru 44 do 72 mm głowa metalowa 28 mm. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wkładka PE do panewki bipolarnej. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ostrze oscylacyjne/posuwisto-zwrotne | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Endoproteza kłykciowa cementowana stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe pokryte warstwą PMMA umożliwiającą zwiększenie adhezji cementu do protezy. Wkładka PE wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie.Komponent udowy anatomiczny wykonany z chromokobaltu w min. 8 rozmiarach dostępny w wersji CR i PS. Część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 10 rozmiarach. Wkładka ślizgowa o grubości 9,10,12,14,17, 20 i 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Wszystkie cięcia elementu udowego z jednego położenia przymiaru (5 in 1) i z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki operacyjnej (4 in 1). Dostępny implant rzepki w całości wykonany z polietylenu z trzema bolcami w 10 rozmiarach: od 29mm do 41mm (co 3 mm), o grubości od min. 8mm do min. 10mm. Rozwinięcie do opcji rewizyjnej. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Element piszczelowy | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Element udowy CR/LPS cementowy | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Element udowy LPS cementowany Komponent udowy antyalergiczny pokryty powłoką hipoalergiczną w ośmiu rozmiarach przystoswany do tacy piszczelowej wykonanej z tytanu. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Endoproteza kłykciowa bezcementowa stawu kolanowego. Komponent udowy anatomiczny, wykonany z chromokobaltu dostępny w co najmniej 6 rozmiarach w wersji CR i PS. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Allofit Panewka typu ,,press-fit", tytanowa, strona zewnętrzna pokryta wypustkami zwiększającymi o 80% powierzchniękontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2mm. Dostępna wersja z otworami i bez. Opcjonalnie do wyboru panewka z 15 stopniowym nawisem. 1 śruba panewkowa w komplecie. | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wkładka do panewki press-fit | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zatyczka ( 7 szt) | kpl. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego rewizyjna. Element udowy rewizyjny, cementowy, wykonany z chromokobaltu, anatomiczny w 5 rozmiarach. Z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także augmentów. Wkładka ślizgowa wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki wysoko stabilizującej oraz PS. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Element piszczelowy, cementowy, wykonany z tytanu, uniwersalny w 10 rozmiarach, z możliwością zastosowania przedłużek standardowych oraz offsetowych a także augmentów. System musi posiadać możliwość założenia kołnierza uzupełniającego nasadę uda i piszczeli wykonanego z tantalu. |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Element piszczelowy NG, LCCK | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Element udowy LCCK | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Wkładka LCCK | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Przedłużka NG, LCCK, RHK | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Augument udo/piszczel NG, LCCK, RHK | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Przedłużka 245mm NG, LCCK, RHK | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do minimum 68mm , pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z dodatkowymi płetwami antyrotacyjnymi. Wymagane zastosowanie wkładki na głowę w rozmiarze 36 mm od panewki o średnicy 50mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka przystosowana do użycia wkładki ceramicznej lub polietylenowej. Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki biolox delta. Wkładki polietylenowe standardowe, 10 stopniowe oraz typu high wali. System musi posiadać wkładkę związaną oraz panewkę typu dual mobility. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Panewka PPS | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Wkładka std/10 st/HW 40mm | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Głowy 28/32/36 mm w układzie mieszanym | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Panewka PPS | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Śruba do panewki | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Wkład CoCr Dual Mobility | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Wkładka Dual Mobility | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | System do mieszania i podawania cementu- pojedynczy | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Korek kanałowy | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Szczotka kanałowa | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Zestaw do płukania kości przed aplikacją cementu fan spray kit | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zestaw do płukania kości przed aplikacją cementu hip kit | szt. | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Implanty do rekonstrukcji ACL: mocowanie udowe Implant typu endobutton, ostro zakończona płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału . Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | kpl. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Implanty do rekonstrukcji ACL. Mocowanie udowe wydłużone-Implant typu endobutton, ostro zakończona, wydłużona 20 mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Implanty do rekonstrukcji ACL: mocowanie udowe . Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona- 20mm, płytka tytanowa połączona z samodociskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi pętlamiapolietylenowymi. Płytka w wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie wzgłwedem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez 4 pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Trepan do pozyskiwania cylindrycznego fragmentu kości, średnica 7-9mm. | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitilonowego 1,5mm. Dostępne w rozmiarach 7x20 do 12x25mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzezroczyste. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Szydło do przeszczepu | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Prowadnica nitinolowa do śrub GT 1,5 mm | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Wiertło wielorazowe4,5 mm | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | System do szycia łąkotek metodą All- inside, składający się z dwóch miękkich implantów, wykonanych z poliestru, połączonych nitką 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa prosta lub zakrzywiona, zakończona igłą o średnicy 1,6mm. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Nić 2-0 o wysokiej wytrzymałości przechodząca w taśmę o szerokości 1,5mm, czarno- niebieską i czarną, bez igieł, materiał szewny wykonany z UHMWPE, 2 sztuki w opakowaniu, możliwość wiązania węzłów. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Nić 2-0 o wysokiej wytrzymałości przechodząca w taśmę o szerokości 2,3mm, czarno- niebieską i czarną, łącząca dwie igły, , materiał szewny wykonany z UHMWPE,implant do szycia, 2 sztuki w opakowaniu, możliwość wiązania węzłów. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Wiertło 1,4mm | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie, różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt. | 20 |  | 8% |  |  | 0
55 | Wiertło 2,9mm | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Implanty do rekonstrukcji stawu barkowo- obojczykowego. Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo- obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Obszycie przeszczepu. Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska/biała, 12 sztuk. | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Miękka, uniwersalna kotwica mini, o średnicy 1,0mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2-0 lub 3-0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga w punkcie1-20 oraz 36-58 użyczenia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 1-20 zamawiający wymaga użyczenia zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga użyczenia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga w punkcie 1-20 oraz 36-58 stworzenia depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga w punkcie 21-35 użyczenia instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- depozyt na czas trwania zabiegu z jego użyciem. . Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 6
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 6 Śródoperacyjny test do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Jednorazowy śródoperacyjny test do oznaczania poziomu alfadefensyn w płynie stawowym do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów, dający wynik w ciągu 10 minut | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy.
Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 7
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 7 Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego . Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wkładka wykonana z polipropylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana ( tzn. typ mobile bearing)z komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Komplet ostrzy ( posuwisto - zwrotne, oscylacyjne oraz ,,keel"). | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga użyczenia na pojedyncze zabiegi instrumentarium i implantów w kontenerze sterylizacyjnym, dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania- na czas trwana zabiegu z ich użyciem. Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania zabiegu zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów - depozyt na czas trwania zabiegu- dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 8
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 8 Endoproteza kończyny górnej
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Proteza urazowa.Trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej. Dwa boczne skrzydełka, po 3 otwory w każdym do odpowiedniego mocowania guzków. Regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera. Głowy z regulowanym płynnym offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27. Znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia. | kpl | 14 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Proteza połowicza. Beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm. Trzpień monolityczny o długościach 122mm, 83mm i 55mm, napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany. Rozmiary 4-20mm, skok co 1mm. Część ramienna może być zastosowana do protezy odwróconej. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27. | kpl | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej, wykonana z PE, 3 cementowane kołki w podstawie, centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością. | kpl | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proteza odwrócona. Bezcementowy trzpień monolityczny o długościach 122mm, 83mm i 55mm, napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany. Rozmiary 4-20mm, skok co 1mm. Mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i 4 obwodowych. Podstawa części panewkowej ( podstawa głowy) napylona porowatym stopem tytanu pokrytym hydroksyapatytem, w 2 rozmiarach( standard 28mm i mini 25mm) oraz augmentowana 25mm( wysokość i kąt pochylenia augmentu: 3mmi 10 stopni, 5mm i 20 stopni, 7mm i 30 stopni), mocowanan wkrętem centralnym i 4 obwodowymi. Średnica głowy części panewkowej 36 i 41mm, każda w 3 wysokościach. Metalowa taca części ramiennej w 3 wysokościach. Wkład tacy w cz ęści ramiennej w 3 wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo. | kpl | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym i implantów na pojedyncze zabiegi, dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania- depozyt na czas trwania zabiegu. Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów - depozyt na czas trwania zabiegu . Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 9
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 9 Płyty do złamań oraz system płyt i kabli złamań okołoprotezowych
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okoloprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W Płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3,5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4,5 i 5,0 oraz gąbczaste 5,0 z możliwościąangulacji 15 stopni w każdym kierunku ( możliwość uzyskania stabilizacji kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8,0mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4,0 i 5,0 lub gąbczastej 5,0). | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Śruba łącząca płytę krętarzową | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tytanowe śruby korowe o średnicy 3,5mm w długościach 12-40mm( co 2 mm) i 45-60 ( co 5mm). | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3,5mm w długościach 12-60mm (co 2mm). | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Oczko do kabla nieblokowane. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Płyta do bliższej nasady kości udowej, tytanowa anatomiczna z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna . W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0mm i 4.0mm; korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem; śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku ( możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej) Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni rtg zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym i nieblokowanym na płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe posiadają 9,12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324 363 i 401mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym podwójnych otworów w trzonie o długości 115mm. |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Płyty prawe i lewe z 9,12, 15 i 18 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324 363 . | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Płyty prawe i lewe długie z 21 otworami w trzonie w długościach 401mm. | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Płyta do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej, stalowa, niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna . W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację drutami Kirschnera. W części bliższej płyty otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenia tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3,5mm z głową 2,7mm, blokowanych 2,7mm, konikalnych 2,7mm, korowych 2,7mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające zaślepek/ przejściówek. Na trzonie płyty możliwość uzyskania kompresji dwukierunkowej. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie 4-16, długość 80- 236mm. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Śruba blokowana 2,7 | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Śruba gąbczasta 4,0 | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sruba blokowana 3,5 z głową 2,7 | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Śruba konikalna 2,7 | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Śruba korowa 2,7 | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Śruba korowa 3,5 głową 2,7 | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej , tytanowa , z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kożczyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni ( kąt szyjkowo-trzonowy). Otwory pod druty w głowie oraz możliwość doszycia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt: płyty wyższe, implantowane 1cm lub płyty niższe implantowane 2 cm poniżej guzka większego. W płytach niższych 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3,4,7,11,i 14 otworów w trzonie ( długość płyt odpowiednio 73,83,133, 190 i 227mm). W płytach wyższych 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3,4,7,11 i 14 otworów w trzonie ( długość płyt odpowiednio 80,90,140,197 i 234mm).Płyty z 3i 4 otworami w trzonie są proste. Płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywiznę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3,5mm korowych, 3,5mm blokowanych, 3,5mm blokowanych zmiennokątowo ( 25 stopni), 4,0mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3,2mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2mm, 65-70mm co 5mm. |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Płyta PHP długa | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Płyta PHP standard | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Peg | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Śruba blokowana | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Śruba blokowana gąbczasta | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Śruba blokowana zmiennokątowa | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Śruba korowa | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- na czas trwania zabiegu z jego użyciem. Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania zabiegu zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 10
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 10 Mieszalnik próżniowy do cementu kostnego
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Mieszalnik próżniowy powinien być przeźroczysty i składać się z trzech części: pojemnika do mieszania cementu, łopatki do jego podawania oraz elastycznej rurki zapewniającej połączenie mieszalnika z pompą próżniową. Wnętrze pojemnika do mieszania cementu musi być gładkie tak, aby łopatki mieszające mogły idealnie przylegać do jego ścian wewnętrznych w celu lepszego mieszania cementu. Ponadto, mieszalnik powinien być wyposażony w podwójny mechanizm mieszający znajdujący się wewnątrz pojemnika mieszadła - dwie łopatki mieszające, obracające się w tym samym kierunku podczas mieszania cementu, ale z różnymi prędkościami. Mieszalnik musi posiadać przełożenie w stosunku 2:1, dzięki czemu następuje szybsze i dokładniejsze wymieszanie cementu. Próżnia do mieszania cementu w mieszalniku wytwarzana jest za pomocą ręcznej pompy próżniowej. Jednorazowy, sterylny mieszalnik cementu: -do wszystkich rodzajów cementu -w pełni przeźroczysty -możliwość podłączenia pompy podciśnieniowej -możliwość mieszania do 3 saszetek cementu -wyposażony w uchwyt do ręcznego mieszania -wyposażony w trzonek z uchwytem Hudson- Modified Trinkle umożliwiające mieszanie z użyciem napędu ortopeduycznego -zintegrowany filtr węglowy eliminujący ponad 99% szkodliwych oparów -wyposażony w rurkę próżniową o długości ok. 2,5m -współpracujący z pistoletem do podawania cementu Współpracuje z wieloma dyszami do podawania cementu: -dysza ramienna -odłamywana dysza udowa -dusza udowa 65° -cienka giętka dysza -dysza piszczelowa 90° -dysza z końcówką strzykawkową -dysza do istoty gąbczastej ze sprężarką piszczeli -odłamywana dysza udowa MIS | szt. | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia.Depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga użyczenia podajnika do cementu na czas trwania umowy, dostawa do 7 dni od daty zawarcia umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 11
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 11 Materiały jednorazowe do zabiegów artroskopowych
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Jednorazowa kaseta z drenami odpływu do pompy Cross Flow | sz. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do waporyzacji kompatybilna z konsolą do Cross Fire, średnica 2,5/ 3,5/ 40 mm elektrody z ręcznym sterowaniem, jednoczęściowe, z/ bez kanału ssącego, do wyboru z katalogu | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku. Śruby kotwicowe,tytanowe, stożkowe, osadzone na jednorazowym osadzaczu, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości min. 2 średnica zewnętrzna gwintu 3 mm. Wymagane instrumentarium do zakładania. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Śruby kotwicowe tytanowe do leczenia stożka rotatorów, stożkowe, osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończone rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości nr 2; w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch nieezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnicz zewnętrzna gwintu 5 mm. Wymagane instrumentarium do zakładania. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | AIR+ to urządzenie do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE, zbudowane z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód), wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygięta do góry pod katem 15 stopni i w dół pod katem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Pakowany sterylnie. | szt. | 120 |  |  |  |  | 0
6 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 2,3 mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu Fish Mouth zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanym kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale min. 4,0 mm. Głębokość kanału uzyskana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub staplera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/- 0,5 mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5mm-5,5mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Bite Cutter, do wyboru z katalogu. | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm-5,5mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrer Burs, agresive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur, 6 Flute SLAPr Bur, do wyboru z katalogu. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga udostępnienia wyłącznika nożnego oraz rękojeści shavera artroskopowego, z zakresem obrotów maksymalnych od 12000 obr./ min., oscylacje os 30000 cykli/min, zatrzaskowe mocowanie ostrzy, z regulacją siły ssania 0-10%, sterylizacja w autoklawie, wyposażony w silnik bezszczotkowy- nie wymaga smarowania, automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy. Shaver artroskopowy oraz wyłącznik nożny kompatybilny z konsolą Crossfire będącą na wyposażeniu Zamawiającego- depozyt na czas trwania umowy. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia kamery endoskopowej 4K, źródła światła LED oraz monitora 4K. W punkcie 1-7 Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Uzupełnienie depozytu na podstawie protokołu zużycia w terminie do 24 godzin od zgłoszenia zużycia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 12
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 12 Ostrze do piły kompatybilne z napędem Zimmer Biomet
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Ostrze do piły kompatybilne z napędem Zimmer Biomet; wymiary 100mmx 19mm, ząbki 1,27 mm oraz 90mmx20mm, ząbki 1,27, sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu opisanego produktu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia -depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 13
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 13 Ostrze do piły kompatybilne z nepędem CD 4 , CD6 i TPX.
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Ostrze do piły kompatybilne z napędem Coldres Drive 4 będącej na wyposażeniu Zamawiającego: • wymiary 18,5 mm x 7,0 mm, ząbki 0,51 mm; • wymiary 35,0mm x 9,0 mm, ząbki 0,61 mm; • wymiary 45,0mm x 13,0mm, ząbki 0,56 mm; • wymiary 29,5 mm x 7,0 mm, • wymiary 34,5 mm x13,0 mm, • wymiary mm x mm, ząbki mm; Krawędź tnąca podzielona na 2 części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki . | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ostrze do piły kompatybilne z napędem Coldres Drive 6 będącej na wyposażeniu Zamawiającego: • wymiary 100 mm x 25,0 mm, ząbki 1,27 mm; • wymiary 100 mm x 18 mm, ząbki 1,27 mm; • wymiary 110 mm x 18 mm, ząbki 1,27 mm; Krawędź tnąca podzielona na 2 części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki . | szt | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ostrze do piły kompatybilne z napędem TPX będącej na wyposażeniu Zamawiającego: Ostrze do mikropiły Osc/Ssg o wymiarach: szer. 2,5-19,05 ( szerokość/linia cięcia) x grubość 0,33-0,76 x długość 11,0-45,00. Ostrze montowane beznarzędziowo na szybkozłączkę. Konstrukcja umożliwiająca montowanie w 5 pozycjach. Ostrze jednorazowe, sterylne w podwójnym opakowaniu.Do wyboru min. 100 ostrzy różnego kształtu i długości . | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia-depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 14
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 14 Implanty do artroskopii kolana i barku
DZP/PN/24/1/2022
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | System do rekonstrukcji wiezadła kzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem . Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SŚruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | System szycia łąkotek inside –outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta.W zestawie dokręcanyzacisk ułatwiajacywprowadzenie igły w tkanki.Pakowane pojedynczo,sterylne. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oarz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowny jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant pakoway pojedynczo. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant pakoway pojedynczo. | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” | szt | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Implant pakowany pojedynczo. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. Parametry techniczne: • Służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Wymiary: • Szerokość 3.75 mm; • Długość 32, 34, 36, 38, 40 lub 42 mm. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kaniula artroskopowe miękkia – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwo wprowadzalna, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 40mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm - o średnicy 12 mm i długości od 30 do 50 mm . Produkt pakowany pojedynczo. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienia zużycia na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej