Zawiercie, dnia 15.02.2019 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/8/2019 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie jakie skalpele Zamawiający miał na myśli. Ewentualnie proszę o określenie przykładowego producenta skalpeli

Odpowiedź: Zamawiający wymaga skalpela jednorazowego użytku ze stali węglowej ostrze 15. Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji odstępuję od podania ewentualnego producenta skalpeli

**Pytanie nr 2**

Proszę o określenie jakie statywy uniwersalne Zamawiający miał na myśli. Proszę o określenie materiału z jakich mają być wyprodukowane, wymiary oraz ewentualne przeznaczenie statywów (np. na probówki, pipety itp.)

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje – Statywy na probówki systemu próżniowego

**Pytanie nr 3**

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do barwienia preparatów na 8 lub 16 szkiełek w pozycji pionowej z tworzywa odpornego chemicznie i termicznie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Poz. 16 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiej średnicy otworów w statywie oczekuje 13, 17 czy 21 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga średnicy otworów 17 mm

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku wymaga jednak podania wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 6 SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku wymaga jednak podania wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 7 SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia co do grupy kapitałowej w terminie do 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

**Pytanie nr 8 SIWZ Istotne postanowienia umowy :**

Dotyczy §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Dotyczy §5 ust. 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu …. dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10 SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Dotyczy §6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania „od daty otrzymania wystawionej faktury”

*Prośbę motywujemy tym, aby termin płatności był jednoznacznie określony*

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 SIWZ Istotne postanowienia umowy**

**Dotyczy §8 ust. 1b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów/wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

*Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.*

*Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5%  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 182,5 % wartości nie zrealizowanej dostawy W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego,*

*który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.*

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12 SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Dotyczy §8 ust. 1c pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13 SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Dotyczy §8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5 % wartości niezrealizowanej umowy”?

*Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy (do 50 %), a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.*

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14 SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Dotyczy §9

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15**

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści probówki o probówki na 2ml krwi, preparowane z EDTA K3 o wymiarach 12\*75mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 16**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności całkowitej 11ml i użytkowej 10ml?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 17**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści korki żeberkowe o średnicy 15-17mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 18**

**Pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki na 8 lub 10 szkiełek ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 19**

**Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczotek do mycia probówek o średnicy 15-25mm, dł. 310mm z bawełnianym końcem, włosie z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20**

**Pozycja 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie przedmiotu zamówienia do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ..

**Pytanie nr 21**

**Pozycja 16**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania statywów uniwersalnych na 50 probówek o średnicy 12-17mm, 5 rzędowych, o wysokości 70mm, z mocowaniem zabezpieczającym probówki przed ich wypadaniem podczas transportu lub mieszania ich zawartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.