## Pakiet 1
DZP/PN/3/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Lp | Obiekt | Adres | Szacunkowa ilość kWh na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 kWh | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto za 1 kWh | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
A | Lokalizacja nr I | 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 | 1 200 000 kWh
B | Lokalizacja nr II | 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8 | 200 000 kWh
C | Lokalizacja nr IV | 42-400 Zawiercie, ul. Gałczyńskiego 1 | 6 000 kWh
D | Lokalizacja nr V | 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80 | 115 000 kWh
Razem
A/ Szpital Powiatowy w Zawierciu - lokalizacja nr I, ul. Miodowa 14. Zamawiający informuje, że aktualnym dla niego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Sp. z o.o. Kraków ul. Łagiewnicka 60. Dane Techniczne: I przyłącze - 280 kW mocy umownej przekładniki prądowe 600/5: Własność Klienta; licznik energii czynnej 2 taryfowy II przyłącze - 100 kW mocy umownej przekładniki prądowe 600/5 : Własność klienta licznik energii czynnej 2 taryfowy Grupa taryfowa: C22 A Moc przyłączeniowa: I przyłącze – 400 kW: II przyłącze – 350kW Napięcie zasilania: 230/400V Grupa przyłączeniowa: IV Układ pomiarowy 3 fazowy: I przyłącze - półpośredni , II przyłącze – półpośredni Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy: 1 200 000 kWh Podane szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Stanowi podstawę do wyszacowania oferty.
B/ Szpital Powiatowy w Zawierciu - lokalizacja nr II, ul. Powstańców Śląskich 8. Zamawiający informuje, że aktualnym dla niego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Sp. z o.o. Kraków ul. Łagiewnicka 60. Dane techniczne Rodzaj przyłącza: kablowe 2 x AKY 4 x 240mm² Miejsce przyłączenia do sieci: złącze w budynku Moc przyłączeniowa: 180 kW Moc zamówiona: I przyłącze - 85 kW mocy umownej przekładniki prądowe 300/5A ; licznik energii czynnej 1 taryfowy II przyłącze - 85 kW mocy umownej przekładniki prądowe 300/5A ; licznik energii czynnej 1 taryfowy Grupa taryfowa: C21 Napięcie zasilania: 230/400V Grupa przyłączeniowa: IV Układ pomiarowy: półpośredni Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy: 200 000 kWh Podane szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Stanowi podstawę do wyszacowania oferty.
C/ Szpital Powiatowy w Zawierciu - lokalizacja nr IV, ul. Gałczyńskiego 1. Zamawiający informuje, że aktualnym dla niego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Sp. z o.o. Kraków ul. Łagiewnicka 60. Dane techniczne Rodzaj przyłącza: kablowe Miejsce przyłączenia do sieci: złącze na ścianie budynku Moc zamówiona: 21kW Grupa taryfowa: C11 Zabezpieczenie 32A Układ pomiarowy: bezpośredni Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy: 6 000 kWh Podane szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Stanowi podstawę do wyszacowania oferty.
D/ Szpital Powiatowy w Zawierciu - lokalizacja nr V, ul. Piłsudskiego 80. Zamawiający informuje, że aktualnym dla niego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest FENICE Poland Sp. z o.o. ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała. Dane techniczne Rodzaj przyłącza: kablowe Miejsce przyłączenia do sieci: rozdzielnia główna w budynku przy ul. Piłsudskiego 80 w Zawierciu Moc przyłączeniowa : 50 kW Moc zamówiona: 45kW Grupa taryfowa: C21 Grupa przyłączeniowa - V Napięcie zasilania: 230/400V Układ pomiarowy: półpośredni – przekładniki 200/5 A Ilość liczników - 1 Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy: 115 000 kWh Podane szacunkowe zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Stanowi podstawę do wyszacowania oferty.
Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia pełnomocnictwa Zamawiający takie pełnomocnictwo wystawi Wykonawcy.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)