**SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU**

|  |  |
| --- | --- |
| ul. Miodowa 14, 42–400 Zawiercie REGON: 276271110 | NIP: 649-19-18-293 **Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004** | tel. (0 32) 67-40-361 www.szpitalzawiercie.pl zampub@szpitalzawiercie.pl |

Zawiercie, dnia 04.12.2018 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/88/2018 - Dostawa środków czystości i pudeł archiwizacyjnych – 8 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki dezynfekcyjnej wykonanej z polipropylenu, z nieprzeźroczystą pokrywą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, z wkładką - sitem, pojemność użytkowa 10 l, stabilność materiałowa do temperatury 50˚ C, o wymiarach zewnętrznych długość 400 mm x szerokość 300 mm x wysokość 180 mm, wykonana z gładkiego, łatwo zmywalnego materiału.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wanienki o w/w parametrach obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki dezynfekcyjnej wykonanej z polipropylenu i sita wykonanego z PCV, nakładką dociskającą, ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi, ściśle dopasowaną pokrywą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, z wyciąganym sitem, o pojemności użytkowej 3l. Wymiary wewnętrzne 250 mmx 150 mm x 120mm, wymiary zewnętrzne 300 mm x 185 mm x 125 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wanienki o w/w parametrach obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki dezynfekcyjnej wykonanej z polipropylenu i sita wykonanego z PCV, ściśle dopasowaną pokrywą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, z wyciąganym sitem, pojemność użytkowa 10 l wraz z podziałką. Wymiary wewnętrzne 340 mmx 260 mm x 170mm, wymiary zewnętrzne 400 mm x 300 mm x 180 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wanienki o w/w parametrach obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 4 – dotyczy formularzy cenowych**

Prosimy Zamawiającego o dodanie kolumny „ Nazwa preparatu, Producent, nr katalogowy” do wszystkich pakietów w postępowaniu w celu identyfikacji preparatu oferowanego przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dodaje kolumnę numer 12 pt. „Nazwa preparatu, Producent, Nr katalogowy” do wszystkich 8 pakietów w postępowaniu.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.