Zawiercie, dnia 08.01.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/72/2020 – Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium – 26 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 dotyczy wzoru umowy**

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w§2 ust. 11 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zobowiązuje się przechowywać Produkt w sposób właściwy w ich oryginalnym opakowaniu z zachowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia i ochrony Produktu zgodnie z wymogami przechowywania, przekazanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, który nie jest utrzymywany, przechowywany lub używany zgodnie z umową.”

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 2**

W celu umożliwienia prawidłowej wyceny, zwracamy się z prośbą o rozdzielenie:

pozycji 12 na dwie odrębne pozycje, tj:

12.1 - kotwice – 10 szt.

12.2 - wiertła – 2 szt.

pozycji 13 na trzy odrębne pozycje, tj:

13.1 - kotwice – 10 szt.

13.2 - celownik - 2 szt.

13.3 - wiertła – (prosimy o podanie ilości wierteł)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści również endoprotezę urazową z trzpieniem urazowym monolityczny napylonym w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm (6 rozmiarów), każdy może być zastosowany do protezy odwróconej

- dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków

- regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera

- głowy (17 rozmiarów) z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27mm

- znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia.

Pozostałe wymagania jak w SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 7- Cement kostny**

Czy Zamawiający dopuści cement kostny z gentamycyną - zestaw zawiera fiolkę ze sproszkowanym cementem i antybiotykiem o pojemności 40g oraz oraz fiolkę z płynem do przygotowania zawiesiny o pojemności min. 14g. Cement o niskiej oraz standardowej lepkości do wyboru, przystosowany do aplikacji za pomocą strzykawki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5 dotyczy pakiet nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1substytut kości syntetyczny, składający się z fosforan trójwapniowego, granule o średnicy 3-4mm, opakowanie 5g (g adekwatnie do cm3)

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 6 dotyczy pakiet nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 substytut kości syntetyczny, składający się z fosforan trójwapniowego, granule o średnicy 3-4mm, opakowanie 10g (g adekwatnie do cm3)

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 7 dotyczy pakiet nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 substytut kości syntetyczny, składający się z fosforan trójwapniowego, granule o średnicy 3-4mm, opakowanie 15g (g adekwatnie do cm3)

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 8 dotyczy pakiet nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4. substytut kości syntetyczny, składający się z uwodnionego hydroksyapatytu 30% (nanożel), opakowanie: strzykawka 5ml (ml adekwatnie do cc),

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 9 dotyczy pakiet nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5. substytut kości syntetyczny, składający się z uwodnionego hydroksyapatytu 30% (nanożel), opakowanie: strzykawka 5ml x 2 szt. = 10ml (ml adekwatnie do cc)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 10 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści płytki proste rekonstrukcyjne blokowane o grubości w zakresie 2,6-2,8mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 11 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści płytki kształtowe blokowane dalszej do obojczyka z hakiem: o liczbie otworów blokowanych 5÷7, posiadającej w części trzonowej otwory blokowane i 1 kompresyjny, w części nasadowej 4 otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu, posiadającą przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 12 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 16-17, 26-27 - Czy Zamawiający dopuści wkręty z gniazdem torx?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 13 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 18 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki prostej szerokiej blokowanej kompresyjnej z ograniczonym kontaktem: posiadającej 6 do 14 otworów blokowanych i 2 kompresyjne? Pozostałe paramenty bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 14 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kształtowej blokowanej do dalszej nasady kości udowej posiadającej w części trzonowej 4 do 10 otworów – otwory blokowane i jeden kompresyjny? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 15 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kłykciowej piszczelowej bliższej bocznej posiadającej w części trzonowej 4 do 8 otworów – otwory blokowane i jeden kompresyjny? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 16 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki klinowej do osteotomii – bliższej piszczelowej o długości zależnej od rozmiaru klina 37-49,5mm zamiast 43mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 17 dotyczy pakiet nr 9**

Poz. 28 - Czy w opisie płyty do złamań przynasadowych kości udowej nie nastąpiła omyłka pisarska śrub kaniulowanych i zamiast średnicy śruby 7,0mm powinno być 7,3 mm zgodnie z zapisem w poz. nr 31.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga śruby kaniulowej o średnicy 7,3mm. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy (Pakiet nr 9 poz.28).

**Pytanie 18 dotyczy pakiet nr 9**

Z uwagi na zapis „komplet-płyta plus 6 śrub” w opisie płytki w poz. nr 43 czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymaga wyceny samej płytki? Nadmieniamy, iż w poz. nr 44 i 45 są rozpisane do wyceny wkręty do w/w płytki.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny samej płytki.

**Pytanie 19 dotyczy pakiet nr 9**

Zapis pod pakietem - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „gwoździe” z zapisu o dostarczeniu statywów z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia w w/w pakiecie są płyty blokowane a nie gwoździe.

**Odpowiedź:** Tak, Zmawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy, zał.nr 5 do SIWZ wzór umowy.

**Pytanie 20 dotyczy pakiet nr 9**

Zapis pod pakietem (oraz §2 ust. 1, pkt. c) - Czy Zamawiający wydłuży termin uzupełnienia depozytu do 2 dni roboczych zamiast 24 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 21 dotyczy pakiet nr 9**

Zapis pod pakietem (oraz §2 ust. 1, pkt. a, ppkt 2) - Z uwagi na powtórzone pozycje płytek, czy Zamawiający zgodzi się dopisać w ostatnim zdaniu do punktów 46-50 dostarczanych na pojedyncze zabiegi również płytki z punktów 4 i 52?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiają wyraża zgodę w załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy i wzór umowy.

**Pytanie 22 dotyczy pakiet nr 10**

poz. nr 53 - Z uwagi na zapis w opisie gwoździa udowego wstecznego kondylarnego o elementach mających się składać na komplet, prosimy o doprecyzowanie iż Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa? Nadmieniamy, iż w poz. nr 54÷59 są rozpisane do wyceny elementy do implantacji opisanego gwoździa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa.

**Pytanie 23 dotyczy pakiet nr 10**

Poz. 55 - Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w postaci przeklejenia zapisu o wkrętach blokujących w zakresie dł. 50-120mm z uwagi na to, iż w poz. nr 57 zostały już uwzględnione do wyceny takie same wkręty? Prosimy o możliwość wykreślenia w/w zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje poprawy w załączniku nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 10 poprzez wykreślenie pozycji 57 w załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 24 dotyczy pakiet nr 10**

Poz. 67 - Z uwagi na zapis w opisie gwoździa do artrodezy stawu skokowego o elementach mających się składać na komplet, prosimy o doprecyzowanie iż Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa ? Nadmieniamy, iż w poz. nr 68 i 69 są rozpisane do wyceny elementy do implantacji opisanego gwoździa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa.

**Pytanie 25 dotyczy pakiet nr 10**

poz. nr 73 - Z uwagi na zapis w opisie gwoździa do przedramienia o elementach mających się składać na komplet, prosimy o doprecyzowanie iż Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa ? Nadmieniamy, iż w poz. nr 74 i 75 są rozpisane do wyceny elementy do implantacji opisanego gwoździa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny samego gwoździa.

**Pytanie 26 dotyczy pakiet nr 10**

Zapis pod pakietem (oraz §2 ust. 1, pkt. b, §3 ust. 3) – Czy do listy implantów drobnych z punktów 1-38 dosyłanych na podstawie pisemnych zamówień Zamawiający dopisze również punkty 47 i 48 tj. płytka nakrętarzowa i szpilka prowadząca, które również zwyczajowo dostarczane są na bieżące zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy i wzór umowy.

**Pytanie 27 dotyczy pakiet nr 10**

Zapis pod pakietem - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „płyty” z zapisu o dostarczeniu statywów z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia w w/w pakiecie są gwoździe a nie płyty.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy i wzór umowy.

**Pytanie 28 dotyczy pakiet nr 10**

Zapis pod pakietem (oraz §2 ust. 1, pkt. c) - Czy Zamawiający wydłuży termin uzupełnienia depozytu do 2 dni roboczych zamiast 24 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29 dotyczy pakiet nr 10**

Zapis pod pakietem (oraz §2 ust. 1, pkt. a, ppkt 2) – Czy do listy implantów z punktów 41, 43-75 przewidzianych wraz z instrumentarium na pojedyncze zabiegi, Zamawiający dopisze również punkty 76,77,78,75 tj. gwoździe udowe anatomiczne krótkie wraz z elementami blokującymi, z uwagi na ich niewielką ilość do zakupu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy i wzór umowy.

**Pytanie 30 dotyczy pakiet nr 26**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości, o składzie 100% β-TCP - fosforan trójwapniowy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, ulegający stopniowej całkowitej przebudowie w czasie od 1 do 6 miesięcy. Dostępny w 5 rozmiarach: szer. 25mm, dł. 30mm; wysokości: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 31 dotyczy pakiet nr 26**

Zapis pod pakietem - Czy Zamawiający wydłuży termin uzupełnienia depozytu do 3 dni roboczych zamiast 24 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 32 dotyczy wzoru umowy**

**Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?** Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie 33 dotyczy wzoru umowy**

**Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 14 z „24 godziny” na „2 dni robocze”?** Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §2 ust. 14 który otrzymuje brzmienie: „W terminie 2 dni roboczych od chwili zawiadomienia o użyciu Produktu Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę oraz dostarczy do Zamawiającego na przechowanie taką samą ilość tego samego Produktu jak użyty.”

**Pytanie 34 dotyczy wzoru umowy**

**Czy Zamawiający w §3 ust. 2 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury o ile faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wystawienia** Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie 35 dotyczy wzoru umowy**

**Czy Zamawiający w §6 ust. 1 lit. c – zgodzi się zmienić zapis z 1% na 0,5%?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie 36 dotyczy wzoru umowy**

**Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami w przypadku nienależytego wykonania umowy, oraz czy Zamawiający dookreśli, iż 3 krotne naruszenie umowy**

**musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?** Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 8 Preparaty kościozastępcze**

Czy zamawiający dopuści w pkt 1: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Średnica 2-4 mm, opakowanie 5cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 8 Preparaty kościozastępcze**

Czy zamawiający dopuści w pkt 2: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Średnica 2-4 mm, opakowanie 10cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 8 Preparaty kościozastępcze**

Czy zamawiający dopuści w pkt 3: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym, w miejscach nie przenoszących obciążeń. Średnica 2-4 mm, opakowanie 15cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 8 Preparaty kościozastępcze**

Czy zamawiający dopuści w pkt 4: biomimetyczny materiał kościozastępczy w formie pasty fosforanowo-wapniowej z chitozanem zastygającej do postaci cementu. Skład: 75% HAp + 25% β-TCP. Odporność na ściskanie powyżej 4 MPa, zastygający w sposób izotermiczny, reakcji wiązania nie towarzyszy skurcz i podwyższenie temperatury. Łatwy w formowaniu do dowolnego kształtu, czas zestalenia 8 do 15 minut. Resorbowalny, bioaktywny, zespalający się natychmiastowo w miejscu ubytku, widoczny na zdjęciach RTG. Produkt sterylny. Do zastosowania w miejscach nie przenoszących obciążeń. Pojemność 5cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 8 Preparaty kościozastępcze**

Czy zamawiający dopuści w pkt 5: biomimetyczny materiał kościozastępczy w formie pasty fosforanowo-wapniowej z chitozanem zastygającej do postaci cementu. Skład: 75% HAp + 25% β-TCP. Odporność na ściskanie powyżej 4 MPa, zastygający w sposób izotermiczny, reakcji wiązania nie towarzyszy skurcz i podwyższenie temperatury. Łatwy w formowaniu do dowolnego kształtu, czas zestalenia 8 do 15 minut. Resorbowalny, bioaktywny, zespalający się natychmiastowo w miejscu ubytku, widoczny na zdjęciach RTG. Produkt sterylny. Do zastosowania w miejscach nie przenoszących obciążeń. Pojemność 10cc?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 14 membrany do ubytków chrzęstnych**

Czy zamawiający dopuści w pkt. 1: Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych, posiadająca ośmioletnie badania kliniczne. Membrana posiada wymiary min. 20x30 +/- 1% ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 14 membrany do ubytków chrzęstnych**

Czy zamawiający dopuści w pkt. 2: Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych, posiadająca ośmioletnie badania kliniczne. Membrana posiada wymiary min. 40x50 +/- 1% ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 25**

Czy Zamawiający dopuści implanty:

- śruba wieloosiowa, samogwintująca o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby, ujemny kąt pióra gwintu śruby;

- średnica śruby: 4.5mm; 5.0mm; 5,5mm; 6.5mm; 7.5mm, 8.5mm;

- długość śrub w zakresie: 20-120mm, nakrętka gwintowana, blokowanie nakrętki za pomocą klucza dynamometrycznego (8 nM);

- w zestawie dostępne głowy śruby modułowej, o średnicy 12mm i możliwości redukcji o 10 i 30 mm;

- możliwość zastosowania pręta o średnicy 5.5mm oraz 6.0mm, długość pręta w zakresie 40 – 100mm, stopniowane co 5mm, 110-150mm stopniowane co 10 mm oraz pręty o długości 180, 200, 250 oraz 300mm;

-w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie;

- możliwość reponowania kręgozmyków?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiającym informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zmienia termin składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Było: Termin składania i otwarcia ofert – 14.01.2021 r. godz. 10:00 / 11:00

Winno być: Termin składania i otwarcia ofert – 15.01.2021 r. godz. 10:00 / 11:00