## Pakiet 1-Dwukanałowy, zasilany
Pakiet 1 - Dwukanałowy, zasilany bateryjnie przenośny elektrostymulator do terapii przeciwbólowej
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Wartość brutto
Dwukanałowy, zasilany bateryjnie przenośny elektrostymulator do terapii przeciwbólowej | szt | 2 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Rozwinięta gama programów: min 6 TENS | Tak (podać)
2 | Zestaw powinien zawierać futerał, baterie, przewody, elektrody silikonowe z możliwością ich sterylizacji, pas pozycjonujący elektrody | Tak (podać)
3 | Ilość kanałów: min.2 | Tak (podać)
4 | Kształt impulsu: bifazowy asymetryczny | Tak (podać)
5 | Częstotliwość max 1,000Hz | Tak (podać)
6 | Źródło zasilania baterie PP3 alakaliczne 9V | Tak (podać)
7 | Wymiary (+/-1cm) 11x6,5x2 cm | Tak (podać)
8 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | Tak (podać)
9 | Programy własne- wygodny panel zapisu przez obsługę | Tak (podać)
10 | Wyświetlacz z panelem dotykowym | Tak (podać)
11 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać)
12 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2 -Rower,ergometr rowero
Pakiet - 2 Rower/ergometr rowerowy służący do ćwiczeń wzmacniających kończyny dolne oraz poprawy ogólnej kondycji
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
Rower/ergometr rowerowy służący do ćwiczeń wzmacniających kończyny dolne oraz poprawy ogólnej kondycji | szt | 1 |  | 23
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Max. obciążenie 150 kg | Tak (podać)
2 | Zasilanie elektryczne; zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe | Tak (podać)
3 | Szybka regulacja wysokości siedziska | Tak (podać)
4 | Samonastawne pedały z paskami | Tak (podać)
5 | Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | Tak (podać)
6 | Trening sterowny tętnem | Tak (podać)
7 | System regulacji obciążenia magnetyczny | Tak (podać)
8 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać)
9 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3 - Przenośne urządzenie
Pakiet 3 - Przenośne urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
Przenośne urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego | szt | 1 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1 | Zakres ciśnienia 20-80 mmHg | Tak (podać)
2 | Max. waga urządzenia 2 kg | Tak (podać)
3 | 4-komorowy uniwersalny mankiet na kończynę dolną, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór długość cholewki około 75cm | Tak (podać)
4 | 4-komorowy uniwersalny mankiet na kończynę górną, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór długość około 80cm | Tak (podać)
5 | Dodatkowo wsówka poszerzająca | Tak (podać)
6 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać)
7 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4 - Wózek inwalidzki
Pakiet 4 - Wózek Inwalidzki
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Wózek Inwalidzki | szt | 11 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1. | Rama Stalowa | Tak (podać)
2. | Podnóżki – Możliwość odchylenia podnóżków | Tak (podać)
3. | Sposób składania wózka | Tak (podać)
4. | Podnóżki – Możliwość regulacji wysokości podnóżków | Tak (podać)
5. | Kieszeń za oparciem na podręczne rzeczy | Tak (podać)
6. | Materiał tapicerki odporny na mycie i dezynfekcje | Tak (podać)
7. | Hamulce dociskowe | Tak (podać)
8. | Podłokietniki długie | Tak (podać)
9. | Pełne koła tylne i przednie | Tak (podać)
10. | Maksymalna waga użytkownika – 170 kg | Tak (podać)
11. | Regulacja podnóżków | Tak
12. | Podnóżki uchylne k | Tak
13. | Możliwość składania | Tak
14. | Odchylane podłokietniki | Tak
15. | Wyjmowane podłokietniki | Tak
16. | Waga wózka max 20 kg | Tak (podać)
17. | Możliwość montażu mechanizmu napędowego dla osób z niedowładem jednostronnym | Tak
18. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
19. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5 - Aparat RR
Pakiet 5 - Aparat RR
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Aparat RR | szt | 2 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1. | Zasilacz | Tak
2. | Mankiet o szerokości (+/- 2cm) 22-42 cm | Tak (podać)
3. | Opcjonalny duży mankiet | Tak (podać)
4. | Opcjonalny mały mankiet | Tak (podać)
5. | Pojemność pamięci -min. 60 wyników pomiarów na jednego użytkownika, min.2 użytkowników | Tak (podać)
6. | 3 liniowy wyświetlacz LCD (c.skurczowe/c.rozkurczowe/tętno | Tak (podać)
7. | Wyświetlanie:data/czas | Tak (podać)
8. | Duży wyświetlacz i przyciski | Tak (podać)
9. | Funkcja diagnozowania nadciśnienia – tak | Tak (podać)
10. | Funkcja wykrywania nieregularnego tętna | Tak (podać)
11. | Średnia z 3 wyników pomiarów | Tak (podać)
12. | Zatwierdzony klinicznie | Tak
13. | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak (podać)
14. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6 - Czujnik dymu i gazu
Pakiet 6 - Czujnik dymu i gazu
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
Czujnik Dymu i Gazu | szt. | 60 |  | 23%
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Zasilanie AC 110-240V.50-60Hz, Akumulator 9V Ni-MH | Tak (podać)
2 | Prąd czuwania <6mA (AC230V) | Tak
3 | Prąd alarmowy < 12mA (AC230V) | Tak (podać)
Moc znamionowa < 3W (AC230V)
4 | Sygnalizacja diody LED, sygnał dźwiękowy | Tak
5 | Poziom dźwięku >85 dB/m | Tak (podać)
6 | Montaż naścienny | Tak (podać)
7 | Alarm gazowy – czułość 10% LEL | Tak (podać)
8 | Gwarancja 24 miesiące | Tak (podać)
9 | Spełnia normy stężania gazów łatwopalnych >2%LEL | Tak (podać)
10 | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7 - Elektrody jednorazow
Pakiet 7 - Elektrody jednorazowe EKG
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Elektrody jednorazowe EKG | komplet | 40 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model*...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1. | Pianka | Tak (podać)
2. | Żel stały | Tak
3. | rozmiar 50 mm | Tak (podać)
4. | Komplet zawiera min. 600 sztuk elektrod | Tak (podać)
5. | okrągła | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)