Zawiercie 06.11.2017r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  DOSTAWA I INSTALACJA ZASILACZA AWARYJNEGO UPS WRAZ Z UTYLIZACJĄ INSTNIEJĄCEGO  ORAZ DOSTAWA I INSTALACJA  BATERII DO UPSÓW WRAZ Z UTYLIZACJĄ INSTNIEJĄCYCH BATERII  – 2 PAKIETY

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1

Chciałem jeszcze dopytać czy załącznik nr 2 dla przetargu „Dostawa  wraz z instalacją UPS oraz utylizacja starego urządzenia”  jest aktualnie poprawiony ?

Wg moich informacji wynika, że wrócił do pierwotnej wersji? (jedynie został poprawiony VAT z 8% na 23%

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zauważył swój błąd i poprawia załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie do pakietu 2 pkt 3 Czy chodzi jedynie o o demontaż i utylizację starych baterii czy również o montaż nowych o podobnych parametrach czyli 18 szt 100Ah?

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż Zamawiającemu wymaga  dostawy nowych baterii  oraz  demontaż i utylizację starych  baterii.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2

Na skutek udzielonych odpowiedzi ulega zmianie:

-SIWZ w części dotyczącej nazwy oraz opisu przedmiotu zamówienia

-załącznik nr 1,3,4,5,6 w zakresie nazwy przedmiotu zamówienia

-załącznik nr 2 do SIWZ w części dotyczącej nazwy przedmiotu zamówienia, a w pakiecie nr 1 i 2 opis przedmiotu zamówienia

- w załączeniu poprawiony SIWZ wraz z załącznikami

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców  i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.