## Pakiet 1
|  | DZP/PN/40/1/2021 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Szwy chirurgiczne
Poz. 1: nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione: z kopolimeru: 90% glikolidu i 10% L- laktydy powlekanego: poliglaktyną i stearynianem wapnia o początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie 140%, czasie podtrzymywania tkankowego o czasie podtrzymywania tkankowego 100% po 1 dniu po zaimplantowaniu, 75% - po 14 dniach po zaimplantowaniu, 25 % - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 56-70 dni
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[10 empty] | iloczyn kolumn 9x10 | suma kolumn 9+11 | iloczyn kolumn 8x9 | różnica kolumn 15-13 | iloczyn kolumn 8x12
1 |  |  | 5/0 | 90 | podwójna, okrągła, 1/2 koła, 17 mm | saszetka | 72 |  | 8%
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10% będą uznane za prawidłowe.
Uwaga! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów określonych przez SWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Stapler do mocowania siatek chirurgicznych
Lp | Kod | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 5x6 | różnica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 5x9
1 |  | Stapler do mocowania siatek chirurgicznych, średnica 5 mm z zawartością 25 syntetycznych wchłanialnych zszywek z dwoma punktami mocowania, wskaźnik ilości pozostałych zszywek, dźwignia z blokadą spustu, sterylny. | szt. | 36 |  | 8%
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
| DZP/PN/40/1/2021 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Nici specjalistyczne, staplery do mocowania siatek przepuklinowych, endoskopowe i z zakrzywioną główką
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres wchłaniania 56-70 dni. Okres podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach- min. 75%, po 21 dniach- min. 50%, po 28 dniach - min. 25%. - poz. 1; Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni - poz. 2-3 ; Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim, szew monofilamentowy, syntetyczny wchłanialny w 210 dni, wykonany z polidioksanonu, powleczony triclosanem, ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony - poz. 4 ; Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim, szew monofilamentowy,syntetyczny wchłanialny w 91 dni, wykonany z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, znasączony triclosanem (antybakteryjny) ze spiralnie ułożenymi kotwicami -niebarwiony- poz.5; poliestrowa taśma do szwu kapciuchowego - poz. 6, 7
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[10 empty] | iloczyn kolumn 9x10 | suma kolumn 9+11 | iloczyn kolumn 8x9 | różnica kolumn 15-13 | iloczyn kolumn 8x12
1 |  |  | 0 | 53 pętla | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem | saszetka | 48 |  | 8%
2 |  |  | 0 | 53 pętla | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem | saszetka | 48 |  | 8%
3 |  |  | 2/0 | 53 pętla | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem | saszetka | 48 |  | 8%
4 |  |  | 2/0 | 30 pętla | igła okrągła 26 mm, 1/2 koła | saszetka | 144 |  | 8%
5 |  |  | 2/0 | 30 pętla | igła okrągła 26 mm, 1/2 koła | saszetka | 144 |  | 8%
6 |  |  | 5mm | 40 | igła okrągła 48 mm, 1/2 koła , podwójna wzmocniona | saszetka | 18 |  | 8%
7 |  |  | 5mm | 30 | igła okrągła 65 mm, 1/2 koła , podwójna wzmocniona przeciwzakłuciowa | saszetka | 12 |  | 8%
9 |  |  |  |  | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,44 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. ( 1 op.= 3szt ) | 0p. | 4 |  | 8%
10 |  |  |  |  | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm . Ładunek do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5mm, po zamknięciu 1,5 mm) lub grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,7mm,wysokość zamknięcia zszywki 2 mm). Zszywki wykonane z tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. ( 1 op.=6 szt.) | Op. | 4 |  | 8%
11 |  |  |  |  | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadające dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. Endostapler jednoręczny. ( 0p.= 3 szt.) | Op. | 7 |  | 8%
12 |  |  |  |  | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. ( 1 op.= 12szt ) | Op. | 10 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)