Zawiercie, dnia 22.11.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/74/2021 – Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego –   
8 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pakiet 1**

Pakiet nr 3, pozycje 3,4,13,16,33

Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 3, pozycje 25,29,30,32,34,35**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3**

Pakiet 1 Poz. 2

Czy chodzi o czujniki Nellcor Oximax czy Nellcor NonOximax?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga czujnika Sp O2 kompatybilnego z pulsoksymetrem NELLCOR OXIMAX.

**Pytanie 4**

Pakiet 2

Prosimy o wydzielenie poz.15, 16, 21-24 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert..

**Odpowied**ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5**

Pakiet 8

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 3, 9-12, 32 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6**

Poz. 10 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 35-44cm.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 7**

Dotyczy pakiet nr 2 – Elektrody

Prosimy o wyłączenie z pakietu poz. 4, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 22 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zamawiający pozwoli w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.