|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/36/2023 | Zawiercie, 20.04.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu   
- 8 pakietów.

Szpital Powiatowy w Zawierciu jako Zamawiający odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie 1:** Pakiet nr 7 pozycja 1,2: Czy zamawiający dopuści żeńskie porty zabezpieczone koreczkami wykonanymi z polipropylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 2:** Pakiet 2 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 3 sztuki, oznakowanych

kolorystycznie (czerwony, czarny, żółty) w konfekcjonowaniu 4 x 3 szt. (12 elektrod).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 3**: Pakiet 2 (…) poz. 2 Czy zamawiający ma na myśli mankiety jedno- czy wielorazowego użytku?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że wymaga mankietów jednorazowych.

**Pytanie 4:** Pakiet 2 (…) poz. 2 Czy jeśli zamawiający ma na myśli mankiety wielorazowego użytku do, czy dopuści mankiety w dwóch rozmiarach dla obwodu ręki 6-11cm oraz 10-19cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5:** Pakiet 2 (…) poz. 4 W celu poprawnej identyfikacji potrzeb zamawiającego prosimy o podanie wymiarów filtrów oraz numery REF poprzednio używanego produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że oczekuje filtra o rozmiarach 180x180 mm. Jednocześnie informuje, że poprzednio używany produkt to: LOT No210224C code: 60269.

**Pytanie 6:** Pakiet 2 (…) poz. 4 Prosimy o dopuszczenie filtrów ze stawką VAT 8% (wyrób medyczny)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 7:** Pakiet 4 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych, niż do strzygarki Medline, o szerokości ostrza 36mm i wysokości strzyżenia 0,3mm, Ostrza pasują do strzygarki strzygarki z funkcją  
obracania głowicy o 45º w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach), którą użyczymy nieodpłatnie   
Zamawiającemu na czas realizacji umowy. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8:** Pakiet 4 (…)Poz.2 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych, niż do strzygarki Medline, o szerokości ostrza 36mm i wysokości strzyżenia 0,3mm, Ostrza pasują do strzygarki strzygarki z funkcją obracania głowicy o 45º w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr  
lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach), którą użyczymy nieodpłatnie Zamawiającemu na czas realizacji umowy. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9:** Pakiet 4 (…)Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie ostrzy Neuro innych, niż do strzygarki Medline, o szerokości ostrza 36mm i wysokości strzyżenia 0,3mm, Ostrza pasują do strzygarki strzygarki z funkcją  
obracania głowicy o 45º w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr  
lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach), którą użyczymy nieodpłatnie Zamawiającemu na czas realizacji umowy. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko

W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10:** Pakiet 4 (…) Poz. 1-3 Pozycja 2- Prosimy o odstąpienie od wymogu numeru LOT na każdym ostrzu, w przypadku gdy informa zbiorczego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyra (wymóg dyrektywy MDR 2017/745) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11:** Czy w Pakiecie nr 8 poz. 1 Zamawiający dopuści nici 10/0 z dwoma igłami o dł. 15,0mm

i przekroju: 0.24mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 12:** Czy w Pakiecie nr 8 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 9/0 z dwoma igłami o dł. 6.0,mm

i przekroju: 0.14mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 13:** Czy w Pakiecie nr 8 poz. 4 Zamawiający dopuści nici 10/0 z dwoma igłami o dł. 6.0,mm

i przekroju: 0.14mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

Do wiadomości:

- opublikowano na stronie BIP/aa.